Formularz parametrów oferowanych dla części nr 3 (9).

ZESTAW REANIMACYJNY – 4 ZESTAWY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LARYNGOSKOP ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA |
|  | Laryngoskop światłowodowy wykonany z jednego nierozłącznego bloku (rękojeść i łyżka trwale połączone ze sobą). Laryngoskop kompatybilny ze źródłem światła. | Tak |  |  |
|  | Łyżka do laryngoskopu typu Macintosh, bez ostrych krawędzi z lekko zaokrągloną końcówką. | Tak |  |  |
|  | Laryngoskop ze standardową rękojeścią i łyżką Macintoch rozmiar 2,3,4 - 100 zestawów. | Tak |  |  |
|  | Źródło światła w postaci bloku zasilanego bateriami typu AA ładowanymi od dołu i zamykanymi zaślepką , kompatybilne z łyżkami jednorazowego użytku oraz łyżkami wielorazowego użytku. | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 5. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 6. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………