## załacznik nr 2
część nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary ( wielkość opakowania ) | Ilosć opakowań | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr.4 mm z 2 przyciskami , z wtyczką 3-pinową kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VI i kablem dł.min 4 m |  |  | sztuka | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kabel łączący do pęset bipolarnych , długość min.4 m , wtyk koncentryczny, kompatybilny z z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe. |  |  | sztuka | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kabel łączący do pęset bipolarnych , długość min.4 m , wtyk 2-pinowy . |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektroda szpatułkowa dł.70-80 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Elektroda szpatułkowa dł.40-50 mm, wtyk śr.4 mm , elastyczna |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Elektroda nożowa prosta dł.części roboczej 20-25 mm , dł.całkowita 40-45 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektroda nożowa prosta, wąska dł.części roboczej 15-20 mm , dł.całkowita 40-45 mm, wtyk śr.4 mm |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektroda bipolarna igłowa , wkłuciowa , zagięta o długości igieł 10 mm do koagulacji małzowin nosowych |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Uchwyt do elektrod arganowych z kablem dł.min.3 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO APC |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Aplikator arganowy dł.320-330 mm , śr.5 mm |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Aplikator arganowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową , dł. 100-110 mm , prosty . |  |  | sztuka | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Aplikator arganowy z wysuwaną elektrodą szpatułkową , dł.35-40 mm , prosty |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Pinceta bipolarna , prosta dł.16-17 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Pinceta bipolarna , prosta dł.19-20 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Pinceta bipolarna , bagnetowa dł.23,0 cm , końcówka 1,2 mm , tępa |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 22-23 cm , końcówka 2 mm , tępa |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Pinceta bipolarna , bagnetowa dł.19,0 cm , końcówka 1,2 mm , odgięta do góry , tępa |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 20 cm , końcówka 0,4 mm , precyzyjna, końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Pinceta bipolarna , prosta dł. 20 cm , końcówka 1 mm ,tępa , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Pinceta bipolarna bagnetowa , dł.20 cm , końcówka 0,7 mm , tępa , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego . |  |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Pinceta bipolarna bagnetowa , dł.25 cm., końcówka 0,4 mm , precyzyjna , końcówki wykonane z materiału nieprzywierającego |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | Kabel do narzędzi bipolarnych , laparoskopowych , dł. 4 m , kompatybilny z posiadanymi diatermiami typu Erbe VIO |  |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Klem do zamykania naczyń o średnicy 7 mm , dł.200 mm , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | Klem do zamykania naczyń o srednicy 7 mm , dł. 200-210 mm z szerokimi branszami , wyposazonymi w elementy przytrzymujące tkankę , ze zintegrowanym kablem dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | sztuka | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | Klem do zamykania naczyń o średnicy 7 mm , laparoskopowy , średnica trzonka 5 mm , dł.320-330 mm , końcówki typu Maryland , radełkowane ze zintegrowanym kablem dł.4 m |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | Wkład roboczy do klemu do zamykania naczyń o srednicy 7mm, laparoskopowego (poz.25), kształt typu Maryland, Kelly, okienkowy do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. | Kleszczyki do cięcia i koagulacji bipolarnej , laparoskopowe , końcówka zakrzywiona , średnica trzonka 5 mm |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | Elektroda monopolarna , laparoskopowa , haczykowa , okragła , średnica trzonka 5 mm , dł.320-330, płaszcz izolowany |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych , dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30. | Kabel monopolarny do elektrody neutralnej , jednorazowej , dł.min.4 m , kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO / ICC |  |  | sztuka | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31. | Kabel do pęset bipolarnych , wtyk katowy , dł. 4-5 m , kompatybilny z diatermiami GN50 |  |  | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32. | Elektroda monopolarna igłowa 0,8x22 mm , dł.65 mm |  |  | sztuka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33. | Elektroda monopolarna , igłowa , prosta , średnica 0,5x3 , dł .35 mm , wolframowa |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34. | Elektroda monopolarna , igłowa , prosta , średnica 0,5x3 , dł .55 mm , wolframowa |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35. | Elektroda monopolarna , igłowa , zagięta , średnica 0,5x3 , dł .35 mm , wolframowa |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36. | Elektroda monopolarna , igłowa , zagięta , średnica 0,5x3 , dł .55 mm , wolframowa |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37. | Uchwyt elektrod monopolarnych śr.trzpienia 4 mm , z przyciskami i kablem , wielorazowy |  |  | sztuka | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38. | Uchwyt klemu do zamykania naczyń typu BiClamp , laparoskopowego, ze zintegrowanym kablem dł.4 m |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39. | Osłona wkłądu roboczego instrumentu do zamykania naczyń typu BiClamp |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40. | Wkład roboczy do klemu do zamykania naczyń o śrenicy 7 mm , laparoskopowego (poz.25) , kształt typu Maryland , Kelly, okienkowy do wyboru przez Zamawiajacego . |  |  | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość VAT | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0
część nr 2 | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | producent, klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze | jednostka miary ( wielkość opakowania ) | Ilosć opakowań | cena jednostkowa netto | wartosć netto | Stawka Vat % | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Elektroda bipolarna igłowa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiajacego diatermiami typu Erbe VIO / ICC , wkłuciowa , zagięta o długości igieł 10 mm do koagulacji małzowin nosowych |  |  | sztuka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość VAT | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Wartość VAT |  | 0 | Wartość brutto | 0