## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/2PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stymulator impulsów nieładowalny z pilotem i z kotwicą mechaniczną . Przeciwbólowy zestaw do stymulacji 16 kontaktowy w komplecie: stymulator 16 kontaktowy, programator pacjenta i elektroda szesnastokontaktowa chirurgiczna lub dwie przezskórne. • Stałe natężenie prądu • Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC) • Ilumina 3D • Amplituda od 0 do 25.5 mA • Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz • Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 μs • Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych • Objętość: 33cc • Rozmiar: 70.9mm x49.5mm x 11.3 mm • Szecznastokontaktowa elektroda chirurgiczna 45mm x 8 mm x 2 mm w dlugosci 50 lub 70 cm LUB • Dwie elektrody ośmiokontaktowe przezskórne – kontakt 3mm odstęp do wyboru 1mm, 4mm, 6mm – o długości 50 lub 70cm • Brak ograniczeń głębokości implantacji stymulatora • Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency oraz Tonic • Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika • Bez przewodowy programator (pilot) dla pacjenta • Pojemność Baterii 7.5Ahr |  |  | zestaw | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda przezskórna 30cm |  |  | szt. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Stymulator impulsów ładowalny z adapterem do ładowania, łącznikiem do elektrod kompatybilny z elektrodami różnych producentów np.Medtronica |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pilot pacjenta |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zamawiajacy wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancj na urządzenia ( Proszę wpisać okres gwarancji do formularza ofertowego ) | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.