Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 3 (7).

SSAK – 4 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSAK |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej 75 kPa | Tak, podać |  |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa | Tak |  |  |
|  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | Tak |  |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz/dobę) | Tak |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard | Tak |  |  |
|  | Niski poziom hałasu | Tak |  | Pon. 37dB – 2 pkt. 38-42db – 1 pkt. |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych pojemników o pojemności min. 2 litry | Tak |  | 2 l – 1 pkt. 3 l - 2 pkt. |
|  | Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciekaniem odzyskanych płynów | Tak |  |  |
| 9. | Model jezdny | Tak |  |  |
|  | Wózek z blokadą kół | Tak |  | Na 4 kola – 2 pkt. Na 2 koła – 1 pkt. |
| 10. | W zestawie zbiornik 1l i zbiornik 2l | Tak |  |  |
| 11. | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |
| 12. | Wielorazowe zbiorniki na wydzielinę | Tak |  |  |
| 13. | Fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 14. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 15. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………