Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 1

Kolumna i zestaw instrumentów do chirurgii małoinwazyjnej
 ( laparoskopii ) – 1 sztuka ( zestaw )

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw |
|  | Sterownik kamery pracujący w standardzie FULL HD, wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego |  |  |  |
|  | Wyjście 1 x 3G-SDI (FULL HD 1920 x 1080p) |  |  |  |
|  | Wyjście 2 x DVI-D (FULL HD 1920 x 1080p) |  |  |  |
|  | Gniazda wyjścia DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym |  |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia 3G-SDI typu BNC |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia sztywnego wideolaparoskopu 3D |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: - giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym takich jak: wideogastroskop, wideokolonoskop |  |  |  |
|  | Min. 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie m.in. - pamięci typu Pen Drive - zewnętrznej klawiatury, - dedykowanej drukarki. W tym min. 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  |  | 3 gniazda – 1 pkt. pow. 4 gniazd – 5 pkt. |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: - przyciski głowicy kamery, - klawiaturę podłączoną do sterownika kamery |  |  |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 |  |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć |  |  |  |
|  | Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci małych ikon graficzno - tekstowych informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji |  |  |  |
|  | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon |  |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profili użytkowników) dla min. 20 użytkowników |  |  | 20 użytkowników – 1 pkt. Pow. 20 użytkowników – 5 pkt. |
|  | Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |  |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery |  |  | Pamięć 40 pacj. – 1 pkt. Pow. 40 pacj. – 5 pkt. |
|  | Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery |  |  |  |
|  | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie |  |  |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z wyciętym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła. |  |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |  |
|  | Tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja poziomu natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - manualny - ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawień insuflatora tj. ustawionego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |  |  |
|  | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 stopni regulacji |  |  | 5 stopni regulacji – 1 pkt. Pow. 5 stopni regulacji – 5 pkt. |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 stopni regulacji |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego |  |  |  |
|  | W zestawie: - pamięć PenDrive min. 32GB - przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D - klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 lub wyższy |  |  | IP68 – 1 pkt. Pow. IP68 – 2 pkt. |
| B. | Głowica kamery FULL HD - 1 zestaw |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w 3 x CMOS lub 3 x CCD |  |  |  |
|  | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji ICG w bliskiej podczerwieni |  |  |  |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) |  |  |  |
|  | Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal |  |  |  |
|  | Waga nie większa niż 280g |  |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 |  |  |  |
| C. | Monitor operacyjny 26", FULL HD |
|  | Monitor medyczny o przekątnej min. 26" 32" |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli |  |  |  |
|  | Kontrast min. 1400:1 1300:1 |  |  |  |
|  | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D |  |  |  |
|  | Wejścia / wyjścia cyfrowe: 3G-SDI |  |  |  |
| 43a | Waga 12,8 kg |  |  |  |
| D. | Źródło światła - 1 komplet |
|  | Źródło światła z trybem światła do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR |  |  |  |
|  | Lampa ksenonowa o mocy 300 W |  |  |  |
|  | Tryby pracy: standardowy - emisja standardowego światła białego ICG - emisja światła o długości fali wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG) |  |  |  |
|  | Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu źródła światła i przełącznika nożnego |  |  |  |
|  | Wyświetlacze informujące aktualnym natężeniu światła w postaci graficznej oraz numerycznej |  |  |  |
|  | Przełącznik nożny w zestawie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. |  |  |  |
| E. | Insuflator CO2 – 1szt. |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim |  |  |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min |  |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg ±5 mmHg |  |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w min.2 tryby pracy: Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1-40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 1-30 mmHg Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1-2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1-15 mmHg |  |  |  |
|  | Wyświetlacz wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 oraz przepływu CO2 |  |  |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  |  |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia CO2 w butli |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia opóźnienia uruchomienia desuflacji w momencie przekroczenia ustawionego ciśnienia insuflacji w zakresie min. 5 - 90 sek. |  |  |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra |  |  |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem dedykowanej kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny o długości 250cm, śr. wew. 9-10 mm, silikonowy, wielorazowy, autoklaw owalny – 3szt. |  |  |  |
|  | Filtr gazu CO2 ze złączami ISO, do insuflatora, hydrofobowy po obu stronach, sterylny – 25szt. |  |  |  |
|  | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insuflatora do centralnego źródła CO2, dł. 600 cm – 1 szt. |  |  |  |
| F. | Pompa ssąco/płucząca z pojemnikiem do odsysania i drenami |
|  | Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych – dwa niezależne tryby pracy |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w ekran dotykowy na panelu czołowym, wyświetlający parametry pracy pompy oraz umożliwiający pełną obsługę pompy |  |  |  |
|  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkowo-perystaltyczną |  |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania dla trybu histeroskopii: min. 0-200 mmHg |  |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania dla trybu laparoskopii: min. 100/300/500 mmHg |  |  |  |
|  | Zakres regulacji przepływu dla trybu histeroskopii: min. 200/400/600 ml/min |  |  |  |
|  | Zakres regulacji przepływu dla trybu laparoskopii: min. 0-1300 ml/min |  |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia odsysania dla obu trybów: min. 0 - (-) 0,8 bar |  |  |  |
|  | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej przepływu płukania |  |  |  |
|  | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania |  |  |  |
|  | Wskaźniki wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania |  |  |  |
|  | Dren płuczący z igłami, FC do LAP,do zastosowania z pompą, sterylny, 10 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt zbiornika, plastikowy, z mocowaniem do szyny, op. 5 szt. |  |  |  |
|  | Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania, pojemność 2,5 litra – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wkład jednorazowy do odsysania, poj. 2,5 l, bez środka żelującego - op. 40 szt. |  |  |  |
|  | Łącznik do zbiornika, op. 10 szt. |  |  |  |
|  | Dren pompy, ssący, dł. 1,5 m, z EXTRA-LARGE LUER-Lock, niesterylny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dren pacjenta, ssący, dł. 2,5 m, z LUER-Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. |  |  |  |
|  | Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji – 1 szt. |  |  |  |
| G. | Instrumentarium laparoskopowe |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 300 -310 mm, autoklawowalna - 2 szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm – 2 szt. |  |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno - chwytające: - monopolarne, - średnica: 5 mm, - długość: 430 mm, - rozbieralne na: tubus z bocznym przyłączem do przepłukiwania, wkład branszy, uchwyt, - bransze: zakrzywione, typu Kelly lub Maryland, atraumatyczne, obie ruchome, obrotowe 360°, - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinką, zapinka otwierana przyciskiem - 2 szt. |  |  |  |
|  | Kleszcze typu MOURET, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 43cm – 3 szt. |  |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, okienkowe monopolarne, jedna bransza ruchoma, śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm – 2 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce – 5 szt. |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjno-preparacyjna, kształt U, z kanałem ssącym, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Elektroda haczykowa typu CADIERE, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 43 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Adapter z LUER-Lock, do zastosowania z 5 mm elektrodami koagulacyjno -preparacyjnymi z kanałem ssącym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych – 2 szt. |  |  |  |
|  | Nasadka do rotacji tubusu instrumentu, do zastosowania z uchwytami - 10 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt ssąco-płuczący, pistoletowy, autoklawowalny, bez drenów – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, średnica 5 mm, długość 43 cm, autoklawowalna – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, średnica 10 mm, długość 36 cm, autoklawowalna – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dren, do zastosowania z uchwytem ssąco-płuczącym, sterylny -20 szt. |  |  |  |
|  | Popychacz węzłów śr. 5 mm, długość 43 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Retraktor typu CUSCHIERI, duża powierzchnia kontaktowa, śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rączka metalowa z zapadką – 1 szt. |  |  |  |
|  | Tubus o stałej średnicy, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wkład retraktora typu LEROY; bransze równoległe, 2 ruchome; śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Nakładka silikonowa, do zastosowania z retraktorem, - 6 szt. |  |  |  |
|  | Stojak na 14 instrumentów o śr. 2,5 -10 mm, z tacą drucianą o wym. 480 x 250 x 125 mm – 1 szt. |  |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji, wyposażony w barierę mikrobiologiczną MicroStop o wymiarach 600 x 300 x 210 mm – 1 szt. |  |  |  |
| H. | Ramię z uchwytem do stołu i optyki - zestaw |
|  | Ramię przegubowe, kształt L-długie, z uchwytem zaciskowym oraz z przegubem kulowym, zakres 16,5 - 23 mm, z mocowaniem KSLOCK, oraz z autoklawowalnym cylindrem mocującym do optyk o śr. 10 mm, otwieralny – 1 szt. |  |  |  |
| I. | Wózek jezdny z akcesoriami |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na 2 kołach |  |  |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada |  |  |  |
|  | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. Obciążenie 15 kg – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stelaż do wysuwania półki pod klawiaturę, szeroki, maks. obciążenie 15 kg – 1szt. |  |  |  |
|  | Wysięgnik do płynów z 2 haczykami z regulowaną wysokością – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, autoklawowalne: - średnica: 5 mm, - długość: 330 mm, - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze: zagięte w lewo, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt. |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, autoklawowalne: - średnica: 5 mm, - długość: 330 mm, - uchwyt: pistoletowy, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze: proste, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt. |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………