## Formularze_oceny
	DZPZ/333/31UEPN/2019		Załącznik nr 6 do SIWZ

	Formularze oceny jakościowo-użytkowej
Część nr 1
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Gaza bawełniana wyjałowiona 13 lub 17 nitkowa 1 m² wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
2	Gaza bawełniana wyjałowiona 13 lub 17 nitkowa ½ m² wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
3	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 5 cm x 5 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 2 szt., pakowane w kartoniku, funkcjonalność opakowania, łatwe w użytkowaniu, wymagana min.klasa Is reguła 4, w opakowaniu 75 po 2 szt.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
4	Kompresy włókninowe niejałowe, 4 war. 5 cm x 5 cm x 100 szt. miękkie, chłonne, wymagana min. klasa I reguła 4.	bez oceny
5	Opaska dziana dł. 4 m x 5 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.	bez oceny
6	Opaska dziana dł. 4 m x 10 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.	bez oceny
7	Opaska dziana dł. 4 m x 15 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.	bez oceny
8	Kompres celulozowy z perforacją niejałowy 4 cm x 5 cm- mogą być używane razem z dyspenserem, opakowanie 1 rolka 2 x 500 szt.	bez oceny
9	Dyspenser plastikowy , przezroczysty, wielorazowego użytku do kompresów celulozowych z perforacją ( do kompresów z poz. 9)	bez oceny
10	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 7,5 cm x 7,5 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 2 szt., pakowane w kartoniku , łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana min.klasa Is reguła 4, w opakowaniu 75 po 2 szt.	bez oceny
11	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 10 cm x 10 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 2 szt., pakowane w kartoniku, łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana min. klasa Is reguła 4, w opakowaniu 75 po 2 szt.	bez oceny
12	Siatka elastyczna na głowę dorosłego i tułów dziecka, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym	Stan rozciągliwości - ocenie bęzie podlegał stopień powrotu do stanu poprzedniego	5
13	Siatka elastyczna na nogę dorosłego i głowę dziecka, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym	Stan rozciągliwości - ocenie bęzie podlegał stopień powrotu do stanu poprzedniego	5
14	Siatka elastyczna na tułów, pachwiny, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym	Stan rozciągliwości - ocenie bęzie podlegał stopień powrotu do stanu poprzedniego	5
15	Jałowy kompres oczny w rozm. 62mmx72mm z otuliną polipropylenową z wkładem bawełniano (40%) -polipropylenowym(60%), miękki, chłonny, brzegi wokół całego kompresu zamknięte, co zapobiega strzępieniu się, o dobrych wł. wyściełających pakowany po 1 szt.	bez oceny
16	Kompresy bawełniane gazowe niejał. z podwijanymi brzegami 10 cm x 10 cm a 100 szt. 17 nit. 8 war., wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079	bez oceny
17	Kompresy bawełniane gazowe niejał. z podwijanymi brzegami 7,5 cm x 7,5 cm a100 szt. 17 nit.8war., wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
18	Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami 5 cm x 5 cm a 100 szt. 17 nit. 8 warst., wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
			30

Część nr 2
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Gaza bawełniana szer. min. 90 cm 13 lub 17 nitkowa w składach a’100 m lub 200. Wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, brak pylenia, chłonność potwierdzona oświadczeniami dotyczącymi: gramatury przędzy, skrętu nitki, czasu tonięcia i chłonności.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy złozonej w 8 warstw, ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
2	Lignina arkusze 40 x 60 cm, bielona, brak pylenia, dobra chłonność, miękka.± 3 cm	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu podkładu płynem w ilości 100 ml i ocenie stopnia przenikalności.	5
3	Okleina jałowa na włókninie do mocowania kaniul z zaokrąglonymi rogami, dodatkową poduszeczką wyściełającą, z nacięciem rozm. 6 cm x 8 cm ± 0,5 cm	bez oceny
4	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo, dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 10 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
5	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 12 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
6	Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami znajdującymi się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer.15 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.	bez oceny
7	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 12 cm , czas wiązania do 5 min. krótki czas zanurzenia do 15 s , nosnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min. a’ 2 szt.	bez oceny
8	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 14 – 15 cm , czas wiązania do 5 min krótki czas zanurzenia do 15 s, nośnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min a’ 2 szt.	bez oceny
9	Opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.	bez oceny
10	Opaska z waty syntetycznej pod gips 15 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.	bez oceny
11	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 1, 25 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
12	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2,5 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
13	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2, 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej , przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej. Dzielenie bez użycia nożyczek - ocenie będzie podlegać łatwość dzielenie bez użycia nożyczek: opór, stopień użycia siły do dzielenia	5
14	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całlej powierzchni lepnej, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej. Dzielenie bez użycia nożyczek - ocenie będzie podlegać łatwość dzielenie bez użycia nożyczek: opór, stopień użycia siły do dzielenia	5
15	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 1, 25 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG , dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce/rplce	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
16	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 2,5 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG, dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce/rolce	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
17	Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie szer. 8 cm wykonany z tkaniny wiskozowej, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku, przepuszczalny dla powietrza, chłonny opatrunek pakowany w dozowniku z kartonu a’ 5 m. Dopuszcza się: przylepiec na tkaninie bawełnianej, pokrytej klejem akrylowym w opakowaniu 1mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
18	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 10 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
19	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 15 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
20	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 20 cm x 8-10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
21	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 35 cm x 10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
22	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 7, 2 cm x 5 cm Bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką .	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
23	Wata opatrunkowa 500g bawełniano – wiskozowa, 70% bawełny i 30 % wiskozy lub 50 % bawełny i 50 % wiskozy brak pylenia, właściwości absorpcyjne, dobre właściwości wyściełające.	bez oceny
24	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 10 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
25	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 15 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
26	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 20 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejania się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
27	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 5 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.	bez oceny
28	Paski do zamykani ran 3 mm x 75-76 mm a 5 szt. x 50	bez oceny
			70

Część nr 3
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 10 cm x 10 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.	Intensywność nasączenia, brak przylegania przy zmianie - podane parametry poddane zostaną ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 5 cm x 5 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.	Intensywność nasączenia, brak przylegania przy zmianie - podane parametry poddane zostaną ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
3	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 10-15 cm x 20 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.	Intensywność nasączenia, brak przylegania przy zmianie - podane parametry poddane zostaną ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			15

Część nr 4
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Setony z gazy 17 nitk. 2 m x 2 cm x 1 szt. sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
2	Setony z gazy 17 nitk. 2 m x 5 cm x 1 szt. sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
3	Setony z gazy 17 nit. 4 war. 2m x 1 cm x 1 szt.sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
4	Tupfery z gazy 17 nitk. 12 cm x 12 cm x 200 szt. z nitką radiacyjną, rożek, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
5	Tupfery z gazy 17 nitk. 15 cm x 15 cm x 500 szt.z nitką radiacyjną, fasolki, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
6	Tupfery z gazy 17 nitk. 50 cm x 50 cm x 10 szt. z nitką radiacyjną, kule, jałowe, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	bez oceny
7	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
8	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 20 cm 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych. sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
9	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
10	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 20 cm 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych. sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
11	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe 7, 5 cm x 7, 5 cm z nitką radiacyjną, 5 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
12	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe 7, 5 cm x 7, 5 cm, z nitką radiacyjną, 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
13	Podkład ginekologiczny 34 x 9 cm lub 34 x 8 cm niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
14	Podkład ginekologiczny 27 x 7,5 cm niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
15	Podkład ginekologiczny 34 x 9 cm jałowy sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
16	Podkład ginekologiczny 27 x 7,5 cm jałowy sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie
	Serwety gazowe 20 nitk. 4 lub 6 warstwowe z chipem Rtg lub z nitką radiacyjną i taśmą , wstępnie prane 45cm x 45cm (+/- 5cm) x 3 szt. Wszystkie brzegi serwety podwinięte do wewnątrz, sterylne, opakowanie foliowo-papierowe , z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
	Serwety gazowe 20 nitk. 4 lub 6 warstwowe z chipem Rtg lub z nitką radiacyjną i taśmą, wstępnie prane 45 cm x 70 cm x 3 szt. (+/-5cm). Wszystkie brzegi serwety podwinięte do wewnątrz, sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm, 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością,, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką dopuszczono taśmą papierową – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 7, 5 cm x 7, 5 cm x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5. ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5. ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.	bez oceny
			45

Część nr 6
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Opatrunek hydrokoloidowy 15 cm x 15 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
3	Opatrunek hydrokoloidowy 20 cm x 20 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
4	Opatrunek z włókien alginianu wapnia 10 cm x 10 cm lub alginianowo – hydrokoloidowy, posiadający zastosowanie również do ran głębokich, nieprzywierający do powierzchni rany.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
5	Opatrunek poliuretanowy na rany z dużym wysiękiem, nieprzylepny 15 cm x 15 cm	bez oceny
6	Żel amorficzny do leczenia ran głebokich w strzykawce a'20g	bez oceny
7	Jałowy opatrunek zbudowany z warstwy aluminium i włókniny o dużej chłonności z przeznaczeniem do zaopatrywania rurek tracheostymijnych w rozm. 8 x 9 cm z otworem o średnicy 12 mm x 19 mm	bez oceny
8	Opatrunek zawierający czysty węgiel aktywowany impregnowany srebrem 10cm x 10 cm x 1 szt..	bez oceny
9	Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran w okolicy krzyżowej 12-14cmx16-18cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			25

Część nr 7
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania pięt, łokci ok.* 8 cm x 12 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			5

Część nr 8
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek zbudowany z siatki poliamidowej impregnowanej maścią neutralną z dodatkiem srebra metalicznego 10 cm x 10 cm 1 szt. w opakowaniach zgrzewanych po 1 sztuce.	bez oceny
2	Opatrunek zbudowany z siatki poliamidowej impregnowanej maścią neutralną z dodatkiem srebra metalicznego 10 cm x 20 cm 1 szt. w opakowaniach zgrzewanych po 1 sztuce.	bez oceny
3	Jałowy opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco – absorpcyjnym i substancją antybakteryjną o wymiarach 10x10 cm, pakowany po 1 szt.	Badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę stopnia pochłaniania, niwelowania zapachów z rany.	5
4	Jałowy opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco – absorpcyjnym i substancją antybakteryjną do opatrywania ran głębokich o wymiarach 7,5x7,5 cm, pakowany po 1 szt.	Badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę stopnia pochłaniania, niwelowania zapachów z rany.	5
			10

Część nr 9
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek o wymiarach 6,5 cm x 7 cm , wzmocniony z 4 stron włókniną , z podwójnym klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentów ) na części włókninowej i foliowej , klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny , w formie kratki oraz z jednym szerokim dodatkowympaskiem mocującym, łatwo odklejalnymod opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
2	Opatrunek o wymiarach 10 cm x 12 cm , wzmocniony z 4 stron włókniną , z podwójnym klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentów ) na części włókninowej i foliowej , klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny , w formie kratki oraz z jednym szerokim dodatkowympaskiem mocującym, łatwo odklejalnymod opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności przylepca w warunkach skóry wilgotnej	5
3	Opatrunek pediatryczny o wymiarach 4,4 cm x 4,4 cm , klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentow ) naniesiony w sposób równomierny , bez metki do oznaczenia	bez oceny
4	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczu i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry, rozm. 9,1m x 1,25cm	bez oceny
			10

Część nr 10
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7-7,5 cm.W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.	Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany.	5
2	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.	Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany.	5
3	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 2,5 cm x 5-5,1 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref, rozm. 2,5 x 5 cm. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.	Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany.	5
4	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5-5,1 cm x 10-10,2 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref., rozm. 5 x 10 cm. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.	Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany.	5
			20

Część nr 11
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Opatrunek p/bakteryjny zawierający jony srebra 1,2%, zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku przeszyty wzmocnionymi włóknami. Charakteryzujący się szerokim spektrum zastosowań oraz wysoką skutecznościa antybakteryjną ( łącznie z MRSA, VRE i E. Coli). Rozmiar 15cm x 15cm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych i sekwestracji bakterii, w swojej strukturze posiada jony srebra (srebro jonowe) o szerokim spektrum działania anty-drobnoustrojowego. Rozmiar 15 x 15 cm.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
3	Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych i sekwestracji bakterii, w swojej strukturze posiada jony srebra (srebro jonowe) o szerokim spektrum działania anty-drobnoustrojowego. Rozmiar 20 x 30 cm.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
4	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9 cm x 35 cm	bez oceny
5	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9 cm x 25 cm	bez oceny
6	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9cm x 35 cm	bez oceny
7	Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej, miękki, elastyczny, dobrze dopasowujący się do łożyska rany, o wysokich zdolnościach absorpcyjnych, wzbogacony jonami srebra, nieprzylepny, o wymiarach 15cmx15cm, pakowany po 1 szt.	bez oceny
8	Pasta uszczelniająco – gojąca nadająca się do stosowania na skórę wokół kolo -, ileo -, i urostomii a 60 g x 1 szt.	bez oceny
9	Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej, miękki, elastyczny, dobrze dopasowujący się do łożyska rany, o wysokich zdolnościach absorpcyjnych, nieprzylepny, o wymiarach 15cmx15cm, pakowany po 1 szt.	bez oceny
			15

Część nr 12
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Taśma samoprzylepna z bawełny o szerokości 5 cm porowata przepuszczająca powietrze	Lepność - ocenie będzie polegał stopień lepności taśmy w warunkach skóry wilgotnej	5
			5

Część nr 13
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Podkłady higieniczne nieprzemakalne. z wkładem chłonnym ok. 60 cm x 60 cm,miękka rozdrobniona celuloza z warstwą rozprowadzającą wilgoć, chłonność około 540 ml.	Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu podkładu wodą o pojemności 540 ml i ocenie stopnia przepuszczalności podkładu	5
			5

Część nr 14
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna specjal 7-8 cm x 5 cm x 1 mm, chłonna, wytrzymała na rozerwanie w postaci suchej i wilgotnej.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna standard 7-8 cm x 5 cm x 10 mm, chłonna, wytrzymała na rozerwanie w postaci suchej i wilgotnej.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			10

Część nr 15
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Sterylna mieszanina wosku pszczelego ( 70 % ) i wazeliny ( 30 % ) do hamowania krwawień waga 2,5 g op. 24 listki	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			5

Część nr 16
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Tampon uszny PVA 12x24 mm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Tampon uszny PVA 9x15 mm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
3	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,5 mm	bez oceny
4	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,25 mm	bez oceny
5	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,5 mm	bez oceny
6	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,1 mm	bez oceny
7	Płaty silikonowe do operacji mikrochirurgicznych ucha, grubość 0,13 mm, rozmiar 6x40 mm	bez oceny
8	Bandaż uszny jednostronny, uniwersalny z zapięciem.	bez oceny
9	Bandaż uszny jednostronny, duży.	bez oceny
10	Bandaż uszny jednostronny, średni.	bez oceny
11	Opatrunek donosowy z gąbki PVA, rozmiar: dł. 80mm.	bez oceny
			10

Część nr 17
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Długość 75 mm . Pakowana sterylnie pojedyńczo .Jednorazowego użytku .	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii , septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową . Długość 55 mm. Pakowany sterylnie pojedyńczo . Jednorazowego użytku .	bez oceny
3	Krążek silikonowy / obturator / do zabiegów zamknięcia ubytków i perforacji w przegrodzie nosowej : grubość 0,50 mm , kołnierz dwustronny średnica 30 mm , pakowany pojedyńczo sterylnie .	bez oceny
			5

Część nr 18
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem RTG. I wiązana nitką w rozmiarze 15x15 cm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
2	Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem RTG. I wiązana nitką w rozmiarze 20x60 cm	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			10

Część nr 19
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Zestaw do hemodializy o składzie: POCZĄTEK PROCEDURY: rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar M - 2 sztuki, Podkład pola operacyjnego 35x45cm (niebieski SMS) - 1 sztuka, Kompres wł.30g 4W 7,5x7,5 cm - 4 sztuki, Opatrunek mocowania kaniul jałowy, 6cm x 8 cm - 2 sztuki, Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15 cm - 4 sztuki KONIEC PROCEDURY rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar M - 2 sztuki, rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar L - 1 sztuka, Kompres włókninowy 30g 4W 7,5x7,5 cm - 4 sztuki, opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2 cm - 2 sztuki	Chłonność - badanie próbki kompresu gazowego będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
			5

Część nr 20
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Zestaw do hemodializy, jałowy, dwuczęściowy: CZĘŚĆ (START): serweta podfoliowana, nieprzylepna o rozmiarze 38 cm x 45 cm - 1 sztuka, kompresy włókninowe4-warstwowe 30g o rozm. 7,5x7,5 cm - 2 sztuki, plaster włókninowy1,25 cm x 15-15,5 cm – 4 szt, plaster włókninowy 2,5 x 15-15,5 cm – 2 szt CZĘŚĆ (END) plaster z opatrunkiem 7 x 5 cm – 2 szt , tupfer włókninowy 15cmx15cm – 2 sztuki.	Chłonność - badanie próbki kompresu gazowego będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie	5
2	Zestaw do hemodializy, jałowy, dwuczęściowy: CZĘŚĆ (START): serweta podfoliowana, nieprzylepna o rozmiarze 38 cm x 45 cm - 1 sztuka, kompresy włókninowe 4-warstwowe 30g o rozm. 7,5x7,5 cm - 4 sztuki CZĘŚĆ (END) kompresy włókninowe 30 g 7,5 x 7,5 - 5 szt.	bez oceny
3	Serweta podfoliowana Hospidrape 38x 45 cm	bez oceny
			5

Część nr 21
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Myjka do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie. Wykonana z dwóch warstw: przednia: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5; tylna: podkłady watolinowe. wykonana z włókniny 100g/m2, wymiary: 23-25 x 16-18 cm (+/- 0,5 cm)	Elastyczność, kształt/przyleganie do dłoni	5
2	Wilgotne rękawiczki nasączone preparatem antybakteryjnym,opakowanie jednostkowe ma zawierać od 8 do 10 szt rękawiczek do toalety całego pacjenta. Rękawice mają zawierać środek antybakteryjny skuteczny przeciwko takim patogenom jak: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) i Candida albicans (działanie przeciwgrzybicze). Rękawice mają zawierasć witaminę E, prowitaminę B5 oraz wyciągi ziołowe, jest także wolne od alkoholu i lanoliny (pH 5,5).Rękawice można podgrzewać w kuchence mikrofalowej.	Elastyczność, kształt/przyleganie do dłoni	5
3	Czepek do mycia głowy bez wody antybakteryjny jednorazowy	bez oceny
			10

Część nr 22
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Parametry podlegające ocenie	Maxymalna ilość punktów
1	Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem i węglem aktywnym, z silikonowa warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący się wysoka paro- i gazoprzepuszczalnością rozm. 12,5cm x 12,5cm x 1 szt.	Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze	5
			5