Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 599980-N-2017 z dnia 10.10.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ  III

Oraz Modyfikacja wyjaśnień z dnia 19.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Część 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie (100g produktu zawiera) : zawiera 20g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Spektrum:  B,F,TBC, V.- 5 minut . Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową. Dozowanie 10 ml/1L w tem 55 °C , Wartość pH 1% roztworu roboczego: ok. 7,0. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 19.10.2017 r.

Część nr 5

Pytanie nr 2

pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu spełniającego parametry zawarte w SIWZ,  posiadającego opinię producenta preaparatu o możliwości stosowania w myjniach ETD3 Olympus i Innowa 3? Preparat jest obecnie stosowany w wymienionych myjniach w Państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga w treści SIWZ oświadczenia producenta myjni. Zamawiający za równoważne uzna oświadczenie wystawione przez producenta oferowanego preparatu.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )