Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 599980-N-2017 z dnia 10.10.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Część nr 1

poz.1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści bezbarwny preparat, zawierający w swoim składzie mieszaninę alkoholi w tym alkohol etylowy, bez zawartości nadtlenku wodoru, charakteryzujący się potwierdzoną skutecznością bójczą wobec B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota, Polio o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

Część nr 5

pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu spełniającego parametry zawarte w SIWZ,  posiadającego opinię producenta preaparatu o możliwości stosowania w myjniach ETD3 Olympus i Innowa 3? Preparat jest obecnie stosowany w wymienionych myjniach w Państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu od producenta myjni.

pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu spełniającego parametry zawarte w SIWZ,  posiadającego opinię producenta preaparatu o możliwości stosowania w myjniach ETD3 Olympus i Innowa 3? Preparat jest obecnie stosowany w wymienionych myjniach w Państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu od producenta myjni.

Część nr 6

pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie, w opakowaniach o pojemności 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie, w opakowaniach o pojemności 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie, w opakowaniach o pojemności 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

pozycja 1-3 – Czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy wyliczyć ilość z gęstości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy dokonać przeliczenia 5kg = 5 litrów.

Część nr 10

pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści preparat o ph koncentratu ok 11?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach pod warunkiem, iż oferowany preparat będzie dedykowany do zastosowania do endoskopów elastycznych.

pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie, w opakowaniach o pojemności 5 L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

pozycja 1-2 – Czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy wyliczyć ilość z gęstości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż należy dokonać przeliczenia 5kg = 5 litrów.

Część nr 11

pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, posiada następujący skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe, środki powierzchniowo czynne,  polikarboksylany, enzymy, srodki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat posiada doskonałą kompatybilność materiałową, może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe. Standardowe dozowanie 5 ml/l (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężeniu 0,3-1,0%) – w zależności od stopnia zabrudzenia.  PH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 20 L.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie neutralnego preparatu do płukania po maszynowej dezynfekcji chemicznotermicznej. Preparat zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu, nie pieni się, posiada neutralny zapach, ulega biodegradacji. Oferowany preparat  zawiera w składzie: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie  1-2 ml/litr w stężeniu 0,1-0,2%,  PH ok. 7 w  20 °C  w postaci  nierozcieńczonej. Wyrób medyczny, opakowaniu 20 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do maszynowej, chemicznotermicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy i oprzyrządowanie anestezjologiczne. Oferowany produkt posiada następujący skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące Spektrum:  B,F,TBC(m. tyberculosis), V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), jaja glisty. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową:  silikon, poliureta,  kauczuk,  polipropylen,  poliwęglan,  miedź ,mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, ph  ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, opakowanie 20L.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do neutralizacji oraz ponownego przygotowania i użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, Oferowany produkt zawiera w składzie  kwas cytrynowy, kwasy organiczne. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów, posiada dobrą kompatybilność materiałowa. Ph koncentratu ok. 2 w 20 °C . Wyrób medyczny, opakowanie 20L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

W związku z różnymi ilościami opakowań podanymi w opisie przedmiocie zamówienia i kolumnie A Formularza cenowego prosimy o podanie ile opakowań 201 i ile kapsuł 4kg należy wycenić w Części 11 poz. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaoferować 68 opakowań 20 litrów lub 17 opakowań kapsuł 4kg.

W związku z różnymi ilościami opakowań podanymi w opisie przedmiocie zamówienia i kolumnie A Formularza cenowego prosimy o podanie ile opakowań 201 i ile 25kg należy wycenić w Części 11 poz, 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaoferować 19 opakowań po 20 litrów lub 21 opakowań po 25 kg.

W związku z różnymi ilościami opakowań podanymi w opisie przedmiocie zamówienia i kolumnie A Formularza cenowego prosimy o podanie ile opakowań 201 i ile kapsuł 4kg należy wycenić w Części 11 poz. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaoferować 20 opakowań 20 litrów lub 10 opakowań kapsuł 4kg.

Część nr 14

poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjący o pojemności 1L z przeliczeniem ilości opakowań, na bazie kompleksu enzymatycznego, zawierający glikol, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, czwartorzędowe związki amoniowe, inhibitory korozji, przeznaczony do manualnego zastosowania oraz w myjkach ultradźwiękowch i w myciu maszynowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Część nr 15

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe w rozmiarze 17x23 cm, opakowanie 100 sztuk, pakowane w tuby z dozownikiem umożliwiającym pojedyncze odrywanie chusteczek; Spektrum działania:  Normy wg EN 14885

B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty – EN 13727, V w czasie 1 minuty – EN 14476 (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty EN 13624; Tbc – w czasie 5 minut EN 14348.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe w rozmiarze 12x18 cm, opakowanie 200 sztuk, pakowane w tuby z dozownikiem umożliwiającym pojedyncze odrywanie chusteczek; Spektrum działania:  Normy wg EN 14885

B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty – EN 13727, V w czasie 1 minuty – EN 14476 (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty EN 13624; Tbc – w czasie 5 minut EN 14348.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )