## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy naczyniowe z łuku aorty z odgałęzieniami dogłowowymi. Proteza naczyniowa dziana lub tkana, impregnowana w całej objetości biologicznym materiałem hemostatycznym (kolagen lub żelatyna). Rozmiary: średnica 26, 28, 30, 32 mm ze znacznikami, długość protezy 15-40 cm (dopuszcza się zaoferowanie z długością głównej części protezy 50 cm; długości odgałęzień: po 30cm). Trzy lub cztery odgałęzienia dogłowowe. Wykonanie z materiału atrombogennego i apyrogennego. Pakowane pojedynczono, w sterylne trwałe, co najmniej podwójne opakowanie. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy naczyniowe proste tkane i dziane. Protezy naczyniowe dziane (rozmiary 6, 8,10). Impregnowane w całej objętości biologicznym materiałem hemostatycznym (kolagen lub żelatyna). Protezy naczyniowe tkane (rozmiary: 12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32). Impregnowane w całej objętości biologicznym materiałem hemostatycznym (kolagen lub żelatyna). Długość protez od 15 do 60 cm. Wykonanie z materiału atrombogennego i apyrogennego. Pakowane pojedynczono, w sterylne trwałe, co najmniej podwójne opakowanie. Rozmiary do wyboru przez zamawiajacego. |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Proteza poliestrowa szczelna, rozwidlona dł. min. 40 cm, śr. w rozm. 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Proteza poliestrowa szczelna, prosta dł. min. 15 cm, śr. w rozm. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego. (Dopuszczenie dł. 20 cm i średnicy od 16 mm do 24 mm) |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Proteza poliestrowa szczelna, prosta dł. min. 30 cm, śr. w rozm. 8, 10, 12. Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Proteza poliestrowa szczelna, prosta dł. min. 60 cm, śr. w rozm. 8 |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy poliestrowe rozwidlone szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną, impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 40 cm, śr. 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Protezy poliestrowe proste szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną, impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 20 cm, śr. 8 mm. |  |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Protezy poliestrowe proste szczelne uszczelnione kolagenem lub żelatyną, impregnowane fabrycznie substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, dł. min. 60 cm, śr. 8 mm. |  |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Proteza naczyniowa PTFE ze zbrojeniem prosta, dł. 40 cm, śr. w rozm. 6, 8. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Proteza naczyniowa PTFE ze zbrojeniem prosta, dł. 60 cm, śr. w rozm. 6, 8. Rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łata naczyniowa poliestrowa szczelna cienkościenna o wym. min. 6 mm x 50 mm. Grubość min. 0,5 mm. |  |  | szt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Protezy dedykowane do przetok tętniczo-żylnych dializacyjnych umożliwiająca wczesne nakłucie (po 24-48 godzinach od operacji). Proteza zbrojona, umożliwiająca tunelizację protezy w postaci pętli. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zaciski do płata kostnego, średnica 11 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zaciski do płata kostnego, średnica 16 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. |  |  | szt. | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zaciski do płata kostnego, średnica 20 mm, w dwóch rodzajach - wykonane ze stopu tytanu i wchłanialne (do wyboru przez Zamawiającego), sterylne. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaciski do zespolenia kości czaszki: w dwóch rodzajach - zaciski ze stopu tytanowego i wchłanialne (nie wymagające aplikatora) (do wyboru przez Zamawiajacego), system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie. Dostępne średnice zacisków: 11 mm,16 mm, 20 mm, zaciski współparacujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym dostarczonym w cenie umowy na czas trwania umowy aplikatorem (dla zacisków tytanowych). Zaciski o średnicach 16 i 20 mm z otworami na drenaż, minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o nateżeniu do 3 Tesli. Wszystkie narzędzia (instrumentarium) dostarczone w cenie umowy na czas trwania umowy dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne, wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania. Specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego, kontener bezobsługowy z filtrem na 5000 użyć do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 9
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filc chirurgiczny stosowany jako podkładka pod szwy i tkanki łamliwe, rozmiar 0,6 x 5,1 cm, grubość 1,65 mm. Przepuszczalność maksymalna 1700 (ml cm-2*min-1)* |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Filc chirurgiczny stosowany jako podkładka pod szwy i tkanki łamliwe, rozmiar 1,2 x 10,2 cm, grubość 1,65 mm. Przepuszczalność maksymalna 1700 (ml cm-2*min-1)* |  |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Filc chirurgiczny stosowany jako podkładka pod szwy i tkanki łamliwe, rozmiar 2,5 x 2,5 cm, grubość 1,65 mm. Przepuszczalność maksymalna 1700 (ml cm-2*min-1)* |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Filc chirurgiczny stosowany jako podkładka pod szwy i tkanki łamliwe, rozmiar 2,5 x 15,2 cm, grubość 1,65 mm. Przepuszczalność maksymalna 1700( ml cm-2*min-1)* |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/33TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 10
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łata poliestrowa dziana powleczona żelatyną . Grubość łaty 0,46mm . Przepuszczalność poniżej 0,3ml/cm2/min . Możliwość łączenia jonowego powleczenia łaty z antybiotykiem . Bardzo duża wytrzymałość łaty na rozerwanie - 31N . Bardzo niska trombogeniczność . Minimalne krwawienie z miejsc po założonych szwach, wielokrotnie mniejsze od materiału PTFE . Delikatność łat sprawia, że nadają się idealnie do zastosowania w obrębie naczyń obwodowych . Rozmiar w mm - 120x80 |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.