## Arkusz1
Część nr 1
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, monofilament, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu niewchłanialny o stałej średnicy nici z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształceniem węzła. Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle - posiadającą spłaszczenie grzbieto-brzuszne w części imadłowej, odporną na stępianie, odkształcanie podczas wkłucia, do zwapniałych naczyń krwionośnych Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +/-5% oraz długość w zakresie +/-10%
1. | Grubość nici: 6/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 10-11 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągło-tnąca |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 13 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 lub 2x3/8 Przekrój igły: Mikroostrze typu do zwapniałych naczyń krwionośnych lub okrągła przypstrzona do zwapniałych naczyń |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 6/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 13 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: Mikroostrze typu do zwapniałych naczyń krwionośnych lub okrągła przypstrzona do zwapniałych naczyń |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 16-17 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: Mikroostrze typu do zwapniałych naczyń krwionośnych lub okrągła przypstrzona do zwapniałych naczyń |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 13 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: okrągła, przyostrzona |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Grubość nici: 6/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 13 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 120 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: do naczyń zmienionych miażdżycowo |  | sztuka | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 16-17 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 25-26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75-90 Długość igły w mm: 26-30 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 2
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew chirurgiczny, niewchłanialny. Szew nylonowy, pleciony, powlekany silikonem
1. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 3
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Podwiązki; szwy chirurgiczne, niewchłanialne, nylonowe, plecione
1. | Podwiązki Grubość nici: 3 Długość nici w cm: 1x238 Długość igły w mm: nie dotyczy |  | szt. | 1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Podwiązki Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 7x75 Długość igły w mm: nie dotyczy |  | szt. | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 4
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Pętla endoskopowa z aplikatorem typu Surgitie
1. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 52 Długość igły w mm: nie dotyczy Kształt igły, wielkość koła: nie dotyczy Przekrój igły: nie dotyczy |  | szt. | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 5
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny, cechujący się kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształceniem węzła - monofilament polipropylen z dodatkiem poletylenu - szwy naczyniowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +/- 5% oraz długość nici w zakresie +/-10%
1. | Grubość nici: 8/0 Długość nici w cm: 60 Długość igły w mm: 8,0-9,0 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 7/0 Długość nici w cm: 60 Długość igły w mm: 8 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 3700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 120 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 7/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 13 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 120 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 2052 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 6
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Syntetyczny wchłanialny szew monofilamentowy z poli4-hydroksybutyranu o zdolności podtrzymywania tkankowego 100% po 14 dniach, 50% po 90 dniach.Całkowita absorbcja po 13 miesiącach.
1. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 65 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pętla Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 7
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew druciany, niewchłanialny, jałowy, czasowa elektroda (nasierdziowa) do mięśnia sercowego, pokryta powłoką polimerową, wykorzystywany do zabiegów kardiochirurgicznych. Zamawiający dopuszcza tolerancję długosci nici w zakresie +/- 10%
1. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 40-60 Długość igły w mm: 20-26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła z ostrą częścią penetrująca, tnąca prosta z przewężeniem ułatwiającym jej złamanie |  | sztuka | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 8
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny ,monofilament , polipropylenowy , niewchłanialny o stałej średnicy nici z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształceniem węzła .Z igłą o zwiększonej stabilności w imadle – posiadającą spłaszczenie grzbieto-brzuszne w części imadłowej , odporna na stępianie , odkształcanie podczas wkłucia .
1. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 cm Długość igły w mm: 60 Kształt igły, wielkość koła: prosta Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 65 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pętla Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 744 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 0 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pętla Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 9
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew niewchłanialny, wykonany z silikonu, wykorzystywany do zabiegów kardiochirurgicznych. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +_/- 5% oraz długość nici w zakresie +/- 10%.
1. | Grubość nici: 1,1 - 1,2mm Długość nici w cm: 2x45 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: pojedyncza, okrągła, tępa |  | sztuka | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 10
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony. Zmieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego lub kwasu poliglikolowego, (czas wchłaniania od 56 do -70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach minimum 80%, po 21 dniach minimum 30% pierwotnej siły podtrzymania lub czas wchłaniania od 56 do 70. Skład chemiczny: kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 36/65) i 50 % stearynian wapnia.
1. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 65 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 6800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 43-48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła o zakończeniu tnącym |  | sztuka | 1320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 90 bezbarwna lub barwiona Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 bezbarwna lub barwiona Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 11
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew wchłanialny, syntetyczny monofilamentowy, glikonat o czasie całkowitego wchłaniania 60-90 dni i przybliżonym profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 13-14 dniach.
1. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 70 niebarwiona Długość igły w mm: 19 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70 niebarwiona Długość igły w mm: 24-26 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 niebarwiona Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70 niebarwiona Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 barwiona Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 12
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekany /powleczenie gładkie, nieścieralne, bez domieszek wosku/ niewchłanialny. Igły o zwiększonej stabilności. Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75-90 Szew zastawkowy, igła podwójna, 1/2 koła, tapercut z podkładką teflonową 6- 7x3x1,5mm, nić w kolorze białym i kolorowym, min 8 szwów w op, 25-26 mm |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szew zastawkowy Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75-90 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: tapercut z podkładką teflonową 6-7x3x15 / pakowana pojedynczo |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 13
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 970 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach. Całkowita absorbcja po 42 dniach. ZESTAW Grubość nici: 3x1/0 Długość nici w cm: 3x70 Długość igły w mm: 30-odwrotnie tnca 3/8, 40 pogrubiona 1/2, 48+ Okrągła 1/2 wszystkie nici pakowane w jednej saszetce |  | sztuka | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach. Całkowita absorbcja po około 42 dniach. Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 43 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pogrubiona, okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach. Całkowita absorbcja po około 42 dniach. Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2, okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach. Całkowita absorbcja po około 42 dniach. Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 14
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony. Z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% pierwotnej siły podtrzymania o czasie wchłaniania 60- 70 dni
1. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 31 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: Tapercut |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  | sztuka | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, rozwarstwiająca |  | sztuka | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 koła, okrągła |  | sztuka | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 15
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew druciany, niewchłanialny , monofilamentowy, jałowy do zamykania mostka. Wykorzystywany w zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający dopuszcza tolerancję długosci nici w zakresie +/- 10%
1. | Grubość nici: 5 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 55-57 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: odwrotnie tnąca ,obrotowa |  | sztuka | 1980 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 16
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew jednowłókninowy, wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, niebarwiony, wchłaniający się w okrersie 90-120 dni, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania około 4 tygodni (po 7 dniach około 70%, po 14 dniach około 40%, po 21 dnioach około 15%, po 28 dniach około 5%). Nici wykorzystywane w zabiegach kardiochirurgicznych . Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +/- 5% oraz długość nici w zakresie +/-10%
1. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70- 75 Długość igły w mm: 24-26 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 672 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 17
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony, wchłanialny, powlekany, powleczenie nieścieralne, czas podtrzymywania tkankowego min 28 dni z zachowaniem po 2 tygodniach min. 75% pierwotnej siły podtrzymywania tkankowego, po 3 tygodniach ok. 50% podtrzymywania. Czas wchłaniania max 70 dni. Zawierająca lub nie, powlekający czynnik antybakteryjny. Nici wykorzystywane w zabiegach kardiochirurgicznych. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru igieł w zakresie +/- 5% oraz długość nici w zakresie +/- 10%.
1. | Grubość nici: 0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 48-50 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 18
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odpornej na stępienie i odkształcenie podczas wkłucia. Opakowanie 12 sztuk.
1. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 39 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 4536 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 5352 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 19 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 19 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 16 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 16 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 19
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, jednowłókninowy, niewchłanialny - monofilament poliamid - szwy skórne.
1. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 100 Długość igły w mm: 90 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: tnąca |  | sztuka | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 20
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, poli-p-dioksanon, o czasie całkowitego wchłaniania 180 - 238 dni i przyblizonym profilu podtrzymywania tkankowego min. 80% po 14 dniach, lub szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu bez powleczenia triclosalem, o lepszym czasie absorpcji 180 dni, podtrzymywaniu węzłami 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach i 50% po 28 dniach od implantacji. Opakowanie 12 sztuk
1. | Grubość nici :1 Długość nici w cm: 150 cm pętla Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, pogrubiona |  | sztuka | 576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 150 cm petla Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: okrągła, pogrubiona |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 20-22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 20-22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 70-75 Długość igły w mm: 17 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 150 pętla Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła, wzmocniona |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 21
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szew syntetyczny z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany glikonatem 50 % początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach 0% po 10-14 dniach. Całkowita absorbcja po około 42 dniach. Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 51 Kształt igły, wielkość koła: prosta Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szew chirurgiczny, niewchłanialny poliamidowy Grubość nici: 10/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6,5 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 koła szpatuła |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szew chirurgiczny, niewchłanialny poliamidowy Grubość nici: 10/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6,1 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 koła okrągła |  | sztuka | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 22
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Syntetyczna nić wchłanialna, powlekana plecionka - szew okulistyczny. Czas wchłaniania do 70 dni. Grubość nici: 8/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6-6,50 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: szpatułka z mikroostrzem, średnica 254 mikrony |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 23
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew niewchłanialny, syntetyczny, polibuester, monofilamentowy, barwiony .
1. | Grubość nici: 5/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 16 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 100 Długość igły w mm: 90 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 24
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, poliamidowy, o zmniejszonej hydrofilności z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odpornej na stępienie i odkształcenie podczas wkłucia. Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: ostra, odwrotnie tnąca |  | sztuka | 2436 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 25
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew wchłanialny, syntetyczny monofilamentowy, glikonat o czasie całkowitego wchłaniania 60-90 dni i przybliżonym profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 13-14 dniach.
1. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 19 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca z zakończeniem micropoint/ plastyczna-kosmetyczna |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 26
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny , niewchłanialny , z przędzy poliestrowej wykonany z tereftalanu etylenu powlekany silikonem .
1. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 20-22 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 4/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 26 Kształt igły , wielkość koła: 2x1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 432 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici :2 Długość nici w cm : 75 Długość igły w mm:37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły:okrągła lub okrągła wzmocniona |  | sztuka | 1368 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici :1/0 Długość nici w cm : 75 Długość igły w mm: 30 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 5 Długość nici w cm: 4x75 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła tnąca |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 10x75 Długość igły w mm: nie dotyczy Kształt igły, wielkość koła: nie dotyczy Przekrój igły: nie dotyczy |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Grubość nici: 1/0 Długość nici w cm: 5x75 Długość igły w mm: nie dotyczy Kształt igły, wielkość koła: nie dotyczy Przekrój igły: nie dotyczy |  | sztuka | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 27
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Monofilamentowa niewchłanialna nic polamidowa. Grubość nici: 9/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6-6,5 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: szpatułka z mikroostrzem średnica 200-203 mikrony |  | sztuka | 168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szew jedwabny, pleciony Grubość nici: 6/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 16 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Monofilamentowa nić nylonowa Grubość nici: 10/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6-6,5 Kształt igły, wielkość koła: 2x3/8 Przekrój igły: szpatułka z mikroostrzem średnica 150-203 mikrony |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 28
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Podwiązka - szew wchłanialny, pleciony, syntetyczny, powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni i czasie całkowitego wchłaniania 60-70 dni. Profil podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. Ok. 75% po 3 tyg. ok 50% pierwotnej siły podtrzymywania.
1. | 1 12x45 cm |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1 3x45 cm |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 6x45 cm |  | sztuka | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 1/0 6x45 cm |  | sztuka | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2/0 3x45 cm |  | sztuka | 1728 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2/0 6x45 cm |  | sztuka | 1644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3/0 3x45 cm |  | sztuka | 1320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 3/0 6x45 cm |  | sztuka | 1740 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 29
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekany / powleczenie gładkie, nieścieralne, bez domieszek wosku/ niewchłanialny. Igły o zwiększonej stabilności.
1. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 25-26 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pojedyńcza Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 25-26 Kształt igły, wielkość koła: 2x1/2 pojedyńcza Przekrój igły: okrągła z zakończeniem tnącym |  | sztuka | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 36-37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pojedyńcza Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 36-37 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 pojedyńcza Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 10 lub 12x60-75 Długość igły w mm: bez igły |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Grubość nici: 0 Długość nici w cm: 5 lub 6x60-75 Długość igły w mm: bez igły |  | sztuka | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 30
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany glikonatem 50 % początkowej siły podtrzymywania po 5 dniach 0% po 10-14 dniach. Całkowita absorbcja po około 42 dniach.
1. | Grubość nici: 3/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 24 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 31
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny wchłanialny pleciony ,powlekany,barwiony czas wchłaniania od 56 do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50%kopolimer glikoloidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd35/65) i 50% stearynian wapnia
1. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 40 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 65 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Grubość nici: 1 Długość nici w cm: 70 Długość igły w mm: 30 pogrubiona Kształt igły, wielkość koła: haczyk Przekrój igły:ostra |  | sztuka | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Grubość nici: 6/0 Długość nici w cm: 45 Długość igły w mm: 11 Kształt igły, wielkość koła: 3/8 Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  | sztuka | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 32
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament, polidioksanon, o całkowitym czasie wchłaniania: 180-210 dni. Grubość nici: 2 Długość nici w cm: 150 Długość igły w mm: 48 Kształt igły, wielkość koła: 1/2 Przekrój igły: okrągła |  |  | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, monofilament, 2 igły, szew w kolorze czarnym. Grubość nici: 10/0 Długość nici w cm: 23 Długość igły w mm: 2x16 Kształt igły: prosta Przekrój igły: lancetowa (szpatuła) |  |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, monofilament Grubość nici: 2/0 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 60 Kształt igły: prosta Przekrój igły: odwrotnie tnąca |  |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament Grubość nici: 8/0 Długość nici w cm: 30 Długość igły w mm: 6 Kształt igły: 3/8 koła Przekrój igły: lancetowa (szpatuła) |  |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 33
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zestaw szewny do leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy podczas ciąży. Nić poliestrowa, syntetyczna niewchłanialna.
1. | Grubość nici: 6 Długość nici w cm: 75 Długość igły w mm: 2x48 Kształt igły, wielkość koła: ½ Przekrój igły:okrągła o zakończeniu trokarowym. |  | sztuka | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
Część nr 34
|  |  | Y | A | B | C = A*B | D=C*0,08 | E=F/A | F=D=C
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament, z materiału PTFE, z 2 igłami, do zabiegów kardiochirurgicznych.
1. | Grubość nici: 4 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 2x22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2koła Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Grubość nici: 5 Długość nici w cm: 90 Długość igły w mm: 2x22 Kształt igły, wielkość koła: 1/2koła Przekrój igły: okrągła |  | sztuka | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0