## Część_nr_1
| DZPZ/333/35PN/2016 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 1 ( 8 )
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu; nazwa handlowa; nr kat. | jedn. Miary | Ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka vat % | Wartość vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm, lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze, hamujące rozwój szczepów : MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie . Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 5 x 7 cm |  | Szt. | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze, hamujące rozwój szczepów : MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie . Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 10 x 12 cm |  | Szt. | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 2,5 -3 cm x 5,1-5,5 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy, składającej się z wielowarstwowej włókniny dokładnie z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw- oświadczenie producenta, pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze hamujące rozwój szczepów :MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS działanie bakteriobójcze, potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie. Czas hemostazy 3-4 minuty. Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 2,5x5cm |  | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy, składającej się z wielowarstwowej włókniny dokładnie z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw- oświadczenie producenta, pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze hamujące rozwój szczepów :MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS działanie bakteriobójcze, potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie. Czas hemostazy 3-4 minuty. Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 5x10cm |  | Szt. | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | VAT | 0
[9 empty] | Wartość brutto | 0

## Część_nr_2
| DZPZ/333/35PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 2 (11)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu; nazwa handlowa; nr kat. | jedn. Miary | Ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka vat % | Wartość vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia 20 cm x 20 cm |  | Szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | VAT | 0
[9 empty] | Wartość brutto | 0

## Część_nr_3
| DZPZ/333/35PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 3 (18 )
| Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu; nazwa handlowa; nr kat. | jedn. Miary | Ilość WSS Olsztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka vat % | Wartość vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Tampon uszny PVA 12x24 mm |  | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Tampon uszny PVA 9x15 mm |  | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,5 mm |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,25 mm |  | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,5 mm |  | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,1 mm |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Płaty silikonowe do operacji mikrochirurgicznych ucha, grubość 0,13 mm, rozmiar 6x40 mm |  | Szt. | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Bandaż uszny jednostronny, uniwersalny z zapięciem. |  | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Bandaż uszny jednostronny, duż. |  | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Bandaż uszny jednostronny, średni. |  | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Opatrunek donosowy z gąbki PVA, rozmiar: dł. 80mm. |  | Szt. | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | VAT | 0
[9 empty] | Wartość brutto | 0
Pakiet nr 20
Połączyć z poz 12 pak 6??????????

## Część_nr_4
| DZPZ/333/35PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 4 (19)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu; nazwa handlowa; nr kat. | jedn. Miary | Ilość WSS Olsxztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka vat % | Wartość vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Długość 75 mm . Pakowana sterylnie pojedyńczo .Jednorazowego użytku . |  | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii , septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową . Długość 55 mm. Pakowany sterylnie pojedyńczo . Jednorazowego użytku . |  | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Krążek silikonowy / obturator / do zabiegów zamknięcia ubytków i perforacji w przegrodzie nosowej : grubość 0,50 mm , kołnierz dwustronny średnica 30 mm , pakowany pojedyńczo sterylnie . |  | Szt. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | VAT | 0
[9 empty] | Wartość brutto | 0

## Część_nr_5
| DZPZ/333/35PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 5 (21)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Szczegółowy opis oferowanego asortymentu; nazwa handlowa; nr kat. | jedn. Miary | Ilość WSS Olsxztyn | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka vat % | Wartość vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem Rtg. I wiązana nitką w rozmiarze 15x15 cm |  | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem Rtg. I wiązana nitką w rozmiarze 20x60 cm |  | Szt. | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | VAT | 0
[9 empty] | Wartość brutto | 0