## Część_nr_6
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 6
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Komprescelulozowy z perforacją niejałowy 4 cm x 5 cm- mogą być używane razem z dyspenserem, opakowanie 1 rolka x 500 szt. | bez oceny
2 | Dyseenser plastikowy wielorazowego użytku do kompresów celulozowych z perforacją ( do kompresów z poz. 1) | bez oceny
3 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 7,5 cm x 7,5 cm x 5 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 5 szt., pakowane w funkcjonalnym dyspenserrze (kartoniku) , łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana klasa IIa reguła 7, sterylizacja parą wodną.w opakowaniu 25 po 5 szt. | Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie | 5
4 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 10 cm x 10 cm x 5 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 5 szt., pakowane w funkcjonalnym dyspenserrze (kartoniku) , łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana klasa IIa reguła 7, sterylizacja parą wodną.w opakowaniu 25 po 5 szt. | Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu gazy ułożonej na pergaminie, jednakową ilością płynu i ocenie stopnia wilgotności /ilości płynu na pergaminie | 5
5 | Podkłady higieniczne nieprzemakalne. z wkładem chłonnym ok. 60 cm x 60 cm (± 2cm) miękka rozdrobniona celuloza z warstwą rozprowadzającą wilgoć, chłonność około 540 ml. | Chłonność - badanie próbki będzie polegało na nasączeniu podkładu wodą o pojemności 540 ml i ocenie stopnia przepuszczalności podkładu | 5
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 15

## Część_nr_7
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 7
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna standard 7-8 cm x 5 cm x 10 mm, chłonna, wytrzymała na rozerwanie w postaci suchej i wilgotnej. | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 5