## Część_nr_1
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 1 (8)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 ± 0,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm, lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze, hamujące rozwój szczepów : MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie . Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 5 x 7-7,5 cm | Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany. | 5
2 | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 ± 05 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze, hamujące rozwój szczepów : MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie . Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 10 x 12 20 cm | Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany. | 5
3 | emostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 ± 0,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 2,5 -3 cm x 5,1-5,5 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy, składającej się z wielowarstwowej włókniny dokładnie z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw- oświadczenie producenta, pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze hamujące rozwój szczepów :MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS działanie bakteriobójcze, potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie. Czas hemostazy 3-4 minuty. Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 2,5x5cm 2,5 -3 cm x 5,1-5,5 cm | Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany. | 5
4 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 ± 0,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5,1 cm x 10,2 cm lub wchłanialny jałowy hemostatyk wykonany ze 100% oksydowanej celulozy, składającej się z wielowarstwowej włókniny dokładnie z 84 warstw, które można separować na 6-7 warstw- oświadczenie producenta, pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze hamujące rozwój szczepów :MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS działanie bakteriobójcze, potwierdzone badaniami in vitro, na oferowanym produkcie. Czas hemostazy 3-4 minuty. Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Pakowane podwójnie np. typ blister ,wewnętrzne opakowanie folia nie papier. Rozmiar: 5x10cm 5,1 cm x 10,2 cm | Chłonność - badanie próbki nastąpi po wykorzystaniu w procedurze medycznej poprzez ocenę ilości wchłoniętego wysieku z rany. | 5
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 20

## Część_nr_2
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 2 (11)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia 20 cm x 20 cm | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowania w procedurze | 5
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 5

## Część_nr_3
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 3 (18)
| Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Tampon uszny PVA 12x24 mm | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
2 | Tampon uszny PVA 9x15 mm | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
3 | Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,5 mm | Bez oceny
4 | Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,25 mm | Bez oceny
5 | Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,5 mm | Bez oceny
6 | Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,1 mm | Bez oceny
7 | Płaty silikonowe do operacji mikrochirurgicznych ucha, grubość 0,13 mm, rozmiar 6x40 mm | Bez oceny
8 | Bandaż uszny jednostronny, uniwersalny z zapięciem. | Bez oceny
9 | Bandaż uszny jednostronny, duż. | Bez oceny
10 | Bandaż uszny jednostronny, średni. | Bez oceny
11 | Opatrunek donosowy z gąbki PVA, rozmiar: dł. 80mm. | Bez oceny
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 10
Pakiet nr 20

## Część_nr_4
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 4 (19)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Długość 75 mm . Pakowana sterylnie pojedyńczo .Jednorazowego użytku . | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
2 | Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii , septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową . Długość 55 mm. Pakowany sterylnie pojedyńczo . Jednorazowego użytku . | Bez oceny
3 | Krążek silikonowy / obturator / do zabiegów zamknięcia ubytków i perforacji w przegrodzie nosowej : grubość 0,50 mm , kołnierz dwustronny średnica 30 mm , pakowany pojedyńczo sterylnie . | Bez oceny
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 5

## Część_nr_5
| DZPZ/333/35PN/2016 |  | Załacznik nr 6 do SIWZ
Część nr 5 (21)
L.p. | Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia | Parametry podlegające ocenie | Maxymalna ilość punktów
1 | Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem Rtg. I wiązana nitką w rozmiarze 15x15 cm | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
2 | Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem Rtg. I wiązana nitką w rozmiarze 20x60 cm | Chłonność - podany parametr poddany zostanie ocenie podczas zastosowaniu w procedurze | 5
|  | Maksymalna ilość punktów do uzyskania | 10