## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca , cewnika wykonanego z poliuretanu , widocznego w RTG z możliwością utrzymania w pacjencie 29 dni , dostępnego w rozmiarach 9Ch i 12 Ch , zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi ( bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników ) , posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek , strzykawkę luer lock 60 ml , worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym , skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem . |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO do worków lub butelek kompatybilny za pompą VOLUMAT AGILA lub Volumat MC Agilia |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do pompy objętościowej Volumat AGILIA STANDARDOWY ZESTAW INFUZYJNY |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do diurezy godzinowej, sterylny z możliwością pomiaru ciśnienia śródbrzusznego.Pomiar ciśnienia śródbrzusznego odbywa się na zasadzie manometrycznej i tworzy z workiem do godzinowej diurezy gotowy połączony fabrycznie zestaw. - Sterylny, - Komora pomiarowa 400 – 600 ml, z co najmniej trzy stopniową skalą gradacji, w tym pierwszy stopień skalowany co 1 ml do pojemności 40 – 50 ml, opróżniany jedna ręką, bez konieczności manewrowania komorą. - Worek zbiorczy od 2 – 3 L z kranikiem spustowym oraz zakładką na kranik, - Filtr hydrofobowy w worku i komorze, zastawka antyzwrotna w worku i wbudowana w łącznik drenu posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, - Dren łączący dwuświatłowy ok. 1 m zabezpieczony spiralą antyzagięciową na wejściu do komory pomiarowej, paski do mocowania - Dren do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leku z fiolki / butelki. Filtr aerozolowy 0,2 μm lub 0,1 μm chroniacym przed skażeniem bakteryjnym, oraz chroniącym użytkownika przed skażeniem oparami, Filtr cząsteczkowy min 5μm . Przeznaczony do pracy z lekami cytostatycznymi i toksycznymi. zawór bezigłowy typu luer lock, złącze żeńskie z gładką powierzchnią do dezynfekcji przed podłączeniem strzykawki i zaworem samozamykającym membrana niewystająca poza obudowę zaworu.ostry kolec osłonięty nasadką. produkt bez pcv, latexu i DEHP .lub zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem, bezigłowy, kompatybilny z końcówkami luer lock i luer slip, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii. Produkt bez lateksowy i bez PCV, objętość napełniania wstępnego 0,3-0,4 ml. Długość 6,3 cm. pakowany pojedynczo, sterylny. Samozamykający się zawór, bezpieczny - chroni przed wykapywaniem leku i wydostawaniem się jego formy aerozolowej |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym ( z zastawką samouszczelniającą ) antyprzelewowa konstrukcja pozwalająca na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, Nebulizator o pojemności 6 ml -10 ml skalowany z podziałką co 1 ml lub co 2 ml Z łącznikiem T ( zamykanym zatyczką od strony zastawki ) wyposażonym w mechanizm samo domykania podczas odłączania nebulizatora , średnia średnica nebulizowanych cząstek 2,7 - 3,3 mikrona lub MMAD (NaCl 9 g/l) wynosi odpowiednio: 2,53 µm (przy przepływie 4 l/min) 1,18 µm (przy przepływie 6 l/min) lub 8l/min 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny nie przekraczające 5µm. potwierdzona w katalogach producenta. W zestawie dren 180- 210 cm. lub Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora. Zamawiający wymaga kompatybilności nebulizatora z łącznikiem karbowanym z pozycji 2 oraz z rurkami intubacyjnymi. Ponizej schemat połączenia : rurka intubacyjna - łącznik karbowany z pozycji 2 - nebulizator z pozycji 1 - filtr |  |  | szt. | 606 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Łącznik karbowany, wewnętrznie gładki o długości 15 - 18 cm, jednorazowego użytku, sterylny, z kominkiem umożliwiającym odsysanie i bronchoskopie z miękkim zamknięciem. |  |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowe zawory wdechowe dla dorosłych do Evity XL |  |  | sztuka | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowe zawory wdechowe dla dorosłych do Evity Infinity V500 |  |  | sztuka | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | czujnik przepływu do Evity V500 |  |  | sztuka | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | czujnik tlenu do Evity XL |  |  | sztuka | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | pułapka wodna do Primusa |  |  | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Filtr powietrza z otoczenia oraz filtr powietrza chłodzącego do Evity XL |  |  | sztuka | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Filtr powietrza z otoczenia do Evity Infinity V500 |  |  | sztuka | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 h, sterylny, ze sterylnymi dwoma /rozmiar CH 5/ oraz trzema /CH 6,7,8/ łącznikami Y. Cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości, marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego , końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik , przed zaworem wytworzenia podciśnienia wymagana jest przezroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny , cewnik skalowany cyframi / pełny cm / i kolorami / oznaczenia połowa cm / , oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm , port do płukania z drenem dł. min 5 cm , obrotowy z zastawką jednokierunkową ,z zestawem / pakowanym osobno / łączników do hig. jamy ustnej : Y do rozdwojenia drenó na ssak i prosty z zastawką ssącą bezkontaktową. |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Balony do kontrpulsacji wewątrzaortalnej. Wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych . Wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrpulsacji . Shaft cewnika zbrojony metalowym oplotem lub z shaftem cewnika o budowie warstwowej, o wysokiej elastyczności i odporności na załamanie zamiast zbrojenia metalowym oplotem. Czs pracy balonu min. 6 dni . Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego pompami Arrow Acat1+, Datascope . Rozmiar 40 cc 8 Fr.lub Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrapulsacji, bez elementów metalowych (bez zbrojenia shaftu cewnika metalowym oplotem). Czas pracy balonu min. 6 dni. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Arrow Acat1+, Datascope. Rozmiar 40 cc 7,5 Fr |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Balony do kontrpulsacji wewątrzaortalnej. Wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych . Wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrpulsacji . Shaft cewnika zbrojony metalowym oplotem . lub z shaftem cewnika o budowie warstwowej, o wysokiej elastyczności i odporności na załamanie zamiast zbrojenia metalowym oplotem. Czs pracy balonu min. 6 dni . Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego pompami Arrow Acat1+,Datascope. Rozmiar 30 cc 7 Fr.lub 7,5 Fr. lub Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej wykonane z materiałów nietrombogennych i apirogennych wyposażone w zestaw do wprowadzania przez nakłucie tętnicy oraz w przedłużenia z końcówkami umożliwiającymi współpracę z każdym typem kontrapulsacji bez elementów metalowych (bez zbrojenia shaftu cewnika metalowym oplotem). Czas pracy balonu min. 6 dni . Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Arrow Acat1+, Datascope. Rozmiar 34 cc 7,5 Fr |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/36PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 9
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Starylne pałeczki w całości ze sztucznego tworzywa ( plastikowy patyczek ) z wacikiem dakronowym lub wiskozowym ( 150x2,5 mm) w probówce transportowej bez podłoza. |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Starylne pałeczki w całości ze sztucznego tworzywa ( plastikowy patyczek ) z wacikiem dakronowym lub wiskozowym ( 150x2,5 mm) bez probówki, bez podłoża, pakowane indywidualnie. |  |  | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Zestaw transportowy o składzie: Universal Viral Transport UTM RT - Uniwersalne fiolki transportowe dla wirusów zawierające 3 ml pożywki i wymazówki z flokowanego nylonu, sterylne, indywidualnie pakowane, elastyczne z nylonową końcówką do nosogardzieli. |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.