Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy protez i łat naczyniowych (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 343237– 2016 z dnia 15.11.2016 r.).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną bez fabrycznej impregnacji substancjami zmniejszającymi ryzyko zakażenia, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Pytania dotyczące Pakietu nr 5

Czy Zamawiający pod pojęciem łaty cienkościennej rozumie łaty o grubości 0,36mm lub mniejszej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania łaty cienkościennej, rozumianej jako nie większej niż 0,5 mm.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )