## Arkusz1
DZPZ/333/39/2022 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE WYMAGA WYCENY ILOSCI ZGODNIE Z PODANYMI W FORMULARZU JEDNOSTAKI MIARY I NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY JEDNOSTEK MIARY W KOLUMNIE "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" WYKONACWCA WINIEN PODAĆ WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ SIEBIE PARAMETRY UWZGLĘDNIAJĄCE RÓWNIEŻ TE WYNIKAJACE Z DOPUSZCZEŃ ZAMAWIAJACEGO
Część nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Sterylna, przezroczysta jednokomorowa kieszeń samoprzylepna, z folii polietylenowej o wadze min. 70g/m2, rozm. 30cm x 32cm (±3cm), zgodna z normą EN 13795 1-3 1) Zamawiający dopuszcza kieszeń z folii PE o gramaturze 65g/m2, rozmiar 30 x 40 cm. 2) Zamawiający dopuszcza dostawę sterylnej, przezroczystej jednokomorowej kieszeni samoprzylepnej, wykonanej z folii polietylenowej o grubości 40µm, rozmiar 30x40cm, zgodna z EN 13795-1:2019 Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą EN 13795 Zamawiający dopuszcza kieszeń o wymiarach 38 x 40 cm. |  |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Serweta jałowa dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia PE) rozm. 75cm x 90-100 cm, o gramaturze min. 40g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-4 |  |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Serweta jałowa dwuwarstwowa, samoprzylepna (włóknina polipropylenowa + folia PE, bez dodatków włókien naturalnych) rozm. 75cm x 90-100cm, o gramaturze min. 54g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Pozostałe parametry bez zmian. |  |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Serweta jałowa dwuwarstwowa nieprzylepna, niepyląca, absorbcyjna, wodoszczelna, gramatura włókniny min 54g/m2 do pracy przy sporzadzaniu leków cytostatycznych. Rozmiar 50x50cm (± 5%), zgodna z normą EN 13795-1-3 Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 75 x 90cm |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylna serweta do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, - wykonana z laminatu, gramatura min 54g/m2 - o wymiarach 50cm x 60cm (±5%) - z otworem 6-7cm otoczonym taśmą lepną - bez dodatków włókien naturalnych - zgodna z normą EN 13795 1-3 Zamawiający dopuszcza serwety z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm, otoczonym taśmą lepną |  |  | szt | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do artroskopii barku - serweta na stolik narzędziowy 100 x 150, - serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360cm - 1 serweta samoprzylepna 75 x 90, - 1 serweta na stolik Mayo 80x145, - 1 osłona na kończynę 25x80, - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm - bez dodatków włókien naturalnych - zgodny z normą EN 13795 1-3 Zamawiający dopuszcza zestaw z ręcznikiem w rozmiarze 30x30cm. |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1) Zamawiający dopuszcza następujący zestaw: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x serweta główna o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 2) Zamawiający dopuszcza zestaw: 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 1 serweta 100 x 150 cm 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2)
Zamawiający dopuszcza zestaw: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep
Zamawiający dopuszcza zestaw, w którym serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 150cm x 190cm, serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów ma rozmiar 225cm x 400cm, oraz 2 ręczniki celulozowe 30x33cm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0