## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/3PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wysokoprzepływowy dwuświatłowy cewnik do hemodializy :11,5 F ; 13 F dł: 150,200,250 mm . Z powłoką zmniejszającą liczbąę powikłań zakrzepowych .Wysokoprzepływowy pojedynczy otwór napływu i powrotu , hydrofilny , z zestawem do implantacji zawierającym zmniejszyć liczbę powikłań zakrzepowych,wewnętrzną koszulką w kanale żylnym ułatwiającym implantację cewnika do naczynia. |  |  | szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/3PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Próznociąg położniczy - jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę , z pompą wytwarzającą stabilne , stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku , z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię , z zaworem pomocniczym w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara . Próżnociąg posiada miękkie miseczki dostępne w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub w kształcie dzwonu o średnicy 64 mm. |  |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/3PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Balon 6,6Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Średnica podczas rozprężania (8,5 ;12;15;20mm) lub 8,5-10-12-15 i 12-15-18-20mm Kontrast podawany nad lub pod balonem, portem bocznym ma 6 cm od początku noska w kanale prowadnika widoczny w rtg. Lub balon do usuwania złogów z dróg żółciowych, cewnik o średnicy 7Fr, balon 3-stopniowy - możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności, każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon, balon nie zawierający lateksu, długość narzędzia 200cm, możliwość użycia prowadnika 0.035", możliwość podania kontrastu nad balonem, markery RTG bo obu stronach balonu |  |  | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik z balonem do ekstrakcji |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ośmiodrutowe kosze do chwytania polipów 3 cm szerokości , 6 cm długości , długośćnarzędzia 240 cm lub koszyk, jednorazowego użytku, Ø 2.3mm, z funkcją rotacji, kosze wykonane z drutu plecionego, długość narzędzia 200cm, kształt sferyczny (dormia) 6 drutowy, rozmiary koszy do wyboru Zamawiającego: 50mm w pozycji rozciągniętej (wymiary: ~45mm na 25mm) i 60mm w pozycji rozciągniętej (wymiary: ~50mm na 30mm)? |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Trójkanałowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25mm, monofilament z protekcją. lub trójkanałowy papilotom, jednorazowego użytku, Ø cewnika 2.2mm, 3-kanałowy, długość narzędzia 200cm. Długość noska ok. 6mm, długość cięciw 20mm, 25mm i 30mm (do wyboru), końcówka dystalna temperowana do 1,8mm, możliwość użycia prowadnika 0.035" cięciwa wykonana z monofilamentu oraz drutu plecionego |  |  | szt. | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Trójkanałowy papilotom igłowy 7Fr. Długość regulacji igły 4 do 7 mm. Lub długość regulacji igły 4mm+/-2mm. |  |  | szt. | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Popychacze do protezowania o średnicy 5,7, 8.5, 10 Fr |  |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Protezy do dróg żółciowych proste, rozmiar śr. 7-10 Fr, dł. 5/7/9/12/15 cm. |  |  | szt. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Protezy pigtali rozmiar śr. 5-7 do 10 Fr, dł. 5-15 cm. Lub protezy double pigtali rozmiar śr. 7Fr, 8.5Fr oraz 10Fr i długościach od 5 cm do 15 cm. |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Protezy trzustkowe rozmiar śr. 3/5/7 Fr. Długość 5/7/9/12/15 cm. Lub protezy trzustkowe rozmiary 5 Fr oraz 7Fr i długościach 3cm, 5cm, 7cm, 9cm. |  |  | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Prowadnice do dróg żółciowych/ trzustkowych z hydrofilną końcówką o długości 5 cm. Średnica 0,035/0,025/0,021 cala, proste/petle, lub proste o min dł. 500cm +/- 20 cm/ lub prowadnice do dróg żółciowych/ trzustkowych z hydrofilną końcówką o długości 5 cm. Średnica 0,035 oraz 0,025 cala, o długości 450cm |  |  | szt. | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Ustnik endoskopowy z gumką |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/3PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca , cewnika wykonanego z poliuretanu , widocznego w RTG z możliwością utrzymania w pacjencie 29 dni ,dostępnego w rozmiarach 9 Ch i 12 Ch , zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi ( bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników ) , posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek , strzykawkę luer lock 60 ml , worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym , skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem . |  |  | zestaw | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/3PN/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Mankiety do pomiaru ciśnienia dla noworodków kompatybilne z kardiomonitorami EMTEL . W rozmiarach : rozmiar 4-8 cm ; 6-11 cm ; 7-13 cm ; 8-15 cm . |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Mankiety do pomiaru ciśnienia dla noworodków kompatybilne z kardiomonitorami EDAN . W rozmiarach : rozmiar 4-8 cm ; 6-11 cm ; 7-13 cm ; 8-15 cm . |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.