## część_1-27
	DZPZ/333/3UEPN/2018					Załącznik nr 3 do SIWZ
	Formularz cenowy należy wypełnić dla każdej z czesci, na którą Wykonawca skłda ofertę.
	UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU , ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE TE BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.

Część nr 1
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Nazwa handlowa nr kat.	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Gaza bawełniana wyjałowiona 13 lub 17 nitkowa 1 m² wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.		szt.	123760	1700		125460		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Gaza bawełniana wyjałowiona 13 lub 17 nitkowa ½ m² wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.		szt.	32230	1000		33230		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 5 cm x 5 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 2 szt., funkcjonalność opakowania, łatwe w użytkowaniu, wymagana min.klasa Is reguła 4, w opakowaniu 25 po 2 szt		op.	26600	3000		29600		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Kompresy włókninowe niejałowe, 4 war. 5 cm x 5 cm x 100 szt. miękkie, chłonne, wymagana min. klasa I reguła 4.		op.	564		250	814		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Opaska dziana dł. 4 m x 10 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.		szt.	14121	6000	3000	23121		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
7	Opaska dziana dł. 4 m x 15 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.		szt.	14138	1000		15138		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
8	Siatka elastyczna na głowę dorosłego i tułów dziecka, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym		m.b.*	3750	60		3810		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
9	Siatka elastyczna na nogę dorosłego i głowę dziecka, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym		m.b.*	62200	600		62800		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
10	Siatka elastyczna na tułów, pachwiny, duża rozciągliwość, powrót do stanu poprzedniego, łatwość nakładania i zdejmowania, stabilność ucisku, brak pylenia i strzępienia się, wykonana z 70-80% poliamidu i 20-30% elastodienu, w opakowaniach a’25m w stanie rozciągniętym		m.b.*	6000	60		6060		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł				-00 zł
*cena za mb w stanie rozciągniętym

Część nr 2
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert		Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Gaza bawełniana szer. min. 90 cm 13 lub 17 nitkowa w składach a’100 m lub 200. Wymagana klasa IIa reguła 7, nitka bielona wodą utlenioną, brak pylenia, chłonność potwierdzona oświadczeniami dotyczącymi: gramatury przędzy, skrętu nitki, czasu tonięcia i chłonności.		m.b.	218900	600		219500				-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Lignina arkusze 40 x 60 cm, bielona, brak pylenia, dobra chłonność, miękka.± 3 cm		Kg	6030	1000	60	7090		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Okleina jałowa na włókninie do mocowania kaniul z zaokrąglonymi rogami, dodatkową poduszeczką wyściełającą, z nacięciem rozm. 6 cm x 8 cm ± 0,5 cm		szt.	150050	12000	600	162650		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo w kartoniku, dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 10 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.		szt.	1727	270		1997		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Opaska elastyczna tkana z zapinką znajdującą się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer. 12 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.		szt.	2823	170		2993		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami znajdującymi się w opakowaniu, opaska pakowana pojedynczo dł. 5 m w stanie rozciągniętym, w stanie relaksacji 1, 5 m szer.15 cm zachowująca stałą elastyczność, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo, nie powodująca zwijania się brzegów.		szt.	9002	130		9132		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
7	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 12 cm , czas wiązania do 5 min. krótki czas zanurzenia do 15 s , nosnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min. a’ 2 szt.		op.	2811	120		2931		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
8	Opaska gipsowa dł. 3 m szer. 14 – 15 cm , czas wiązania do 5 min krótki czas zanurzenia do 15 s, nośnik obustronnie pokryty masą gipsową , czas modelowania do 3 minut, czas wiązania absolutnie zgodny z deklaracją, w opakowaniach min a’ 2 szt.		op.	3625	150		3775		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
9	Opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.		szt.	2650	1000		3650		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
10	Opaska z waty syntetycznej pod gips 15 cm x 3 m, dobra przepuszczalność powietrza, miękka, dobre właściwości wyściełające, chłonna, odprowadzająca wilgoć, podzielna ręcznie.		szt.	4110			4110		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
11	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 1, 25 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej		m.b.	25466	1840		27306		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
12	Przylepiec hypoalergiczny z białego sztucznego jedwabiu z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2,5 cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wodoodporny, nie absorbuje promieni Rtg, z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej		m.b.	22209	1840		24049		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
13	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 2, 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej , przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.		m.b.	7216		1400	8616		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
14	Przylepiec na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej z ząbkowanymi brzegami, dający się dzielić w poprzek bez użycia nożyczek, na szpulce szer. 5 cm , z hypoalergicznym klejem równomiernie naniesionym na całlej powierzchni lepnej, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej , nie absorbuje promieni RTG.		m.b.	8190			8190		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
15	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 1, 25 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG , dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce , pakowany pojedynczo w kartoniku .		m.b.	25567	2760		28327		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
16	Przylepiec na porowatej przezroczystej folii szer. 2,5 cm hipoalergiczny, pokryty klejem polakrylowym, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie absorbuje promieni RTG, dający się dzielić wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek, na szpulce		m.b.	31501	2024		33525		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
17	Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie szer. 8 cm wykonany z tkaniny wiskozowej, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku, przepuszczalny dla powietrza, chłonny opatrunek pakowany w dozowniku z kartonu a’ 5 m. Dopuszcza się: przylepiec na tkaninie bawełnianej, pokrytej klejem akrylowym w opakowaniu 1mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości		m.b.	75	150		225		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
18	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 10 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .		szt.	49405			49405		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
19	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 15 cm x 6-8 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami		szt.	42695			42695		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
20	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 20 cm x 8-10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .		szt.	43750			43750		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
21	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 35 cm x 10 cm bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami .		szt.	23075			23075		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
22	Przylepiec z opatrunkiem wyjałowiony 7, 2 cm x 5 cm Bezbolesna zmiana opatrunku – lepkość, dobre właściwości absorpcyjne, miękki, prosta aplikacja, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, hypoalergiczny, z zaokrąglonymi rogami, wkład chłonny zabezpieczony mikrosiatką .		szt.	107210			107210		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
23	Wata opatrunkowa 500g bawełniano – wiskozowa, 70% bawełny i 30 % wiskozy lub 50 % bawełny i 50 % wiskozy brak pylenia, właściwości absorpcyjne, dobre właściwości wyściełające.		op.	50	70		120		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
24	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 10 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.		szt.	288	200		488		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
25	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 15 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.		szt.	243			243		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
26	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 20 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejania się pod wpływem płynów ustrojowych.		szt.	148			148		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
27	Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 m x 5 cm, hypoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, łatwy w użyciu , dobra lepkość, wodoodporny nie powodujący odklejanie się pod wpływem płynów ustrojowych.		szt.	155			155		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
28	Paski do zamykani ran 3 mm x 75-76 mm a 5 szt. x 50		op.	37	2		39		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł				-00 zł

Część nr 3
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert		Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Kompresy bawełniane gazowe niejał. z podwijanymi brzegami 10 cm x 10 cm a 100 szt. 17 nit. 8 war. wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079		op.	24268	70		24338		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Kompresy bawełniane gazowe niejał. z podwijanymi brzegami 7,5 cm x 7,5 cm a100 szt. 17 nit.8war., wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	21101	130		21231		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami 5 cm x 5 cm a 100 szt. 17 nit. 8 warst., wymagana klasa IIa reguła 7. Nitka bielona wodą utlenioną, wyrób spełniający wymogi normy EN 14 079, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	3620	600		4220		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 4
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert		Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 10 cm x 10 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.		szt.	2148			2148		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 5 cm x 5 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.		szt.	1485			1485		0,00 zł		-00 zł		-00 zł
3	Opatrunek gazowy lub wiskozowy nasączony substancjami tłuszczowymi i chlorheksydyną 10-15 cm x 20 cm x 1 szt. Tkanina o dużych oczkach, intensywność nasączenia, przepuszczalność wydzieliny z rany, brak przylegania do rany przy zmianie.		szt.	1290			1290		0,00 zł		-00 zł		-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 5
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Setony z gazy 17 nitk. 2 m x 2 cm x 1 szt. sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		szt.	980			980		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Setony z gazy 17 nitk. 2 m x 5 cm x 1 szt. sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		szt.	330			330		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Setony z gazy 17 nit. 4 war. 2m x 1 cm x 1 szt.sterylne, z nitką radiacyjną, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		szt.	120			120		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Tupfery z gazy 17 nitk. 12 cm x 12 cm x 200 szt. z nitką radiacyjną, rożek, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	355			355		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Tupfery z gazy 17 nitk. 15 cm x 15 cm x 500 szt.z nitką radiacyjną, fasolki, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	51			51		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Tupfery z gazy 17 nitk. 50 cm x 50 cm x 10 szt. z nitką radiacyjną, kule, jałowe, brak pylenia, chłonne, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	1585			1585		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
7	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	5990			5990		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
8	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 20 cm 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych. sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	305			305		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
9	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych, sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	6240			6240		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
10	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 20 cm 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych. sterylizowane patrą wodną w nadciśnieniu		op.	1300			1300		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
11	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe 7, 5 cm x 7, 5 cm z nitką radiacyjną, 5 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	2190			2190		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
12	Kompresy gazowe 17 nitk. 16 warstwowe 7, 5 cm x 7, 5 cm, z nitką radiacyjną, 2 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	50			50		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
13	Podkład ginekologiczny 34 x 9 cm lub 34 x 8 cm niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.		op.	600			600		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
14	Podkład ginekologiczny 27 x 7,5 cm niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt		op.	535			535		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
15	Podkład ginekologiczny 34 x 9 cm jałowy sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.		op.	5645			5645		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
16	Podkład ginekologiczny 27 x 7,5 cm jałowy sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu x 10 szt.		op.	40			40		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 6
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny gąbka kolagenowa pokryta klejem fibrynowym pochodzenia ludzkiego 3,0 cm x 2,5 cm x 0, 5 cm		szt.	168			168		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny gąbka kolagenowa pokryta klejem fibrynowym pochodzenia ludzkiego 9,5 cm x 4,8 cm x 0,5 cm		szt.	233			233		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Wchłanialny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny gąbka kolagenowa pokryta klejem fibrynowym pochodzenia ludzkiego 4,8 cm x 4,8 cm x 0,5 cm x 2 szt.		op.	131			131		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 7
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Strzałka spongostanowa o długości 7 cm +/- 0,3 cm, w kolorze białym. Uchwyt plastikowy o długości 5 cm +/-0,5 cm. Końcówka o kształcie grotu wykonana z materiału pochłaniającego wilgoć		szt.	6000			6000		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 8
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.		szt.	3403	800	50	4253		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek hydrokoloidowy 15 cm x 15 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.		szt.	1133	100		1233		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Opatrunek hydrokoloidowy 20 cm x 20 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.		szt.	820	250		1070		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Opatrunek z włókien alginianu wapnia 10 cm x 10 cm lub alginianowo – hydrokoloidowy, posiadający zastosowanie również do ran głębokich, nieprzywierający do powierzchni rany.		szt.	1230	400		1630		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Opatrunek poliuretanowy na rany z dużym wysiękiem, nieprzylepny 15 cm x 15 cm		szt.	10		200	210		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Żel amorficzny do leczenia ran głebokich w strzykawce a'20g		G	9615	1500	1300	12415		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
7	Jałowy opatrunek zbudowany z warstwy aluminium i włókniny o dużej chłonności z przeznaczeniem do zaopatrywania rurek tracheostymijnych w rozm. 8 x 9 cm z otworem o średnicy 12 mm x 19 mm		szt.	3813			3813		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
8	Opatrunek zawierający czysty węgiel aktywowany impregnowany srebrem 10cm x 10 cm x 1 szt..		szt.	420	50		470		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
1	Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran w okolicy krzyżowej 12-14cmx16-18cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.		szt.	222			222		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 9
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
2	Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania pięt, łokci ok.* 8 cm x 12 cm, wysoki potencjał chłonności, szybka wchłanialność wydzieliny, utrzymanie wilgoci, wydłużony okres zmiany opatrunku do 5 – 7 dni.		szt.	388	300		688		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 10
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek zbudowany z siatki poliamidowej impregnowanej maścią neutralną z dodatkiem srebra metalicznego 10 cm x 10 cm 1 szt. w opakowaniach zgrzewanych po 1 sztuce.		szt.	100	1000	50	1150		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek zbudowany z siatki poliamidowej impregnowanej maścią neutralną z dodatkiem srebra metalicznego 10 cm x 20 cm 1 szt. w opakowaniach zgrzewanych po 1 sztuce.		szt.	787			787		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Jałowy opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco – absorpcyjnym i substancją antybakteryjną o wymiarach 10x10 cm, pakowany po 1 szt.		szt.	30			30		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Jałowy opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco – absorpcyjnym i substancją antybakteryjną do opatrywania ran głębokich o wymiarach 7,5x7,5 cm, pakowany po 1 szt.		szt.	30			30		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Jałowy, antybakteryjny opatrunek z dodatkiem srebra bez warstwy tłuszczowej o wymiarach 10cmx10cm, w opakowaniach po 1 szt.		szt.	100			100		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Jałowy, antybakteryjny opatrunek z dodatkiem srebra bez warstwy tłuszczowej o wymiarach 10cmx20cm, w opakowaniach po 1 szt.		szt.	100			100		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 11
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek o wymiarach 6,5 cm x 7 cm , wzmocniony z 4 stron włókniną , z podwójnym klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentów ) na części włókninowej i foliowej , klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny , w formie kratki oraz z jednym szerokim dodatkowympaskiem mocującym, łatwo odklejalnymod opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny		szt	2771			2771		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek o wymiarach 10 cm x 12 cm , wzmocniony z 4 stron włókniną , z podwójnym klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentów ) na części włókninowej i foliowej , klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny , w formie kratki oraz z jednym szerokim dodatkowympaskiem mocującym, łatwo odklejalnymod opatrunku i kaniuli z laminowanej mocnej rozciągliwej włókniny		szt	12341			12341		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Opatrunek pediatryczny o wymiarach 4,4 cm x 4,4 cm , klejem akrylowym ( bez zawartości uczulającego i wysuszającego tlenku cynku , kauczuku i lateksu , co wpływa na redukcję podrażnień i uszkodzeń naskórka pacjentow ) naniesiony w sposób równomierny , bez metki do oznaczenia		szt	2795			2795		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% gluconianu chlorheksydyny , sterylny wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą wlókniną obrzeżem z wycięciem obejmującym cewnik.Hydrożel o rozmiarze 3 x 4 cm,przezierny , absorbujący krew i wydzielinę .Opatrunek powinien zawierać ramkę ułtwiającą aseptyczną aplikację , metkę do oznazczenia , 2 mocujace paski włókninowe . Rozmiar 10 x 12 cm z okienkiem wypełnionym folią . Oporny na środki dezynfekujące zawierające alkohol . Opatrunek winien byc pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku i kauczuku , równomiernie naniesionym na całej powierzchni.		szt	20			20		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczu i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry		m.b.	3494	640		4134		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 12
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7-7,5 cm.W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.		szt.	240			240		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umozliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.		szt.	656			656		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 2,5 cm x 5-5,1 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref, rozm. 2,5 x 5 cm. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.		szt.	590			590		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Rozmiar 5-5,1 cm x 10-10,2 cm. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku , z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref., rozm. 5 x 10 cm. Dopuszcza się: wchłanialny jałowy hemostatyk wykonanany ze 100% oksydowanej celulozy. pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze. Czas hemostazy 3-4 minuty Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Na metryczce nazwa produktu, skład, dystrybutor, wytwórca, LOT i nr Ref. Z potwierdzonymi badaniami in vitro bez badań in vivo. Produkt, który oferujemy zrobiony jest z naturalnej bawełny, dlatego w celu uzyskania kwaśnego ph nie wymaga procesu regeneracji.	100%	szt.	470			470		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 13
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek p/bakteryjny zawierający jony srebra 1,2%, zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku przeszyty wzmocnionymi włóknami. Charakteryzujący się szerokim spektrum zastosowań oraz wysoką skutecznościa antybakteryjną ( łącznie z MRSA, VRE i E. Coli). Rozmiar 15cm x 15cm		szt.	43		50	93		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych i sekwestracji bakterii, w swojej strukturze posiada jony srebra (srebro jonowe) o szerokim spektrum działania anty-drobnoustrojowego. Rozmiar 15 x 15 cm.		szt.	445			445		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych i sekwestracji bakterii, w swojej strukturze posiada jony srebra (srebro jonowe) o szerokim spektrum działania anty-drobnoustrojowego. Rozmiar 20 x 30 cm.		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9 cm x 35 cm		szt.	380			380		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber ze srebrem jonowym . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9 cm x 25 cm		szt.	570			570		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Sterylny opatrunek zawierajacy w części centralnej materiał chłonny wykonany w technologii Hydrofiber . Płytka chłonna składa się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu 9cm x 35 cm		szt.	480			480		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
#ADR!	Pasta uszczelniająco – gojąca nadająca się do stosowania na skórę wokół kolo -, ileo -, i urostomii a 60 g x 1 szt.		szt.	29			29		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 14
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia 20 cm x 20 cm		szt.	70			70		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł
Część nr 15
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Taśma samoprzylepna z bawełny o szerokości 5 cm porowata przepuszczająca powietrze		m.b.	328			328		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 16
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Podkłady higieniczne nieprzemakalne. z wkładem chłonnym ok. 60 cm x 60 cm,miękka rozdrobniona celuloza z warstwą rozprowadzającą wilgoć, chłonność około 540 ml.		szt.	359060	8000	200	367260		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 17
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna specjal 7-8 cm x 5 cm x 1 mm, chłonna, wytrzymała na rozerwanie w postaci suchej i wilgotnej.		szt.	2070			2070		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna standard 7-8 cm x 5 cm x 10 mm, chłonna, wytrzymała na rozerwanie w postaci suchej i wilgotnej.		szt.	1196	100		1296		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 18
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary		Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Sterylna mieszanina wosku pszczelego ( 70 % ) i wazeliny ( 30 % ) do hamowania krwawień waga 2,5 g op. 24 listki		szt.	2256			2256		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 19
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary		Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Serwety gazowe 20 nitk. 4 lub 6 warstwowe z chipem Rtg lub z nitką radiacyjną i taśmą , wstępnie prane 45cm x 45cm (+/- 5cm) x 2 3 szt. Wszystkie brzegi serwety podwinięte do wewnątrz, sterylne, opakowanie foliowo-papierowe , z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	1462			1462		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Serwety gazowe 20 nitk. 4 lub 6 warstwowe z chipem Rtg lub z nitką radiacyjną i taśmą, wstępnie prane 55cmx65cm 45 cm x 70 cm x 3 szt. (+/-5cm)x2 szt. Wszystkie brzegi serwety podwinięte do wewnątrz, sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	14000			14000		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm 4 x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością,, zgodnie z normą PN-EN 868-5. Kompresy w pakiecie muszą być związane wzdłuż bawełnianą nitką dopuszczono taśmą papierową – po 10 sztuk ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	883			883		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 7, 5 cm x 7, 5 cm x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5. ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	1400			1400		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Kompresy gazowe 17 nitk. 12 warstwowe z nitką radiacyjną 10 cm x 10 cm x 10 szt. sterylne, opakowanie foliowo-papierowe, z umieszczonymi dwiema etykietami samoprzylepnymi do identyfikacji produktu, zgodnie z normą PN-EN 868-5. ułożone grzbietem w jedną stronę, wymagana klasa II a reguła 7, wyrób do celów inwazyjnych.		op.	2520		800	3320		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 20
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary		Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Tampon uszny PVA 12x24 mm		szt.	50			50		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Tampon uszny PVA 9x15 mm		szt.	30			30		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,5 mm		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Stabilizator dwupłatowy do nosa, grubość 0,25 mm		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,5 mm		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
6	Tuba wentylacyjna silikonowa, średnica 1,1 mm		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
7	Płaty silikonowe do operacji mikrochirurgicznych ucha, grubość 0,13 mm, rozmiar 6x40 mm		szt.	60			60		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
8	Bandaż uszny jednostronny, uniwersalny z zapięciem.		szt.	90			90		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
9	Bandaż uszny jednostronny, duży.		szt.	40			40		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
10	Bandaż uszny jednostronny, średni.		szt.	40			40		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
11	Opatrunek donosowy z gąbki PVA, rozmiar: dł. 80mm.		szt.	10			10		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 21
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary		Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Długość 75 mm . Pakowana sterylnie pojedyńczo .Jednorazowego użytku .		szt.	60			60		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii , septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową . Długość 55 mm. Pakowany sterylnie pojedyńczo . Jednorazowego użytku .		szt.	30			30		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Krążek silikonowy / obturator / do zabiegów zamknięcia ubytków i perforacji w przegrodzie nosowej : grubość 0,50 mm , kołnierz dwustronny średnica 30 mm , pakowany pojedyńczo sterylnie .		szt.	3			3		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 22
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem RTG. I wiązana nitką w rozmiarze 15x15 cm		szt.	960			960		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Bawełniana włóknina 6-warstwowa ze znacznikiem RTG. I wiązana nitką w rozmiarze 20x60 cm		szt.	720			720		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 23
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Zestaw do hemodializy o składzie: POCZĄTEK PROCEDURY: rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar M - 2 sztuki, Podkład pola operacyjnego 35x45cm (niebieski SMS) - 1 sztuka, Kompres wł.30g 4W 7,5x7,5 cm - 4 sztuki, Opatrunek mocowania kaniul jałowy, 6cm x 8 cm - 2 sztuki, Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15 cm - 4 sztuki KONIEC PROCEDURY rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar M - 2 sztuki, rękawice lateksowe bezpudrowe, diagnostyczne rozmiar L - 1 sztuka, Kompres włókninowy 30g 4W 7,5x7,5 cm - 4 sztuki, opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cm x 7,2 cm - 2 sztuki		szt.	1800			1800		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 24
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Zestaw do hemodializy, jałowy, dwuczęściowy: CZĘŚĆ (START): serweta podfoliowana, nieprzylepna o rozmiarze 38 cm x 45 cm - 1 sztuka, kompresy włókninowe4-warstwowe 30g o rozm. 7,5x7,5 cm - 2 sztuki, plaster włókninowy1,25 cm x 15-15,5 cm – 4 szt, plaster włókninowy 2,5 x 15-15,5 cm – 2 szt CZĘŚĆ (END) plaster z opatrunkiem 7 x 5 cm – 2 szt , tupfer włókninowy 15cmx15cm – 2 sztuki.		op	25200			25200		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Zestaw do hemodializy, jałowy, dwuczęściowy: CZĘŚĆ (START): serweta podfoliowana, nieprzylepna o rozmiarze 38 cm x 45 cm - 1 sztuka, kompresy włókninowe 4-warstwowe 30g o rozm. 7,5x7,5 cm - 4 sztuki CZĘŚĆ (END) kompresy włókninowe 30 g 7,5 x 7,5 - 5 szt.		op	10800			10800		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Serweta podfoliowana Hospidrape 38x 45 cm		szt	1000			1000		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Kompresy włókninowe jałowe 30 g 7,5x 7,5 cm x 5 szt.		op	10800			10800		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Siatka elastyczna opatrunkowa długość 20 mb w stanie rozciągniętym rozmiar 1- 2		szt	270			270		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 25
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Jednorazowe myjki wykonane z miękkiej i chłonnej włókniny poliestrowo - wiskozowej przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. Zaprojektowana tak aby skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Wygodne w użyciu, jednorazowe. Rozmiar: szer. min. 155 mm, długość min. 220 mm. o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m2. Dopuszca się: myjki wykonane z włókna polipropylenowego.		szt.	540		6000	6540		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 26
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej, miękki, elastyczny, dobrze dopasowujący się do łożyska rany, o wysokich zdolnościach absorpcyjnych, nieprzylepny, o wymiarach 15cmx15cm, pakowany po 1 szt.		szt.	400			400		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej, miękki, elastyczny, dobrze dopasowujący się do łożyska rany, o wysokich zdolnościach absorpcyjnych, wzbogacony jonami srebra, nieprzylepny, o wymiarach 15cmx15cm, pakowany po 1 szt.		szt.	200			200		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł

Część nr 27
L.p.	Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia	Proponowane kryteria oceny ofert	jedn. Miary	Ilość Olsztyn	Ilość D. Miasto	Ilość Reszel	Ilość razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	stawka VAT	wartosć VAT	cena jednostkowa brutto	wartosć brutto
1	Opaska dziana dł. 4 m x 5 cm, brak pylenia, miękka, przepuszczalna dla powietrza, tkane brzegi, pojedynczo pakowane.		szt.		1000		1000		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
2	Kompres celulozowy z perforacją niejałowy 4 cm x 5 cm- mogą być używane razem z dyspenserem, opakowanie 1 rolka x 500 szt.		op.		120		120		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
3	Dyspenser plastikowy wielorazowego użytku do kompresów celulozowych z perforacją ( do kompresów z poz. 1)		szt.		5		5		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
4	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 7,5 cm x 7,5 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 5 2 szt., pakowane w kartoniku , łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana klasa IIa reguła 7, sterylizacja parą wodną.w opakowaniu 25 po 2 szt.		op.		720		720		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
5	Kompresy włókninowe jałowe, 4 war. 10 cm x 10 cm x 2 szt. Miękkość, chłonność, pakowana po 5 2 szt., pakowane w kartoniku, łatwe w użytkowaniu, wyrób do celów inwazyjnych, wymagana klasa IIa reguła 7, sterylizacja parą wodną.w opakowaniu 25 po 2 szt.		op.		480		480		0,00 zł		-00 zł	-00 zł	-00 zł
				SUMA	0,00 zł		-00 zł		-00 zł