Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Wyjaśnienia treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4.8 ustawy Pzp jako zapytanie ofertowe na wybór dostawcy pomp elastomerowych, woda do irygacji.

Czy Zamawiający dopuści: jednorazową pompę infuzyjną, składającą się z elastomerowego balonu wykonanego z silikonu i bezbarwnej obudowy z kopoliestru. Obudowa posiada wskaźnik napełnienia, objętość minimalna 180 ml, maksymalna 360 ml, przy wypełnieniu pompy 240 ml czas podaży leku wynosi 24 godz.. ( pompa o przepływie 10 ml/godz. ) lub 48 godz. ( pompa o przepływie 5 ml/godz. )?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy o podanych powyżej parametrach..

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)