## załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zastawka serca mechaniczna aortalna. Zastawka dwupłatowa, możliwość rotacji zastawki, zastawka śródpierścieniowa, pierścień wykonany z węgla pirolitycznego lub pokryty węglem pirolitycznym lub z tytanu pokrytego biokompatybilną powłoką węglową , kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru, ze znacznikami , dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym, kąt otwarcia płtków min. 85 st. , elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli , Rozmiar zastawek od 18-19 mm do 28-31 mm ( min.6 rozmiarów ) . Jeżeli do rotacji potrzebne są osobne rotatory to Zamawiajacy ich wymaga. Wyposazone w kontroler prawidłowej ruchomości półdysków oraz w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . |  |  | szt. | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zastawka serca bilogiczna , bezstentowa aortalna. Wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej . Rozmiary od 19 do 27-29 mm ( pełna gama rozmiarowa) . Znaczniki ułatwiające dopasowanie zastawki do wybranej techniki wszczepienia . Chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Trwałość zastawki minim. 10 lat . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zastawka serca biologiczna na stencie , aortalna .Dostępne rozmiary od 19 do 29 mm ( pełna gama rozmiarowa ) .Wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej , zastawka z możliwością wszczepienia śródpierścieniowego i nadpierścieniowego. Stent elastyczny z pamiecią kształtu , kołnierz wykonany z dakronu lub poliestru, ze znacznikami, chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
`
Część 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zastawka serca mechaniczna , mitralna . Zastawka dwupłatowa , zastawka śródpierścieniowa. Rozmary zastawek od 22-23 mm do 32-33 mm ( min.6 rozmarów ) . Pierścień wykonany z węgla pirolitycznego lub pokryty węglem pirolitycznym lub z tytanu pokrytego biokompatybilną powłoką węglową . Kołnierz wykonany z dakronu, teflonu, poliestru, ze znacznikami . Dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym. Kąt otwarcia płatków min.85 st. ,elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli. Jeżeli do rotacji potrzebne są osobne rotatory to Zamawiajacy ich wymaga. Wyposazone w kontroler prawidłowej ruchomości półdysków oraz w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zastawka serca biologiczna na stencie , mitralna . Dostępne rozmiary od 23-25 do 33 mm (pełna gama rozmiarowa ). Zastawka wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej . Kołnierz wykonany z dakronu lub poliestru, ze znacznikami. Stent elastyczny z pamięcią kształtu.Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją. Wyposazone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Conduit z zastawką aortalną .Zastawka dwupłatowa. Zastawka dwupłatowa . Dostępne rozmiary od 19-21 do 33 mm ( pełna gama rozmiarowa ). Pierścień wykonany z tytanu, grafitu . Dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym ., Kołnierz wykonany z dacronu , teflonu lub poliestru, ze znacznikami . Proteza wykonana z weluru podwójnie tkanego pokrytego kolagenem , niewymagająca wstępnego uszczelnienia. Znaczniki na całej długości protezy, długośc protezy min. 10 cm . Kąt otwarcia płatków zastawki min. 85 st. Kazdy conduit wyposażony w wypalarkę . Wyposazenie w komplet miarek z trzymakiem . Elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli. Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pierścień zastawkowy,mitralny. Pierścienie do annuloplastyki zastawki mitralnej w dostepnych rozmiarach : 26 do 36 mm (pełna gama rozmiarowa). Pierścienie pełne. Pierścienie z nieodkształcalnym rdzeniem , zachowujące kształt po implantacji . Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki oraz ułatwiające przyszycie. Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej, lub pierścień o półsztywnej strukturze, zapewniającej adaptację kształtu i utrymującej asymetryczny kształt pierścienia, lub pierścień z nieodszktałcalnym rdzeniem o konstrukcji niepełnej z przerwą w części przedniej. Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pierścień zastawkowy , trójdzielny . Pierścienie do annuloplastyki zastawki trójdzielnej . Dostępne rozmiary : 26,28,30,32,34,36 . Pierścienie niepełne , kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym lokalizacji węzła przedsionkowo- komorowego i peczka Hisa. Pierścienie posiadające sztywny , nieodkształcalny rdzeń pokryty zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej . Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki. Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie. |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 9
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Stentgraft piersiowy z protezą łuku aorty z odnogą. Urządzenie do operacji naprawczych tętniaków i/lub rozwarstwień łuku aorty oraz piersiowej aorty wstepującej i zstępującej . Urządzenie hybrydowe składające się ze stentgraftu piersiowego połaczonego z protezą poliestrową łuku aorty posiadającą 3 odnogi dogłowowe oraz odnogę dla przepływu wstecznego . Stentgraft piersiowy z pierścieniem nitinolowym, zbrojony na całej długości . System dla zakładania złożonego kompaktowo urządzenia , umożliwiający dokładne umiejscowienie stentgraftu podczas implantacji. Markery cieniujące na całej długości stentagraftu . |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/40UEPN/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część 10
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | OPIS PRODUKTU OFEROWANEGO (należy odnieść się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Producent , klasa medyczna - jeżeli dotyczy , nr katalogowy , nazwa handlowa ( tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze ) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Stentgraft piersiowy z protezą łuku aorty bez odnogi. Urządzenie do operacji naprawczych tętniaków i/lub rozwarstwień łuku aorty oraz piersiowej aorty wstepującej i zstępującej . Urządzenie hybrydowe składające się ze stentgraftu piersiowego połaczonego z protezą poliestrową łuku aorty bez odnóg dogłowowych. Stentgraft piersiowy nitinolowy, zbrojony na całej długości pierścieniami powleczony cienkościennym materiałem poliestrowym. System dla zakładania złożonego kompaktowo urządzenia , umożliwiający dokładne umiejscowienie stentgraftu podczas implantacji. Markery cieniujące na całej długości stentagraftu . |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość netto
wartość VAT
wartość brutto
Niniejszy formularz cenowy jest jedynie wzorem, za prawidłowosc wypełnienia poszczególnych kolumn oraz zastosowanych formuł odpowiada Wykonawca | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.