Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Zaprojektuj i wybuduj – instalacja SAP, DSO i oddymiania ( BZP ogłoszenie nr 601070-N-2020 z dnia 22.10.2020  r. )

Wyjaśnienia treści SIWZ - Sprostowanie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy istniejące centrale SAP, DSO, systemy wizualizacji Ifter, system oddymiania, rozdzielenie elektryczne do, których należy się dołączyć są objęte:

- opieką serwisową?

- gwarancją, jeżeli tak to prosimy o informację czy Zamawiający posiada i udostępni hasła dostępowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie urządzenia są objęte konserwacją.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

Podpis osoby uprawnionej)