## Część nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
lp | Asortyment | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jm | ilość | ilość z prawem opcji 50% | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka vat | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | System rewizyjny biodra bezcementowy. Skład: | [8 empty] | 0 | 0
| Trzpień dystalny prosty tytanowy w kształcie stożkowym, mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 5 grubościach oraz trzpień mocowany metaphysialnie w co najmniej 5 długościach i co |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem z otworami do doszycia, w co najmniej 5 długościach od 50 do 90mm , dostępne części proksymalne offsetowe z 10mm odsadzeniem bocznym. Część prok |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Bolec łaczący |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba dystalna tytanowa |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Panewka rekonstrukcyjna przerastająca z uzupełnieniami stropu panewki | [8 empty] | 0 | 0
| Kosz rewizyjny z otworami na śruby wykonany z porowatego tytanu przerastającego kością przeznaczony do wklejenia panewki cementowanej. Rozmiary od 54 do 76mm w skokach co 2 milimetry. Zamiennie wersja panewki bezcementowa do użycia z wkładką polietylenową |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Nadbudowa panewki wykonana z porowatego tytanu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. 3 rozmiary wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Wkładka polietylenowa z dystanserami do wklejenia lub zatrzaskowa z antyutleniaczem |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Wkładka zatrzaskowa na głowę 36mm (komplet zgłową) |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej w 4 długościach szyjki |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Głowa metalowa wysokopolerowana o średnicy 36, 40 |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba tytanowa |  | szt. | 10 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
Wartość VAT
[10 empty] | Wartość brutto | 0
W przypadku, gdy asortyment jest sprzedawany w kompletach/zestawach, Zamawiający wymaga podania cenyjednostkowej zarówno za komplet/zestaw jak i za jego elementy składowe
Podpis Wykonawcy

## Część nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
lp | Asortyment | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jm | ilość | ilość z prawem opcji 50% | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka vat | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK (sterylne) Cechy produktu: - Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia - W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. - Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. - Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. - W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych Komplet: 1 klatka |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Proteza ruchoma dysku w odcinku szyjnym Cechy produktu: proteza zapewniająca fizjologiczną ruchomość segmentu międzytrzonowego w odcinku szyjnym, w zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym, kodowane kolorami, ruchomość protezy na połączeniu metal/polietylen, proteza wstępnie zmontowana gotowa do implantacji brak ruchomości na połączeniu elementu polietylenowego z płytką podczas pracy protezy, powierzchnia implantu pokryta materiałem wspomagającym osteointegrację, elementy kotwiczące pozwalające na precyzyjne umieszczenie implantu i zapobiegające jego migracji, bezpieczne mocowanie implantu w kręgach szyjnych- na każdej płytce 6 kolców fiksujących protezę w przestrzeni międzykręgowej (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów), pozwalający na łatwiejsze wstawienie protezy. proteza dysku dostępna w min. 3 wysokościach (5-7mm) i 6 wielkościach, instrumentarium zawierające narzędzia ułatwiające: mobilizację operowanego segmentu oraz czasowego unieruchomienia sąsiednich trzonów (dystraktor do i międzytrzonowy), stabilizacja dystrakcji dotrzonowej dodatkowo blokowana na szpilach, szpile do stabilizacji dystrakcji dotrzonowej dostępne w min 2 średnicach i min 3 długościach gwintu, wymagana, śródoperacyjna stabilizacja dystrakcji dotrzonowej operowanego segmentu (szpile blokowane z podtrzymywaczem dystrakcji), instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, implanty posiadające trwałe oznaczenia, sterylne. |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Kable do tylnego zespolenia C1/C2. Cechy produktu: - Kable wielowłóknowe, średnica 1 mm, sterylne, z pojedynczymi zaciskami. - Opcjonalnie system stabilizacji kablami podwójnymi (z dwoma zaciskami). - Instrumentarium pozwalające na regulowaną, kontrolowaną, powtarzalną siłę naprężenia kabli. - W instrumentarium podwójne szczypce do napinania kabli i zaciskania klem. - Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
| kable stal |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| kable tytan |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Klatka międzytrzonowa do stabilizacji odcinka szyjnego, stabilizacja Stand Alone Cechy produktu: - wykonane z PEEK przezierne , implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C2-C7) połączone z tytanowym przodem umożliwiającym przekręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów. - Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty - Obecność znaczników radiologicznych - Wysokość klatki 5 mm – 12 mm - klatka dostępna w jednej wielkości - Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - jedna średnica śrub 3.7mm długości 14mm i 16mm (samowiercące) oraz 16mm (samogwintujące) - Blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą śrubokręta. - Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - Celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub - W zestawie wymagany rozwieracz trzonów typu CASPAR łamany osiowo (dostępne min. 2 długości pinów) - Zamykany pojemnik na implanty, metalowy pojemnik na narzędzia, niezbędne min 1 instrumentarium Komplet: 1 klatka + 2 śruby
| Klatka szyjna |  | szt. | 13 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba blokująca |  | szt. | 27 | 41 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5. | stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. Cechy produktu: - Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych .Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm,stopniowane co 2mm - Śruby samowwiercające - Długość śrub 12 i 18 mm+/- 1mm,średnica 4,0 i 4,5 +/- 0,2mm - Ustawienie wielokątowe śrub min.20 stopni. W otworach płytki pierścienie sferyczne. - Dla pacjentów o niższej wytrzymałości tkanki kostnej ,opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące dwukorowe o dł. 18-26 mm (stopniowanie co 1mm)średnica śrub 4,0 mm oraz 4,5mm. - Płytki niskoprofilowe - wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie może przekraczać 2,5mm +/- 0,1mm - Samoczynna blokada śruby w płytce wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). - Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia - Płytki wstępnie dogięte z możliwością doginania. - Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne) - W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka rolkowa) Komplet: 1 płyta + 4 śruby blokujące
| Płyta |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba blokująca |  | szt. | 27 | 41 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6. | Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego, materiał PEEK, sterylna. Cechy produktu: - Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny - W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji - Wysokości implantu 17-70 mm. - Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych - Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. - Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym Komplet składa się z 1 protezy oraz 1 mechanizmu zabezpieczającego/blokady
| Rozszerzalna proteza szyjna |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Zacisk blokujacy |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7. | System stabilizacji potyliczno – szyjnej kręgosłupa z możliwością przedłużenia na odcinek piersiowo lędźwiowy. Cechy produktu: - Śruby szyjne tulipanowe, wieloosiowe do masywów bocznych kręgów szyjnych dostępne w długościach od 8mm do 50 mm, o trzech średnicach trzonu śruby 3,5 mm, 4,0 mm oraz 4,5mm - Mocowanie pręta do śruby jednym elementem od góry - Możliwość zastosowania elementu pozwalającego również na boczne zamocowanie pręta do śruby - Dostępne śruby wieloosiowe o minimum 7 mm gładkiej powierzchni trzonu śruby pomiędzy głową śruby a gwintem, zapewniające ochronę delikatnym strukturom - Śruby potyliczne o co najmniej dwóch średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm i długościach od 4 mm do 18 mm - Wymagane płytki potyliczne dostępne w dwóch kształtach: ,,T’’ oraz oczkowe łączone bezpośrednio z prętem do wyboru, o niskim profilu, pracujące na pręcie 3.5mm orz 4.0mm - Opcjonalnie dostępne również pręty przejściowe o różnej średnicy (3,5/5,0 mm; 3,5/6,0mm), dł. 300-500 mm. - Komplet składa się z 6 śrub szyjnych, 6 nakrętek do śrub szyjnych, 2 nakrętki blokujące pręt potyliczny, 4 śruby mocujące plytę potyliczną, 2 pręty, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka/łącznik
| Płytka potyliczna |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Poprzeczka |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba szyjna |  | szt. | 40 | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Nakrętka do śruby szyjnej |  | szt. | 40 | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Śruba potyliczna |  | szt. | 27 | 41 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Nakrętka mocująca pręt do płyty |  | szt. | 13 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Pręt wzmocniony |  | szt. | 13 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK oraz Tytan – Sterylny) Cechy produktu: - Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK oraz stopu tytanu w kształcie nerki. - Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadający specjalne znaczniki radiologiczne. - Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. - Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie - W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne oraz dystraktor międzykolczysty. - Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. - Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm - W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych - Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu - Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie Komplet: 1 klatka
| Klatka międzytrzonowa lędźwiowa TLIF |  | szt. | 10 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego (materiał PEEK z domieszką włókien węglowych – poliwęglan) Cechy produktu: - Klatki anatomiczne, umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa. - Materiał: specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer (CFRP) – poliwęglan - Duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgów - Implanty zaopatrzone w dodatkowy system kotwiczenia w przestrzeni międzykręgowej (karbowana powierzchnia górna i dolna). - Implanty zaopatrzone w nieprzezierne dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Wysokość implantów w zakresie 7-13mm (skok co 1 mm). Komplet: 1 klatka
| Klatka międzytrzonowa lędźwiowa TLIF/PLIF |  | szt. | 10 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10. | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa Cechy produktu: - do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie - średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 55mm (dopuszczalne długości 25mm – 50mm dla śrub o średnicy 4,35mm – 5mm) - Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, - wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14mm - wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. - stabilizatory poprzeczne mocowane od góry - pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą -pręty o długości 400mm do docięcia w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej obcinarki do pręta) - opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte długości 30 – 95mm - w zestawie narzędzi klucz dynamometryczny Komplet: 6 śrub, 6 blokery, 2 pręty do docięcia, 2 pręty dogięte 1 poprzeczka,
| Śruby |  | szt. | 60 | 90 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Naketki blokujące |  | szt. | 60 | 90 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| pręt dogięty |  | szt. | 20 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| pręt do docięcia |  | szt. | 10 | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Poprzeczka |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11. | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa odcinka piersiowo-lędźwiowym Cechy produktu: - materiał tytan (stop) - śruby transpedikularne poliaksjalne kaniulowane, tulipanowe - Śruby dostępne w średnicach 5mm, 6mm i 7mm i długościach od 35mm do 60mm ze skokiem co 5mm. - Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, - na trzonach śrub wymagany gwint prowadzony podwójnie (obustronnie) - dzięki czemu implantacja przebiega znacząco szybciej. - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt - zastaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku - mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; - w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta. - implantacja śrub po drucie kirschnera - Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm, lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm, kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm, Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm Komplet: 4 śrub, 4 blokery, 2 pręty, 2 igły do nakłucia trzonu, 6drutów prowadzących
| Śruba |  | szt. | 40 | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Nakrętki blokujące |  | szt. | 40 | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Pręty |  | szt. | 20 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Igły do nakłucia trzonu |  | szt. | 20 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Druty prowadzące |  | szt. | 40 | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12. | Proteza trzonu szyjnego, piersiowego i lędźwiowego Cechy produktu: - Implant pakowany sterylnie zbudowany z PEEK z tytanowymi znacznikami do oceny położenia implantu pod kontrolą ramienia „C” oraz kolcami w blaszkach granicznych implantu umożliwiających zakotwiczenie implantu w przestrzeni. - konstrukcja implantu umożliwiająca implantację 360 stopni - implant posiadający otwór centralny umożliwiający wypełnienie materiałem wspomagającym przerost. - możliwośc dobrania odpowiednich kątów blaszek granicznych. - przy pomocy jednego narzędzia możliwość trzymania, implantowania, dystrakcji, zablokowania oraz repozycji jeśli jest potrzebna - wysokość implantu od 22mm do 142mm - w zestawie miarka do zmieżenia przestrzeni, implanty próbne, przymiary do wielkości podstawy implantu - wielkość podstawy: owalny 21mm, 21mmx24mm, 26mmx30mm - przymiary dostępne (0, 5, 10, 15, -5, -10)stopni, montowane podstawy implantu właściwego górne i dolne dostępne (0, 5, 10, 15, -5, -10)stopni Komplet: 1 korpus, 2 blaszki granicze, 1 mechanizm blokujący
| Korpus |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Blaszki graniczne |  | szt. | 4 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Mechanizm blokujący |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
13. | Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF / DLIF) Cechy produktu: - Implant międzytrzonowy do zakładania z dostępu bocznego z materiału PEEK, posiadający znaczniki radiologiczne. - Implant o wysokościach co najmniej 9 – 17mm (ze skokiem 2mm) i długości co najmniej 40 – 55mm Implant dostępny w dwóch profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0 stopni i lordotycznej. - Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. - W zestawie znajdują się także dedykowane narzędzia dostępowe i preparacyjne. - System znajdujący się kontenerze/kontenerach przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania. System haków / rozwieraczy do operacji z dostępu przez brzuch
| klatka boczna |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| klips świetlny |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
14. | Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji , implantowany z dostępu przedniego Cechy produktu: - hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna, - klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu, - znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki, - specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji w przestrzeni międzytrzonowej, - gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod optymalnym kątem (celowniki), - klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach, - śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm, - w zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki, - implanty próbne i właściwe kodowane kolorami, - w zestawie kodowane kolorami celowniki pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami, w zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, - wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce, - w zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej, - narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia, - narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji, - jeden komplet zawiera jedną klatkę międzytrzonową, cztery śruby blokujące.
| klatka ALIF |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| śruba blokująca |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15. | Proteza trzonu piersiowego/lędźwiowego o zmiennej wysokości (rozsuwana). Cechy produktu: - implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu, - wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa),różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty), - możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych, - możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy), samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących, - płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni, - w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych, - otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi, - możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym, - w instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. Komplet: 1 koszyk |  |  |  | 0 |  | 0
| Proteza piersiowo - lędźwiowa |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
16. | Proteza trzonu szyjnego, piersiowego i lędźwiowego - koszyk Cechy produktu: - materiał tytan - ażurowa konstrukcja, pozwalająca na wypełnianie przeszczepami kostnymi lub cementem - możliwość docinania do pożądanego rozmiaru - w komplecie pierścienie zapobiegające zapadaniu się protezy - system cylindryczny, owalny lub okrągły w przekroju - zakresy wysokości i średnic (patrz tabela poniżej) - w każdej opcji (kształt okrągły, owalny w przekroju) co najmniej trzy średnice podstawy - implant pozwala na zastąpienie brakujących 1,2 lub 3 trzonów (po wertebrektomii) - możliwość docięcia do pożądanej długości przez operatora - możliwość dodatkowego stabilizowania płytą szyjną - Koszyk szyjny okrągły: średnica 10-16 co 2mm długości 15-100mm - Dostępne również kosze owalne - Kosz odcinek piersiowo – lędźwiowy owalny 17x22 w długościach 50, 70, 90mm Komplet: 1 koszyk
| Koszyk |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
17. | Proteza Dynamiczna proteza dysku lędźwiowego trójelementowa metalowo –polietylenowa. Cechy produktu: - modularna budowa protezy, preferowany system trójelementowy, - ruchomość protezy na połączeniu metal/polietylen, - samoblokujący mechanizm sztywnego połączenia wkładki polietylenowej z płytką (brak możliwości ruchu wkładki podczas pracy protezy), - odpowiednie oparcie protezy o powierzchnie kręgów ( min. 2 wielkości podstawy), - możliwość małoinwazyjnej implantacji protezy (implantacja dwuetapowa: płytki graniczne + wkładka polietylenowa), - szeroka skala rozmiarów protezy (3 wysokości 10-14 mm, 4 kąty lordozy: 3, 6, 9 i 11stopni), - powierzchnie płytek pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację, - instrumentarium pozwalające na małoinwazyjne wykonanie gniazda pod implant i założenie protezy (wydłużone instrumenty), - w zestawie dwa dystraktory międzytrzonowe umożliwiające mobilizację odcinka z dojścia przedniego, w zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym, - bezpieczne mocowanie implantu w trzonach lędźwiowych – na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący i dwa kolce (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów), - grzbiety kotwiczące implant w trzonach kręgowych, nie przekraczające 6 mm (+/-1mm), - zestaw haków automatycznych montowanych do ramy stołu, ułatwiających wykonanie dostępu przedniego (haki do tkanek miękkich i kości), - dodatkowe ograniczniki śródoperacyjne zapobiegające zapadaniu się przestrzeni po dysektomii i ułatwiające wstawienie implantu, - instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
| Płytka górna protezy |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Wkładka protezy |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Płytka dolna protezy |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
18. | System stabilizacji transpedikularnej piersiowo – lędźwiowej w kręgosłupie osteoporotycznym Cechy produktu: - Tytanowe śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane. - Śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości. - Na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie). - Na trzonie śruby 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º. - Dostępne średnice śrub: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. - Wysokość głowy śruby ≤14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta ≤ 3.99mm. - Szerokość głowy śruby ≤ 11mm. - Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. - Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. - W zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta. W zestawie pręty tytanowe w długościach od 30mm do 480 mm. Z - Zestaw wyposażony w kaniulę do wprowadzania cementu do śruby. Długość kaniuli 80mm, średnica 1,7mm. Komplet: 6 śrub, 6 nakrętek, 2 pręty, 6 drutów prowadzących, 6 kaniul do cementu, 1 cement
| ŚRUBA PERFOROWANA 5X35 - 7X55 |  | szt. | 12 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| PRĘT 5,5MM DŁUG. 30-95MM, 300MM |  | szt. | 4 | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| NAKRĘTKA |  | szt. | 12 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| CEMENT |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| KANIULA DO PODAWANIA CEMENTU |  | szt. | 12 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19. | Biomateriał do wypełnienia klatek międzytrzonowych/protez trzonów oraz obłożenia implantów w celu promocji zrostu kości. Cechy produktu: - Sterylny biomateriał nie zawierający dodatkowych substancji składowych (czysty trój-fosforan wapnia). Biomateriał nie wymagający wstępnego przygotowywania (z wyjątkiem nasączenia krwią lub solą fizjologiczną). - Postać pozwalająca na dokładne wypełnienie klatki międzytrzonowej/protezy trzonu - granulat o średnicy 1,4-2,8mm; 2,8-5,6 mm . Opakowania: 0,5cc; 1cc; 2,5cc; 5cc; 10cc; 20cc - Pasta zbudowana z granul czystego fosforanu wapnia oraz soli sodowej kwasu hialuronowego. - ulegająca zmianie w tkankę kostną od 6 do 18 miesięcy. - Pasta zbudowana wyłącznie ze składników syntetycznych. - Pasta dostępna w objętościach: 1ml, 2,5ml, 5ml oraz 10ml
| Substytut kości granule |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Substytut kości pasta |  |  | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
20. | Biomateriał biowchłanialny w postaci pasków (sterylny) Cechy produktu: - Syntetyczny substytut kości gąbczastej w 100% biokompatybilny, biowłchłanialny, przebudowywany w żywą kość. - Materiał złożony z B-trójwapniowego fosforanu połączonego z polimerem kwasu mlekowego w proporcjach 60%/40% - Materiał sterylny gotowy do użycia w opakowaniu umożliwiającym przyłączenie strzykawki i łatwą perfuzję (wymieszanie z krwią, szpikiem kostnym lub solą fizjologiczną). Wymiar: 100 mm X 25 mm X 3 mm z możliwością oderwania na dwa równe podłużne paski
| Biomateriał w postaci pasków, 100 x 25 x 3 mm |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
21. | System do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym. Cechy produktu: - Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. Cement kostny o podwyższonej lepkości i biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu. czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do ok. 25-30min. w temperaturze pokojowej. Komplet igieł zawierający miedzy innymi druty kirschnera, kaniule robocze, igly trepanobiopsyjny oraz elementy do wytwarzania przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). Zestaw zawiera: 2 manometry sprężynowe, 1 kpl. Igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2 cewniki wysokociśnieniowe ze stentem na balonie 13x15mm; 15x17mm; 20x17mm, 1 cement kostny z mieszalnikiem, 1 rozdzielacz z kompletem strzykawek.
| stentoplastyka cement |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| stentoplastyka zestaw dostępowy |  | szt. | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Stentoplastyka stenty |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Stentoplastyka zestaw do inflacji |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Stentoplastyka zestaw strzykawek |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
22. | Kaniulowana śruba biodrowa do zespolenia stawu krzyżowo – biodrowego Cechy produktu: - Śruba kaniulowana, wieloosiowa, niskoprofilowa, zawierająca część gwintowaną oraz gładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem stawu krzyżowo-biodrowego. - Kompatybilna z systemem pracującym na pręcie 5.5, implantowana trójkorowo, przezskórnie lub w technikach otwartych. - Dostępna w średnicach od 8-10mm i długościach od 65-110mm. - Eliminuje konieczność stosowania łączników biodrowych umożliwiając osadzenie pręta bezpośrednio w osi śruby. Specjalna technika wprowadzania śruby umożliwia jej mocne zakotwiczenie w miednicy. Komplet: 1 śruba
| Śruba krzyżowo - biodrowa |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Łącznik ofsetowy |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
Wartość VAT
[10 empty] | Wartość brutto | 0
W przypadku, gdy asortyment jest sprzedawany w kompletach/zestawach, Zamawiający wymaga podania cenyjednostkowej zarówno za komplet/zestaw jak i za jego elementy składowe
Podpis Wykonawcy

## Część nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
lp | Asortyment | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jm | ilość | ilość z prawem opcji 50% | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka vat | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Implantw bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kosci, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5mmx14,8mm , 4,75mmx19,1mm i 5,5mmx19,1mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Taśma o szerokości 2mm i długości 17,8 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2 |  | szt. | 5 | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Implant do naprawy bicepsa w części bliższej w wersji PEEK lub biokompozyt. Dostępny w średnicy 7mm, 8mm, 9mm |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw implantów do naprawy bicepsa w części dalszej składający się z płytki, nici do obszycia, wprowadzacza oraz śruby PEEK |  | szt. | 3 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Kaniule do barku elestyczne, nie wkrecane z dwoma kolnierzami, wewnetrzym i zewnetrznym. Kaniule do barki sztywne wkrecane |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6. | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednoraZOWY STERYLNY zestaw umozliwia założenie kilku szwów łekotki u jednego pacjenta |  | szt. | 7 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7. | System do przeszczepu chrząstki w rozmiarach 4,75mm, 6mm, 8mm, 10mm. |  | szt. | 2 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 |  |  |  | 0
Wartość VAT
[10 empty] | Wartość brutto | 0
W przypadku, gdy asortyment jest sprzedawany w kompletach/zestawach, Zamawiający wymaga podania cenyjednostkowej zarówno za komplet/zestaw jak i za jego elementy składowe
Podpis Wykonawcy

## Część nr 4
| CZĘŚĆ NR 4 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
lp | Asortyment | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jm | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka vat | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Stabilizator klatki międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym, działający na zasadzie plastycznej deformacji implantu tytanowego, zapewniający kompresję przestrzeni miedzykręgowej.Klamra wykonana z niestopowego tytanu T40, zgodnie z normami ISO 5832-2 i ASTM F67.Implant dostępny w dwóch wysokościach (15 i 20 mm) oraz w trzech długościach (12, 14 i 17 mm).Rozmiary klamry kodowane kolorami. Ramiona implantu karbowane na całej długości powierzchni wewnętrznej, celem zwiększenia odporności na wysunięcie. Pojedyncza klamra szyjna stosowana do jednego operowanego poziomu kręgów szyjnych.Implantacja ramion klatki w istocie gąbczastej kości możliwa za pomocą szydła podwójnego kwadratowego.Kompresja międzytrzonowa dokonywana poprzez dystrakcję trzonu implantu w celu dalszej stabilizacji implantowanej klatki. Dystrakcja dokonywana poprzez ściśnięcie ramion dedykowanego narzędzia. Możliwość usunięcia implantu poprzez dedykowany obcinacz oraz ekstraktor. |  | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0 |  |  |  | 0
Wartość VAT
[9 empty] | Wartość brutto | 0
W przypadku, gdy asortyment jest sprzedawany w kompletach/zestawach, Zamawiający wymaga podania cenyjednostkowej zarówno za komplet/zestaw jak i za jego elementy składowe
Podpis Wykonawcy

## Część nr 25 (hidden)
CZĘŚĆ NR 20
lp | Asortyment | jm | ilość | cena jedn. | wartość |  |  | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka vat | vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Implantw bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kosci, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5mmx14,8mm , 4,75mmx19,1mm i 5,5mmx19,1mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. | szt. | 7 | 850 | 5950 | 2 | 1700 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Taśma o szerokości 2mm i długości 17,8 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2 | szt. | 5 | 200 | 1000 | 2 | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Implant do naprawy bicepsa w części bliższej w wersji PEEK lub biokompozyt. Dostępny w średnicy 7mm, 8mm, 9mm | szt. | 3 | 950 | 2850 | 1 | 950 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw implantów do naprawy bicepsa w części dalszej składający się z płytki, nici do obszycia, wprowadzacza oraz śruby PEEK | szt. | 3 | 1400 | 4200 | 1 | 1400 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5. | Kaniule do barku elestyczne, nie wkrecane z dwoma kolnierzami, wewnetrzym i zewnetrznym. Kaniule do barki sztywne wkrecane | szt. | 2 | 100 | 200 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6. | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednoraZOWY STERYLNY zestaw umozliwia założenie kilku szwów łekotki u jednego pacjenta | szt. | 7 | 400 | 2800 | 2 | 800 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7. | System do przeszczepu chrząstki w rozmiarach 4,75mm, 6mm, 8mm, 10mm. | szt. | 2 | 1700 | 3400 | 1 | 1700 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 20400 |  | 7050 | Wartość netto | 0 |  |  |  | 0
Wartość VAT
[12 empty] | Wartość brutto | 0