## część
część nr 1
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. W opakowaniu 650 ml z aplikatorem. |  |  | szt. | 72.6
3. | Preparat z naturalnego oleju pomarańczowego do usuwania z narzędzi chirurgicznych i kontenerów narzędziowych resztek cementu, kleju, gipsu, pozostałości po taśmach. Opakowanie o pojemności 0,5 litra. Preparat zawiera w swoim składzie terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczowych i olej natłuszczający |  |  | szt. | 100.32
[6 empty] | Wartość netto | 0
[6 empty] | Wartość netto | #REF!
część nr 2
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwający chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie kanister 20l |  |  | szt. | 52.8
2. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. Opakowanie kanister 20l |  |  | szt. | 19.8
LUB alternatywnie dla pozycji nr 1 i 2
| Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1 do 10ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5:2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5–15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. |  |  | szt. | 22
3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Dozowanie 1-10ml/l. Opakowanie kanister 25kg |  |  | szt. | 29.04
[6 empty] | Wartość netto | 0
część nr 3
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Preparat do szybkiej i bezpiecznej sterylizacji i dezynfekcji oraz dekontaminacji : powierzchni narzędzi chirurgicznych; wszystkich urządzeń medycznych posiadających kanały optyczne, takich jak giętkie i sztywne endoskopy; sond chirurgicznych i echo-kardiograficznych; rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych oraz ich kanałów ssących w czasie 10 minut. Spektrum działania: bakterie, wirusy, prątki, grzyby, spory. O pojemności 1kg |  |  | szt. | 5.28
[6 empty] | Wartość netto | 0
część nr 4
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Płynny roztwór stabilizowanego podclorynu sodu 14 % ,przeznaczonego do dezynfekcji .Spektrum : B , F . opakowanie 5000 ml |  |  | szt. | 19.8
[6 empty] | Wartość netto | 0
część nr 5
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Nadtlenek wodoru, roztwór 35% CZDA, do dekontaminacji pomieszczeń , kompatybilny z urządzeniem Bioquell. Zawartość min. 35% pozostałości po odparowaniu max. 0,005%, siarczany ( SO4 ) max. 0,0005% ,metale cięzkie ( Pb ) max. 0,00002%,chlorki (Cl ) max. 0,0005%, fosforany ( PO4 ) max. 0,0005% , Zelazo ( Fe ) max.0,0002% ,azot całkowity max. 0,005%, arsen ( As ) max. 0,00005% , gęstość ( 18 st.C ) ok. 1,13 g/cm3. Opakowanie nie większe niż 5 litrów. |  |  | op | 39
[6 empty] | Wartość netto | 0
część nr 6
|  |  |  | Z | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy, klasa medyczna | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne (max. 30g/100g). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochornnych (przebadane dermatologicznie). Wyrób medyczny kl. Iia. Pakowane po 200 szt. Zamawiający dopuszcza chusteczki pakowane po min. 100 szt z odpowiednim przeliczeniem |  |  | op | 1320