Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: Preparat do dezynfekcji rąk – powtórka 2

Wyjaśnienia

Dotyczy części 6

Czy Zamawiający dopuści w części nr 6 chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina, QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 sztuk.

lub

Czy Zamawiający dopuści w części 6 chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Chusteczki posiadające podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toschiba, GE, Aloka, Samsung Sonsoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion/, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych  - potwierdzone badaniami.  Opakowanie typu flow-pack  100 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne w ilości 63%. Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Chusteczki o znacznie lepszym spektrum bójczym wobec: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium,), F (Candida Albicans, Aspergillus), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Adeno, Polio) w czasie do 2 min. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochronnych (przebadane dermatologicznie). Wyrób medyczny kl. IIa. Pakowane po 200 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)