# Konstrukcje

| 1 Konstrukcja: Poz. 1 Ściana EI60 z drzwiami EI30 (B=6 448, H=2 690) pow.=17,345 m2. Ilość: 1 Wypełnienie: Szkło EI 60 wew.; Szkło EI 30 wew.; Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 0 9016 Kolor: biały Okucia: w/g KOT dodatkowo: Stolarka aluminiowa Widok od zewnątrz Drzwi otwierane na zewnątrz Brak progu 1 x Samozamykacz ramieniowy Zawiasy trójskrzydełkowe |  |  |
| --- | --- | --- |

Olsztyn 2022-02-10

# Text boxes

Opis zamówienia do ścianki z drzwiami ppoż

### System profili: ALUFIRE (system przeciwpożarowy)

### Ilość konstrukcji: 1 szt.

### Całkowita powierzchnia: 17,3 m2.

### Kolor profili: Biały 9016.

### Ilość pozycji: 1

### Całkowity obwód: 18,3 m.

### Kolor okuć: Biały 9016

### Szyby: Szkło EI 60 wewn.;Szkło EI 30 wewn.;Panel EI 30 BL/GK/GK/BL 0 9016

### Statyka:

RAL standard