## Arkusz1
DZPZ/333/7/2022 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE WYMAGA WYCENY ILOSCI ZGODNIE Z PODANYMI W FORMULARZU JEDNOSTAKI MIARY I NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY JEDNOSTEK MIARY W KOLUMNIE "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" WYKONACWCA WINIEN PODAĆ WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ SIEBIE PARAMETRY UWZGLĘDNIAJĄCE RÓWNIEŻ TE WYNIKAJACE Z DOPUSZCZEŃ ZAMAWIAJACEGO
Część nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Sterylna, przezroczysta jednokomorowa kieszeń samoprzylepna, z folii polietylenowej o wadze min. 70g/m2, rozm. 30cm x 32cm (±3cm), zgodna z normą EN 13795 1-3 |  |  | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Serweta jałowa dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa + folia PE) rozm. 75cm x 90-100 cm, o gramaturze min. 40g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-4 |  |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Serweta jałowa dwuwarstwowa, samoprzylepna (włóknina polipropylenowa + folia PE, bez dodatków włókien naturalnych) rozm. 75cm x 90-100cm, o gramaturze min. 54g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-4 |  |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Serweta jałowa dwuwarstwowa nieprzylepna, niepyląca, absorbcyjna, wodoszczelna, gramatura włókniny min 54g/m2 do pracy przy sporzadzaniu leków cytostatycznych. Rozmiar 50x50cm (± 5%), zgodna z normą EN 13795-1-3 |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylna serweta do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, - wykonana z laminatu, gramatura min 54g/m2 - o wymiarach 50cm x 60cm (±5%) - z otworem 6-7cm otoczonym taśmą lepną - bez dodatków włókien naturalnych - zgodna z normą EN 13795 1-3 |  |  | szt | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do artroskopii barku - serweta na stolik narzędziowy 100 x 150, - serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360cm - 1 serweta samoprzylepna 75 x 90, - 1 serweta na stolik Mayo 80x145, - 1 osłona na kończynę 25x80, - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm - bez dodatków włókien naturalnych - zgodny z normą EN 13795 1-3 |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
Część nr 2
L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniapis przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu oferowanego | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw do chirurgii biodra. Jałowy zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzi: 1) 1 serwetka na stolik instrumentariuszki 140-150cm x x190cm, 2) 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, 3) 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze minimum 200cmx260cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 7-10cm x 95-100cm, wzmocnienie w obszarze krytycznym, 4) 1 serweta samoprzylepna o wym. 170cmx300cm, 5) 1 serweta nieprzylepna o min wymiarach 150cmx150cm, 6) 1 serweta samoprzylepna o min wymiarach 75cmx90cm, 7) 1 osłona na kończynę o min. wym 35 x 120cm, 8) 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny, 9) 4 ręczniki celulozowe. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2 warstwowego o gramaturze min 54g/m2. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienia. Materiał obłożenia spełniają normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu dwie etykietki samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw podstawowy sterylny w skład którego wchodzą: - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki rozm. 150cm x x190-200cm (owinięcie stołu) - 1 x serwetka na stolik Mayo rozmiar 80 x x140-145cm, - 2 x serwety operacyjne samoprzylepne rozm. 75cm x 100cm, - 1 x serweta operacyjna samoprzylepna rozm. 150-160 x 200-210cm, - 1 x serweta operacyjna rozm. 150 x 240cm z taśmą samoprzylepną - 1 x taśma samoprzylepna 10x50cm - 2 x ręczniki do rąk min 30x30cm Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego / włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa / o min. gramaturze 61g/m2. Wytrzymałość na przenikanie cieczy min. 950cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min 150 kPa. Taśma samoprzylepna na serwetach o szer. 5cm. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny. - zgodny z normą EN 13795 1-3. Dwie etykietki samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, lot, datę ważności oraz dane prodycenta. |  |  | szt | 2160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0