Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: dostawa systemów do chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wyjaśnienia

w Części nr 1 - Klatki

- klatki prostopadłościenne w typach: płaskie, jednostronnie wypukłe, obustronne wypukłe/skośne, kątowe,

- klatki wykonane z PEEK, umożliwiające wykonanie badań CT, MRI,

- możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej,

- wsuwana klatka dostosowana geometrycznie do anatomii i fizjologii w odcinku szyjnym kręgosłupa odtwarzająca lordozę szyjną,

- wszystkie klatki w zakresie wysokości od 4 do 10 mm stopniowane co 1 mm o głębokości 13 i 15mm, szerokości 15 i 19mm,

- dostępne implanty posiadające dodatkowe 4 tytanowe kolce na górnej i dolnej powierzchni, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją oraz pełniące jednocześnie funkcję markerów celem identyfikacji śród- i pooperacyjnej,

- duża powierzchnia kontaktu zapewniająca stabilny kontakt z tkanką kostną,

- implanty przystosowane do wypełniania kością lub sztucznym substytutem kości,

- całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości w postaci monolitycznej bryły z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu,

- implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach,

kompletne instrumentarium umożliwiające precyzyjne osadzenie się implantów w przestrzeni międzytrzonowej (implanty próbne, wprowadzacz klatek z ogranicznikiem mocowany od przodu klatki poprzez gwintowany otwór)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o parametrach określonych w pytaniu.

Zamawiający informuje, iż ofertę przedmiotowym postępowaniu należy przesłać mailem na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )