Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 30779-2017 z dnia 23.02.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

modyfikacja Odpowiedzi na pytanie nr 24

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 24

Funkcje użytkowe, dotyczy punktu 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości monitorowania sygnału oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

( Podpis osoby uprawnionej )