Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Urządzenia medyczne (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 522525-N-2019 z dnia 07.03.2019 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Fotel ginekologiczny – 1szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: 610-810mm – za pomocą pilota nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Dotyczy pakietu. 6. Fotel ginekologiczny – 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie 0-13o? oraz pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-4o?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego pkt. 4, 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania urządzenia obsługiwanego całkowicie automatycznie z obracanego panelu sterowania, ale z możliwością włączenia trybu manualnego, który działa podobnie do joysticka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)