Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 8.

WÓZEK DO TRANSPORTU – 2 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy z regulacją wysokości mechanizmem elektrycznym i hydraulicznym przeznaczony do przewozu chorych. | Tak, podać |  | Regul. mech. i hyfraul. – 2 pkt. Regulacja mech. lub hydr. – 0 pkt. |
|  | Wózek z min. dwusegmentowym leżem przeziernym dla promieni RTG. | Podać |  | 3 segmenty – 2 pkt. 2 segmenty – 0 pkt. |
|  | Regulacje wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz segmentów leża uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem. | Tak, podać |  | Regul.elektry. – 2 pkt. Regul. mech. – 0 pkt. |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt na butle z tlenem. | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w odejmowalny, tapicerowany materac dostępny w różnych kolorach. | Tak, podać paletę kolorów |  |  |
|  | Wózek wyposażony w CPR. | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej lub stali węglowej, składane wzdłuż ramy leża. | Tak |  | Nie wystające poza leże – 2 pkt. Wystające poza leże – 0 pkt. |
|  | Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożach pełnią funkcję ochronną podczas transportu pacjenta. | Tak |  |  |
| 9. | Podwozie zabudowane jest tworzywem ABS. | Tak |  |  |
| 10. | Metalowe części konstrukcji zostały polakierowane proszkowo. | Tak |  |  |
| 11. | Powierzchnie wózka są odporne na ścieranie, wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne. | Tak |  |  |
| 12. | całkowite wymiary wózka z odbojami i barierkami bocznymi i odbojami: 2120 x 800 x 600/940 mm +/- 5 7 cm | Tak, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 13. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 14. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………