Formularz parametrów ocenianych

Zamawiający w powyższym formularzu zamieścił wymagania dotyczące próbek, w celu dokonania oceny jakościowej. Szczegółowa informacja w zakresie wymaganych próbek ( ilości ) znajduje się przy każdej części . Nie dostarczenie próbek wraz z ofertą w celu dokonania oceny jakościowej skutkuje odrzuceniem oferty.

Próbki należy dostarczyć na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. 92 ( Wy

10 – 561 Olsztyn

do dnia  10 maja 2021 r. do godz. 10.00

Część nr 5

Próbki  :  2 sztuki

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena głośności zestawu w czasie pracy drenażu czynnego | Cichy – 5 pkt Głośny – 1 pkt. |  |
| 2. | Regulacja stopnia podciśnienia | Wysoka -5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Podzielność i czytelność skali w komorze zbiorczej | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt |  |
| 4. | Funkcjonalność | Wysoka -10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 11

Próbki :  po 10 sztuk ( rozmiar 16F i  rozmiar 6F)

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atraumatyczność końcówki cewnika | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 15

Próbki  :  po 4 sztuki z pozycji 1 i 2

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytelność skali głębokości poz.1 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt. |  |
| 2. | Czytelność znacznika kierunku poz.2 | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |

Część nr 19

Próbki  :  5 sztuk

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość kleszczy badana w procedurze medycznej | wysoka- 10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |

Część nr 43

Próbki: 1 sztuka z pozycji 1

Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny użytkowo – jakościowej kompletnego zestawu stabilizatora serca tkankowego tj. zestaw do oceny użytkowo jakościowej ma zawierać wszystkie elementy jakie zostaną zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ( załącznik nr 2 do SWZ ) , również te elementy , które będą bezpłatnie użyczone Zamawiającemu.

Elementy wielorazowe zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu postępowania.

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień kształtowania końcówki stabilizującej | wysoki-5 pkt. średni -2 pkt. niski - 1 pkt |  |
| 2. | Stabilność nadanego kształtu | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 3. | Regulacja siły ssania | wysoka-5 pkt. średnia -2 pkt. niska - 1 pkt |  |
| 4. | Zestaw stabilizujący w całości jednorazowego użytku | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |  |

Część nr 61

Próbki  : po 15 sztuk z pozycji 3 i 4

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | Punkty przyznane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena przepływu (drożność ) płynów i leków | wysoka-10 pkt. średnia -5 pkt. niska - 1 pkt. |  |