Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawcy preparatów do mycia i dezynfekcji (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 114888 – 2016 z dnia 9.05.2016 r.).

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- Rozdział VIA pkt 4  otrzymuje brzmienie:

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom zamawiający żąda:

  - Folderu/katalogu/ zawierającego opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

  - Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

    - Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE;

    - Dla wyrobów klas: I  z funkcja pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;

    - Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE

    - Dla wyrobów medycznych będących zestawem lub systemem zabiegowym w którym wszystkie elementy oznaczone są znakiem CE – oświadczenie określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

    - Dla wyrobów medycznych będących systemem lub zestawem zabiegowym zawierającym wyrób medyczny nieoznakowany znakiem CE lub gdy wybrana kombinacja wyrobów medycznych nie jest kompatybilna, biorąc pod uwagę ich pierwotne przewidziane zastosowanie – Dokumenty potwierdzające, że zestaw lub system został poddany ocenie zgodności.

  - Dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2002 nr. 175 poz. 1433 z późn. Zm. ), w zakresie produktów zarejestrowanych jako biobójcze.

  - Oświadczenia, że oferowane przez niego produkty są kosmetykami zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych

  - Kart charakterystyki w zakresie oferowanego asortymentu – wyłącznie dla wyrobów medycznych i produktów biobójczych

  - Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego w przypadku zaoferowania preparatu, który jest produktem leczniczym.

  - Dokumentu z przeprowadzonych badań potwierdzającego spektrum działania preparatu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych preparatów – w zakresie wyrobów medycznych.

  - Dokumentu, wystawionego przez producenta myjni, potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Belimed WD230 w zakresie pakietu nr 4.

  - Dokumentu, wystawionego przez producenta myjni, potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD3 Olympus i Innowa3 w zakresie pakietu nr 5. Na zasadzie równoważności Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia producenta preparatu o możliwości zastosowania w myjniach ETD3 Olympus i Innowa3.

  - Dokumentu, wystawionego przez producenta myjni, potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Getinge w zakresie pakietu nr 6.

  - Certyfikat potwierdzający bezpośrednie przeszkolenie przez WHO w zakresie programu, wiedzy merytorycznej i jego wdrażania – w zakresie pakietu nr 1.

- Rozdział XI  otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

10 – 561 Olsztyn

do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 10:30

Oznakowane oferty następujące:  :   DZPZ/333/9PN/2016 –

Preparaty do mycia i dezynfekcji - powtórka

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia środka prawnego.

- Miejsce otwarcia ofert:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

10 – 561 Olsztyn

dnia 19 maja 2016 r. o godz. 11:00

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert  przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)