Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa urządzeń medycznych ( Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie nr 2018/S 037-080183 z dnia 22 lutego 2018  r. )

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Pytania do SIWZ/projektu umowy:

- § 8 ust. 3: Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. To Wykonawca odpowiada za sprawność sprzętu w okresie gwarancji i powinien mieć zapewnioną możliwość decydowania o sposobie przywrócenia urządzenia do sprawności.  W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wymiany całego urządzenia, a jedynie wymianę niesprawnej części bądź modułu albo naprawę urządzenia według ekspertyzy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- § 8 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja na części instalowane w ostatnim roku gwarancji wynosiła 6 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze dotyczą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytania do części nr 1:

- Czy Zamawiający pkt 3 SiWZ dopuści konstrukcje kolumnową łóżka opartą na dwóch równoległych do siebie kolumnach ustawionych  zgodnie z grafiką nr 1 i 2

Uzasadnienie: Rozwiązanie dużo bardziej stabilne dla pacjenta i personelu podczas porodu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający pkt 4 SiWZ dopuści długość łóżka wraz z materacem 1880mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający pkt 4 SiWZ dopuści długość łóżka wraz z materacem 1960 +/-50mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający pkt 7  SiWZ  dopuści wysokość fotela regulowaną  elektromechaniczne w zakresie 650-1050mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego ?

Uzasadnienie: Parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na wartość techniczo-funkcjonalną sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający w pkt 10 SiWZ dopuści segment nożny leża z regulacją wysokości  bez regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia oraz  bez możliwością wsunięcia pod siedzisko  wraz z materacem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 10 SiWZ dopuści segment nożny leża odejmowany?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści Łóżko przejezdne , podstawa jezdna koła średnica 100mm które zapewnia stabilność i mobilność  indywidualną blokadą hamulcami każdego z kół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający w pkt 14 dopuści  łóżko porodowe wyposażone w szwowe materace ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 15 dopuści  łóżko porodowe  bez wycięcia klinowego a jedynie z wycięciem ginekologicznym ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 16 SiWZ dopuści materace w części odejmowane, nie  zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający w pkt 17 SiWz dopuści łóżko które  posiada niezależne podkolanniki od uchwytów  rąk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści podkolanniki wyposażone w zascisk  łożyska kulkowego?

Uzasadnienie: Rozwiązanie jestr trwałe i łatwie w  ustawieniu ponadtko stanowi standard w regulacji wyposażenia ginekologicznego dla foteli ginekologicznych  czy łóżek porodowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez podgłówka z regulacją wysokości ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko podorodowe z obciążeniem do 170kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe  gdzie maksymalna waga pacjenta wynosi 170kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pytanie do pkt 25

Czy Zamawiający dopuści poniższe wyposażenie do łóżka ?

- Komplet podkolanników/oparć stóp oraz  niezależne   podpórączki szt 2

- Demontowalna miska szt 1

- Sterownik ręczny ( kablowy pilot ) szt 1

- podgłówek ( poduszka ) szt 1

- w  części segmentu pleców poluretanowe uchwyty rąk pacjentki stanowiące zarazem zabezpieczenie boczne 1 para

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie od 0 do 70°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez elektrycznej, oddzielnej regulacji nachylenia siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy  Zamawiający dopuści łóżko z segmentem nożnym bez regulacji kąta nachylenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy  Zamawiający dopuści łóżko z możliwością ustawienia w pozycji Trendelenburga 0 - 12°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac ze zdejmowanym poszyciem materaca z zszywanymi krawędziami zabezpieczonymi żelowymi powierzchniami gwarantującymi całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac niewzmocniony płytą z kompozytu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podkolanniki montowane i regulowane za pomocą kulowych zacisków z możliwością płynnej regulacji do każdego położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania do części nr 1a:

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka, w którym konstrukcja leża oparta jest na pantografie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka, w którym Trendelenburg i anty-Trendelenburg posiadają co najmniej 15°?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka, które spełnia normę 1PX6?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża, nawet w przypadku przedłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w aluminiowe barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach

- Czy Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w tworzywowe uchwyty materaca, dostosowujące się do szerokości materaca?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej, której korpus wykonany jest z profili aluminiowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej wyposażonej w min. dwie szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z miejscem na butelki (pojemność min. 1,5 1) wewnątrz szafki, w dolnej szufladzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z odejmowanym blatem bocznym, odejmowanym bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania szuflad wykonanymi z tworzywa, w kolorze stalowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej, w której blat główny wyposażony jest w reling wykonany z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją nachylenia segmentu uda w zakresie 0-34o?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczelnością układu elektrycznego spełniającego wymagania normy IPx4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, regulowane niezależnie, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wykonane ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami, które w przypadku funkcji przedłużenia leża nie zmieniają swoje długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wieszak kroplówki montowany jest w narożniku łóżka przy szczycie głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści montaż wieszaka kroplówki przy szczycie głowy w przypadku funkcji stałego szczytu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 395-775mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym wykonanym z płyty HPL oraz frontami szuflad z tworzywowych odlewów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 930mm oraz szerokości 510mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 465 do 780 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 34°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości bez możliwości ich przedłużenia adekwatnie do wykorzystanej funkcji przedłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty ze stali nierdzewnej do woreczków urologicznych i wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stojak kroplówki z możliwością zamontowania w 4 narożnikach leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania do części nr 2:

Pozycja nr 1 - Kardiotokograf - ciąża pojedyncza

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty KTG posiadały głowice kompatybilne z aparatami będącymi na wyposażeniu oddziału?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty posiadały funkcję automatycznego rozpoznawania podpiętego przetwornika?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty posiadały możliwość danych demograficznych min. Imię i nazwisko pacjentki, wiek ciążowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty współpracowały z telemetrią płodową która umożliwia monitorowanie tych samych parametrów co głowice przewodowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia parametru "Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako" dołączyć oświadczenie wystawione przez producenta systemu Monako, potwierdzające kompatybilność oferowanego aparatu KTG z systemem Monako?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostęp  do najczęściej stosowanych funkcji był za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu Monako i urządzeń zewnętrznych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat został podłączony do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aparat został podłączony do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG posiadał możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na potrzebę częstej mobilności, waga aparatu KTG była jak najmniejsza? Proszę o określenie maksymalnego ciężaru KTG z drukarką.

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu

Pozycja nr 2 - Kardiotokograf - ciąża mnoga

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty KTG posiadały głowice kompatybilne z aparatami będącymi na wyposażeniu oddziału?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga funkcji ostrzegania w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków)oraz w przypadku nałożenia się tętna płodu i tętna matki?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty posiadały funkcję automatycznego rozpoznawania podpiętego przetwornika?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty posiadały możliwość danych demograficznych min. Imię i nazwisko pacjentki, wiek ciążowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane aparaty współpracowały z telemetrią płodową która umożliwia monitorowanie tych samych parametrów co głowice przewodowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia parametru "Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako" dołączyć oświadczenie wystawione przez producenta systemu Monako, potwierdzające kompatybilność oferowanego aparatu KTG z systemem Monako?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostęp  do najczęściej stosowanych funkcji był za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu Monako i urządzeń zewnętrznych)?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparaty zostały podłączone do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aparat został podłączony do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako.

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat KTG posiadał możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na potrzebę częstej mobilności, waga aparatu była jak najmniejsza? Proszę o określenie maksymalnego ciężaru KTG z drukarką.

Odpowiedź: Zamawiający nie ustanowił takiego wymogu

Pozycja nr 3 – Detektor tętna płodu

- Czy Zamawiający dopuszcza ekran LED 3 segmentowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuszcza dopuszcza akumulator typ R6-AA NiMH oraz wskaźnik rozładowania akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuszcza ładowanie akumulatorów w zewnętrznej ładowarce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuszcza dokładność ±3bpm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuszcza automatyczne wyłączenie aparatu po 3 minutach przy braku sygnału lub 10 minutach przy sygnale?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania do części nr 3:

- Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania kardiomonitorów z serii Efficia  porównywalnej lub wyższej klasy z ekranem 12,1” z utrzymaniem wymaganych ilości akcesoriów, warunków gwarancyjnych oraz opcji pomiarowych. Oferowane przez nas urządzenia przedstawia załączona poniżej tabela z opisem technicznym.

| Lp. | Wymagania techniczne |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne Kardiomonitory – 5 szt. |  |
|  | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |
|  | Ekran LCD o przekątnej 12.1’ oraz wysokiej rozdzielczość 1280x800 dpi. Zawiera uchwyt do transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5 kg. IPX1. | TAK |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję, bez jakichkolwiek wiatraków w środku. | TAK |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK |
|  | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków - ekran 7 EKG - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | TAK |
|  | Pamięć 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | TAK |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3 krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK |
|  | Alarmy - 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. | TAK |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo. | TAK |
|  | Pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu zdarzenia oraz z 3 wycinkami krzywych. | TAK |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy do 1,5 godziny (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora. Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii. | TAK |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |
|  | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych pacjentów zapisanych na USB oraz danych trendów. Możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu | TAK |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja 10 rodzajów zaburzeń rytmu. Pomiar HR w zakresie 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. Możliwość prezentacji krzywej EKG w układzie kaskady. | TAK |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie 3-150 odd./min. | TAK |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Massimo bądź FAST. | TAK |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do 30 sekund. | TAK |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |
|  | Możliwość stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. | TAK |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego 10-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK |
|  | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP - przewód NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych na palec typu klips - 1 bateria. | TAK |
|  | Statyw na kółkach wraz z koszem na akcesoria lub uchwyt do zawieszenia na ścianie wraz z koszem na akcesoria – do wyboru |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | TAK |
|  | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |
|  | Wymagania ogólne Stacja centralnego nadzoru |  |
|  | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa HP - ‘switch’ sieciowy - win7 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK |
|  | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi. | TAK |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). | TAK |
|  | Monitorowanie jednocześnie min. 5 stanowisk. Możliwość rozbudowy do min. 32 stanowisk. | TAK |
|  | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów. | TAK |
|  | Wyświetlanie w trybie dużych znaków. Możliwość wyświetlania do 10 krzywych dla jednego łóżka. | TAK |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | TAK |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | TAK |
|  | Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania. | TAK |
|  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG. | TAK |
|  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów. | TAK |
|  | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. | TAK |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | TAK |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (autoryzacja). | TAK |
|  | Do każdego urządzenia załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |
|  | Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający w ramach tabeli „Wymagania ogólne Kardiomonitory – 5 szt.” w zakresie punktów 1-72 oraz w ramach tabeli  „Wymagania ogólne Stacja centralnego nadzoru” w ramach punktów 73-92 wyrazi zgodę na złożenie oferty z urządzeniem spełniającym parametry przedstawione w poniższym zestawieniu (pkt. łącznie od 1 do 92) - zamiast parametrów opisanych odpowiednio w pierwotnej wersji tabeli - w pkt. 1 do 92, zgodnie z poniższym zestawieniem? (Proponowane w poniższej tabeli produkty były testowane przez personel szpitala oraz jest aktualnie użytkowane na innym oddziale od ok 1,5 roku; tabela zawiera pogrubione elementy sygnalizujące modyfikację parametru, dodatkowo kolor zielony oznacza modyfikację na parametr lepszy od opisanego).

Proponowane urządzenie spełnia wszystkie wymogi zawarte w poniższej tabeli:

| Wymagania ogólne Kardiomonitory – 5 szt. |
| --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny z ekranem (15”) o masie poniżej 7 kg |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia bez kieszeni na akcesoria (koszyk na akcesoria zainstalowany w stojaku jezdnym/mocowaniu ściennym, zgodnie z wymogiem w pkt. 72). |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu 15 cali, rozdzielczości co 1024x768 pikseli. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie do 13 różnych krzywych dynamicznych. |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: 120-godzinne z rozdzielczością 1 minuta lub więcej |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć 400 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
|  | Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: 15÷300 bpm |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1% lub 1 bpm (w zależności co większe) |  |
|  | Prędkości kreślenia: do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s lub 50 mm/s. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Czułość: 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV bez ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci czytelnej tabeli z prezentacją wyników w czasie. |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT w trakcie wykonywania badania 12 odprowadzeń (opcja). |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (16 zaburzeń z możliwością późniejszej rozbudowy do 26-ciu), z rozpoznawaniem m.in. następujących zaburzeń: a) ASYSTOLIA b) VFIB/VTAC c) VT>2 d) Para pobudz. e) Bigeminia f) Trigeminia g) R NA T h) PVC i) Tachykardia j) Bradykardia k) Brakujące uderzenia l) IRR m) PNC n) PNP o) Vbrady p) Rytm Komorowy |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-120 oddechów /min |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/-2 oddechy /min w zakresie 6-120 odd/min. |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: 25÷300/min. |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: +/- 2%. |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | Alarm desaturacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: 10÷270 mmHg (u pacjentów dorosłych) |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: 40÷240 bpm. |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 5mmHg. |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: 1÷480 minut. |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0÷50˚C. |  |
|  | Dokładność pomiaru: +/- 0,1˚C. |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie trzech wartości temperatur: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | Mankiet do pomiar NIBP: średni |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips lub silikonowy (do wyboru) |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – 3 czasy do wyboru oraz zawieszenie na stałe. |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (2 wzorce do wyboru) |  |
|  | Ręczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta – brak opcji automatycznego programowania progów przez kardiomonitor. |  |
|  | Brak funkcji analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). Funkcja analizy zmian częstości akcji serca i innych parametrów dostępna w centrali pielęgniarskiej. |  |
|  | Brak funkcji analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). Funkcja analizy zmian NIBP i innych parametrów dostępna w centrali pielęgniarskiej. |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): ponad 5 godzin. (z możliwością rozbudowy o drugi akumulator, dodatkowo wydłużający ten czas dwukrotnie) |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: poniżej 6 godzin (przy pojedynczym akumulatorze). |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. Możliwość komunikacji z alarmami z kardiomonitorów |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa pacjenta - bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG; - BIS; - Spirometria; - Monitorowanie kapnografii w strumieniu głównym/bocznym - Monitorowanie gazów anestetycznych |  |
|  | Port USB; możliwość przenoszenia konfiguracji pomiędzy monitorami tej samej serii i z tą samą wersją oprogramowania. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
|  | Statyw na kółkach wraz z koszem na akcesoria lub uchwyt do zawieszenia na ścianie wraz z koszem na akcesoria – do wyboru |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej 24” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów do 32 pacjentów |  |
|  | Konfigurowanie przez użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów |  |
|  | Ekran LCD TFT do przekątnej 24” do podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego. Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. |  |
|  | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - liczba zdarzeń konfigurowalna: domyślnie 720/pacjenta |  |
|  | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu wszystkich monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich 120 godzin |  |
|  | Pamięć historii pacjentów (ponad 10000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru wyposażona w funkcję obliczeń hemodynamicznych |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - liczba zdarzeń: domyślnie 720/pacjenta |  |
|  | Obsługa stacji centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) ponad 20 min. |  |
|  | Możliwość nadzorowania pacjentów monitorowanych poprzez nadajniki telemetryczne zaimplementowana w centrali. |  |
|  | Centrala pielęgniarska gotowa do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG; - BIS; - Spirometria; - Monitorowanie kapnografii w strumieniu głównym/bocznym - Monitorowanie gazów anestetycznych |  |
|  | W ofercie z centralą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć 6 monitorów pacjenta |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru gotowa do rozbudowy o funkcję komunikacji ze szpitalnym systemem komputerowym w standardzie HL7 (bez dodatkowych kosztów po stronie dostawcy kardiomonitorów/centrali) |  |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy zgodnie z wymogiem z punktu 42, Zamawiający wymaga aby obsługa kardiomonitorów przez ekran dotykowy była również w sytuacji kiedy personel ma rękawiczki lub przez zastosowanie dowolnego nie ostrego przedmiotu (np. gumka ołówka, zaokrąglona strona długopisu itp..)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt.5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC użytkownika bez konieczności stosowania dedykowanego programu? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego pliku danych(1000 godzin) na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku będzie zadaniem bardzo czasochłonnym a wręcz nie możliwym do zrealizowania. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a przy podłączeniu do stanowiska centralnego monitorowania nie będzie praktycznie użytkowane, ponieważ wszystkie dane alarmowe będą sygnalizowane i zapisywane w centrali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odchylenia odcinka ST z wszystkich odprowadzeni jednocześnie w zakresie od - 2,0 do + 2,0 mV, bez możliwości zmiany jednostki pomiarowej mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt.l9 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez monitorowania odcinka QT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt.23 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający regulacje kreślenia krzywej respiracji w prędkościach: 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt.27 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu z saturacji 20-254 ud/min.? Jest to wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt. 54 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca? Powyższa funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt. 57- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez dedykowanej funkcji analizy zmian częstości akcji serca ? Oferowany kardiomonitor posiada system trendów umożliwiający analizę HR w danym odstępie czasu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt. 66- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający eksport danych do komputera osobistego w formacie txt lub csv bez dedykowanego oprogramowania do archiwizacji danych ? Do odczytu danych nie potrzeba dedykowanego oprogramowania, ponieważ system Windows posiada już je w wbudowane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt. 67- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z
centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi
w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

-rzut minutowy C.O, ICG -BIS

- etCO2

-AG

-IBP

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający może doprecyzować jakiego parametru będzie wymagał w pkt. 79 oraz 86? Czy pamięci stanów krytycznych min 700/pacjenta czy 500/pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający usunie pkt 86 formularza

- Pkt. 90- Czy Zamawiający dopuści stanowisko centralnego nadzoru gotowe do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

-rzut minutowy C.O, ICG

-BIS

etCO2

-AG

-IBP

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Pytania do części nr 4:

- Pozycja nr 1 – Lampy bezcieniowe jezdne – 5szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie modułu LED z 8 diodami o mocy 12W? Jest to niewielka różnica do wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania do części nr 5:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu system inny niż Moanko kompatybilny z kardiotokografami z Części 2 umożliwiający również podłączenie aparatów ktg innych wiodących producentów z UE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system, który do transmisji danych z aparatów ktg do serwera wykorzystuje przewodowy protokół TCP/IP? Takie rozwiązanie daje większe bezpieczeństwo transmisji danych, zminimalizowane ryzyko utraty danych medycznych oraz stabilność sygnału?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

Pytania do części nr 6:

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poszczególnych pozycji do osobnych pakietów lub zgodzi się na składanie oferty na poszczególne pozycje osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli Diatermię chirurgiczną i utworzy część nr 6a.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Części 6 na dwie odrębne pozycje tj. stół operacyjny i diatermię chirurgiczną, ponieważ są to urządzenia o całkowicie odmiennej konstrukcji i przeznaczeniu, oferowane przez różnych Wykonawców ?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli Diatermię chirurgiczną i utworzy część nr 6a.

Pytania do części nr 7:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 – Stanowisko do stabilizacji/resuscytacji noworodka  szt. 5, jako oddzielny pakiet, co umożliwiłoby Zamawiającemu otrzymanie korzystniejszej ceny eliminując tym samym pośredników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane stanowisko posiadało materacyk o długości minimalnej 69 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 2 Czy wymóg elektrycznej regulacji wysokości ma dotyczyć zakresu  min. 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 4  Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LED panelu sterującego do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych w postaci jasno zrozumiałych cyfr i symboli graficznych bez dodatkowych informacji w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 5 Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany inkubator posiadał regulację kąta nachylenia materacyka w zakresie ±13 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 7 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści aby pozioma regulacja pochylenia promiennika zawieszonego równolegle nad pacjentem, odbywała się po odchyleniu czaszy promiennika w lewo lub w prawo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 10 Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany inkubator posiadał regulację kąta odchylenia min. 100 stopni w obu kierunkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 11  Czy Zamawiający oczekuje wydajnej jednostki, której moc promiennika wynosi min. 450W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 12 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z czasem grzania wstępnego wynoszącym min. 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z regulacją w zakresie 34-38ºC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 20 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez specjalnych uchwytów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 22 Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez dodatkowych gniazd elektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 23 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z jedną szufladą wysuwaną obustronnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 25 Czy Zamawiający dopuści wagę której moduł sterujący mocowany jest z lewej lub prawej strony stanowiska?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- PKT. 25 Czy Zamawiający dopuści pomiar wagi w zakresie 300g do 7 kg co jest wystarczającym zakresem wagi noworodka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści Układ automatycznej regulacji temperatury bazującej na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie (34÷37,5)  °C ze skokiem 0,1°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane urządzenie było kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wózkiem do transportu inkubatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z SIWZ? Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Stanowiska resuscytacji stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia. Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od ww. wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

- Pkt. 30 - Czy Zamawiający dopuści stolik o długości 640mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 31 - Czy Zamawiający dopuści stolik o szerokości 462 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 32 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko wyposażone w cztery koła jezdne nieznacznie wykraczające poza obrys z blokadą dwóch tylnych kółek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 34 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko umożliwiające regulację wysokości w zakresie 140mm za pośrednictwem specjalnego elementu regulacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko posiadające próg alarmu 1°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez czujnika ERR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści promiennik calrodowy o mocy 540W? Calrod w przeciwieństwie do kwarcu nie stwarza zagrożenia spowodowanego osypywaniem się opiłków, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia noworodka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści regulację mocy grzania w zakresie 0-540W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści oświetlenie w postaci lampki obserwacyjnej o mocy 50W, 500 luxów umieszczoną w centrum materacyka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści stanowisko z 2 szufladami bez możliwości wyboru ilości szuflad oraz ich wymiarów, z dodatkową tacką na szufladach o wymiarach umożliwiających postawienie wagi typu WPT 6/15 D RADWAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści stanowisko wykonane w kolorystyce biało-niebieskiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści stanowisko wyposażone w przewód zasilający o długości 6mb +/-10%, bez możliwości chowania go w części obudowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o podanych w pytaniu parametrach.

- Pkt. 45 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z SIWZ? Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Stanowiska stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia. Mając na względzie powyższe zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od ww. wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)