## Sheet1
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO – DZPZ/333/84/2023					Załacznik nr 2 do Zaproszenia

		Y	Z	A	B	C = A*B	V	D	E = F/A	F = C+D
L.p.	Przedmiot Zamówienia	Nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze)	jedn. Miary	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Chłodziarka laboratoryjna o konstrukcji szafy; pojemność ok 602 litry; posiadająca 4 półki o regulowanej wysokości, max obciążenie półki 60 kg. Wnętrze wykonane ze stali chrominiklowej. Drzwi pełne stalowe. Zakres nastawny temp. -2º do +16ºC. Wymiary zewnętrzne(SxGxW): 700x830x2160mm. Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 533x650x1550mm. Waga netto 126 kg. Zasilanie:220-240V.		szt.	1		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Rejestrator temperatury o zakresie temp. Od -200º do +200ºC. Z pojedynczą sondą zewnętrzną z przewodem o długości 1 m. Zasilanie bateryjne (bateria wymienna – wystarczająca na 2 lata pracy. Odczyt danych lokalnie poprzez Bluetooth i aplikację na smartfonie (Android) oraz zdalnie przez internet		szt.	1		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Wartość netto	0,00 zł
				wartość VAT	0,00 zł
				wartość brutto	0,00 zł
				Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data