## formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY – DZPZ/333/227/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Część nr 1
|  | X | Y | A | B | C = A2*B | D | E = F/A2 | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Elektrody neutralne do posiadanej przez szpital diatermii ERBE, jednorazowego użytku, bez kabla przyłączeniowego, dzielona, powierzchnia przewodzenia 110 cm2. Zamawiający wymaga elektrod kompatybilnych z systemem bezpieczeństwa diatermii chirurgicznej ERBE VIO, symetrtycznie oddzielonych o jednakowych powierzchniach obu części elektrody, wyposażone w pierścień elektryczny i mechanicznie izolowany od powierzchni dzielonych elektrody, o powierzchni do 23 cm2. |  | szt. | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[6 empty] | wartość VAT | 0
[8 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X. | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
FORMULARZ CENOWY – DZPZ/333/227/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Część nr 2
|  | X | Y | A | B | C = A2*B | D | E = F/A2 | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Kranik trójdrożny, jednorazowego użytku, sterylny, z wytrzymałością 4,5 Bar, z możliwością przetaczania tłuszczy . |  | szt. | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, 15 cm, 20 cm , jednorazowego użytku, sterylny, wyposażony w trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę, wyposażony w mechanizm obrotowy zapewniający skokową zmianę pozycji co 45o w zakresie 360o z możliwością przetaczania tłuszczy i cytostatyków . |  | szt. | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania wody źródlanej. |  |  |  |  | Wartość netto
[6 empty] | wartość VAT | 0
[8 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X. | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
FORMULARZ CENOWY – DZPZ/333/227/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Część nr 3
|  | X | Y | A | B | C = A2*B | D | E = F/A2 | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone mieszaniną QAV o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych , w tym nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG. Czas działania : B,F ( a.niger.), prątki gruźlicy V ( HIV, HBV,HCV), - do 15 minut. Termin trwałości od momentu otwarcia min. 6 miesięcy, w opakowaniu a 200 sztuk. Wymiary 20-22, dopuszczono wymiary 17 – 20 do 22 - 25 Dopuszcza się chusteczki na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz surfaktantów. Dodatkowo dopuszcza chusteczki o aktywności wobec wirusów Rota, Noro, Adeno, Polio w czasie do 30min. |  | szt. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[6 empty] | wartość VAT | 0
[8 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X. | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data