## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/127/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Część 1
[5 empty] | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, wraz z odniesieniem się do każdego parametru ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Niebieska plomba zabezpieczajaca kontenery, kompatyblilna z posiadanymi przez Zamawiajacego kontenerami typu standard i mini firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 30000
2 | Plomba z indykatorem procesu sterylizacji parą wodną zgodnie z EN ISO 11140, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiajacego kontenerami typu standard firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 10000
3 | Plomba z indykatorem procesu sterylizacji parą wodną zgodnie z EN ISO 11140, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiajacego kontenerami typu mini firmy Aesculap i Aygun |  |  | szt. | 2000
[7 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0 | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/127/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Część 2
[5 empty] | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, wraz z odniesieniem się do każdego parametru ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Filtr na min. 5000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanych przez Zamawiajacego typu prime line firmy Aesculap |  |  | szt. | 4
2 | Filtr PTFE na min. 1000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanych przez Zamawiajacego typu standard (po 10 szt.) |  |  | op | 1
3 | Filtr PTFE na min. 1000 cykli sterylizacyjnych do kontenerów posiadanych przez Zamawiajacego typu mini (po 2 szt.) |  |  | op | 2
[7 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0 | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/127/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Część 3
[5 empty] | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, wraz z odniesieniem się do każdego parametru ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów posiadanych przez Zamawiajacego. Pojemność min. 300 ml. |  |  | szt. | 10
2 | Olej w areozolu do oliwienia zamknieć, blokad itd. instrumentarium chirurgicznego przed procesem sterylizacji. Olej zapewnia skuteczność smarowania i ochronę antykorozyjna. Olej nie zawiera silikonu, weglowodoru fluoru i chloru oraz umożliwia penetrację czynnika sterylizujacego w trakcie sterylizacji w oparciu o normę EN ISO 17665. Brak negatywnego wpływu warstwy oleju na skuteczność sterylizacji. Pojemnosć min. 300 ml. |  |  | szt. | 60
3 | Olej w areozolu do konserwacji systemów napędowych firmy Aesculap przed procesem sterylizacji. Olej zapewnia skuteczność smarowania i ochronę antykorozyjną. Olej nie zawiera silikonu, węglowodoru fluoru i chloru oraz umożliwia penetracje czynnika sterylizujacego w trakcie sterylizacji w oparciu o normę EN ISO 17665. Brak negatywnego wpływu warstwy oleju na skuteczność sterylizacji. Pojemność min. 300 ml. |  |  | szt. | 35
4 | Końcówka do rozpylacza do oleju w aerozolu do konserwacji systemów napędowych firmy Aesculap (różne typy końcówek). |  |  | szt. | 6
[7 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0 | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data