## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/142/2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
| Cześć 3 |  |  |  | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia, wraz z odniesieniem się do każdego parametru ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Przenośna lodówka/ pojemnik do transportu narządów Pojemność: min. 20 l lub większa Zasilanie: 12/24 V DC Zakres temperatur: min. +10°C do -18°C, regulowana przez elektroniczny, bezstopniowy termostat, regulacja temperatury co 1,0 st. C, wyświetlacz temperatury, programowalne alarmy temperaturowe. System: elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, akumulator utrzymujący stałą temperaturę przez min. 10 godzin. Akcesoria: Zasilacz 230 V > 24 V, Zasilacz110– 240 V> 24 V, Wózek dedykowany do transportu lodówki, dołączony rejestrator temperatury wewnętrznej i zewnętrznej z możliwością rejestracji i odczytu zarejestrowanej temperatury z poziomu komputera w razie awarii wysyłający powiadomienie na nr telefonu, dźwiękowy i wizualny alarm sygnalizujący przekroczenie limitów temperaturowych, wskaźnik naładowania akumulatora, dźwiękowy i wizualny alarm sygnalizujący o rozładowaniu akumulatora, certyfikat CE pojemnik izolowany pianką poliuretanową bez CFC i HCFC, |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT | 0 | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0