## części
DZPZ/333/10PN/2020
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda czterokanałowa, naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar 7-9, powierzchnia elektrody 37x37. W komplecie elektroda neutralna, opakowanie 10 sztuk |  |  | op | 10
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Dzierżawa pompy do aspiracji |  |  | miesiąc | 15
2 | System dostawczy w postaci mikrocewnika kompozytowego, proksymalnie zbrojony pdwójnym oplotem, zachowyjący zniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada miękki, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnatrz cewnika. Średnica zewnętrzna 0,036/0,04 dysta/proksym, światło 0,027 na całej długości oraz 0,030/0,034 dysta/proksym, światło 0,021 na całej długości, długość robocza 150 i 160 cm |  |  | szt | 15
3 | System aspiracyjny do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych, kompozytowy cewnika o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przznaczony do wykonywania trombektomii mechanicznej metodą tromboaspiracji. Cewnik o świetle wewnetrznym 0,068 lub 0,071 i długości roboczej 132 cm. Maksymalna srednica zewnętrzna 0,083 dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,068 i 0,0855 dl acewnika o świetle wewnętrznym 0,071. Miękka atraumatyczna, fazowana końcówka. Część dystalna cewnika pokrycie hydrofilne długości 40 cm |  |  | szt | 15
4 | Rurka aspiracyjna łącząca cewnik z kanistrem i pompą aspiracyjną, rurka o swoetle wenetrznym 1,1 i długości 110, odcinek dystalny o długości 7. |  |  | szt | 15
5 | Kanister do aspiracji, pojemnik jednorzowy do pompy aspiracyjnej o pojemnosci 1200ml |  |  | szt | 15
6 | Przewód aspiracyjny do użycia z pompą aspiracyjna |  |  | szt | 15
7 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej, zakończony balonem dystalnym do zamknięcia tetnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o średnicy 6F, 7F, 8F, 9F i świetle wewnętrznym 0,051 dla 6F, 0,067 dla 7F, 0,075 dla 8F, 0,085 dla 9F oraz długości roboczej 95 cm dla 6F,7F, 8F oraz 92 cm dla 9F. Konstrukcja koaksjalna cewnika, cewnik zbrojony w oby warstwach. Wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu. Długość balonu 7mm dla 6F i 7 F oraz 10 mm dla 8F i 9F. |  |  | szt | 5
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka: • urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej wykonane nitinolu z PET (tetraftalanem polietylenu), • okluder o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej z max 18- stoma aktywnie fiksującymi się ramionami; • po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną - gęstość membrany 150-170 mikronów, • fabrycznie zamocowane na cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu; • koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE oraz platynowo-irydowym znacznikiem; • dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm; • średnica koszulki dostępowej 12F(ID) - 14F (OD) • dostępne co najmniej 3 krzywizny koszulki dostępowej |  |  | zest
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Cewnik do walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej - rozmiary balonów: 15/25, 30, 40 mm – kompatybilne z introduktorem 7F; 16/25, 30, 40, 45, 60 mm, 18/30, 40, 45, 60 mm, 20/30, 40, 45, 60 mm – kompatybilne z introduktorem 8F; 23/40, 45, 60 mm – kompatybilne z introduktorem 9F; 25/40, 45, 50 mm – kompatybilne z introduktorem 10F; 28/40, 45, 50, 60 mm – kompatybilne z introduktorem 11F; 30/50, 60 mm – kompatybilne z introduktorem 12F; 35/60 mm – kompatybilne z introduktorem 16F. - ciśnienie nominalne w zakresie od 2,0 do 2,5 atm., RBP od 3,0 do 5,0 atm. - długość shaftu 110 cm. - cewniki kompatybilne z prowadnikami od 0,035” do 0,038”. - dostępne cewniki z balonami o zróżnicowanej średnicy: 23-18-23 mm, 25-20-25 mm, 28-23-28 mm, 31-26-31 mm, o długości 40 mm – kompatybilne z introduktorem 12F, ciśnienie nominalne w zakresie od 2,0 do 3,0 atm. - w zestawie zawór zwrotny do opróżnienia balonu. |  |  | szt | 10
[6 empty] | Wartość netto | #REF!
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Prowadnik do walwuloplastyki balonowej zastawki aortalnej - prowadnik do TAVI z fabrycznie zakrzywioną końcówką typu pigtail - dostępny w trzech rozmiarach krzywizny: small, extrasmall, large - całkowita długość prowadnika 275 cm - średnica zewnętrzna 0,035" lub 0.038" |  |  | szt | 10
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data