## Zał. 2
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/76/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | nr katalogowy/producent/ nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Klimatyzator ścienny (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) o parametrach nie gorszych niż: - Moc nominalna chłodnicza jednego klimatyzatora od 3 kW-4 kW w trybie chłodzenia - Nominalny pobór mocy jednego klimatyzatora od 1,1 - 1,3 kW w trybie chłodzenia - Praca przy zewnętrznych temperaturach – 10 ° C do + 46° C w trybie chłodzenia - Czynnik chłodniczy R32 (ilość 0,9 do 1,2) - Klasa energetyczna A++ -COP od 3,5 do 4 - Filtr powietrza wyjmowany/nadający się do mycia |  |  | szt. | 2
2 | Rura miedziana izolowana średnica 6 mm o parametrach:- Ochrona przed kondensacją i startami energii, - Przystosowany dla gazów chłodniczych R - 32, - Odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne |  |  | mb | 50
3 | Rura miedziana izolowana średnica 10 mm o parametrach:- Ochrona przed kondensacją i startami energii, - Przystosowany dla gazów chłodniczych R - 32, - Odporny na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne |  |  | mb | 50
| Przewód YDY o 3 x 2,5 mm2 750V |  |  | mb | 100
| Przewód YDY p 5 x 1,5 mm2 750V |  |  | mb | 50
[6 empty] | Wartość netto | #REF! | Wartość VAT | #REF! | Wartość brutto | #REF!
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.