FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH dla części 1-3

Część nr 1

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 2 | AV histereza min. 3 typy |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 3 | AV delay od 15 ms |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 4 | Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego |  | ≤ 0,1 mV -5 pkt powyżej - 0 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Nie -0, Tak – 5pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część nr 2

| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Algorytm zapamiętujący ostatnią skuteczną terapię ATP |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy |  | 3 typy – 0 pkt 4 typy – 4 pkt |
| 3 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min 30 minut |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 4 | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta z domu |  | nie- 0 pkt, tak- 10 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | nie- 0 pkt, tak- 5 pkt |

……………………………………….

Data i podpis:

Część  nr 3

| Lp | Parametry oceniane /oceniany termin/ | Parametry oferowane /oferowany termin/ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin płatności : 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury jednostkowej |  | 5 pkt |
| 2 | Termin płatności : 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury jednostkowej |  | 1 pkt |

……………………………………….

Data i podpis: