FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH

| Lp | Parametry oceniane zaawansowanego stymulatora dwujamowego z elektrodami | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 2 | AV histereza min. 3 typy |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 3 | AV delay od 15 ms |  | Nie -0, Tak – 10pkt |
| 4 | Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego |  | ≤ 0,1 mV -5 pkt powyżej - 0 pkt |
| 5 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Nie -0, Tak – 5pkt |

……………………………………….

Data i podpis: