FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

ARTROMOT – szyna CPM do mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres ruchu w st. kolanowym: wyprost/zgięcie -10°/0°/120° |  |  |
| 2 | Zakres ruchu w st. biodrowym: wyprost/zgięcie 0°-115° |  |  |
| 3 | Prędkość pracy regulowana w zakresie od 5% -100% |  |  |
| 4 | Regulacja ustawienia czasu pracy urządzenia |  |  |
| 5 | Możliwość regulacji czasu pauzy podczas zgięcia lub wyprostu. |  |  |
| 6 | Zakres regulacji umożliwiający dostosowanie szyny do pacjentów o różnym wzroście |  |  |
| 7 | Blokada przycisków sterownika – zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień |  |  |
| 8 | Sterowanie urządzeniem za pomocą pilota z przyciskami. |  |  |
| 9 | Podstawa jezdna do łatwego transportu urządzenia |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 11 | Gwarancja na urządzenie min.24 miesiące |  |  |

…………………………………………………