DZPZ/333/77/2019

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przedmiot zapytania: Urządzenia medyczne - powtórka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w w postępowaniu stymulatorów zewnętrznych produkcji EUROPEJSKIEJ, super-lekkich, jednojamowych do stymulacji wewnątrzsercowej o poniższych parametrach od producenta z Niemiec:

Tryb stymulacji VVI, V00, V00x4, A00, AAI, A00x4, decreasing ramp – do redukcji notowanych przypadków tachykardii

Wskaźnik stymulacji: 30÷180 ppm

Synchroniczny i asynchroniczny tryb działania

Długość impulsu stymulacji: 1.4 ms

Maksymalna czułość: 0,75 mV

Tryb stymulacji: 30-180 ppm z możliwością zmiany co 1 ppm; Wysokie tempo stymulacji (do 720 ppm) dla trybu impulsowego i trybu RAMP

Kontrolowana wartość prądu: 0,4mA do 40mA

Klawisze AUTO i EMERGENCY do szybkiego rozpoczęcia synchronicznych i asynchronicznych stymulacji z zachowanymi bezpiecznymi parametrami

Monitor LCD

Tryb baterii: 2 baterie główne alkaiczne , 3 baterie awaryjne

Możliwość wymiany baterii bez odłączania urządzenia

Sygnalizacja dźwiękowa pracy urządzenia oraz sygnalizatory wizualne na ekranie LCD

Bardzo lekki: waga urządzenia z bateriami głównymi oraz Stand-by: 210g

Instrukcja / podręcznik użytkownika w języku polskim

Łatwość programowania, ergonomia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia, nie dopuszczając parametrów określonych w pytaniu.

DYREKTOR

WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)