Załącznik nr 3 – wykaz urządzeń – modyfikacja z dn. 04.10.2019

**Zestawienie UPS na terenie WSS Olsztyn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Producent** | **Model** | **Moc** | **Numer seryjny** | **Rok produkcji** | **Co zasila** |
| **1** | **Socomec** | **DYGIS** | **60 kVA** | **3802450301** | **2003** | OIT, SOR I , SORII, |
| **2** | **Socomec** | **MAS4BC320S-00 BC** | **20 kVA** | **PM 21897001** | **2019** | KARIOCHIRURGIA |
| **3** | **Socomec** | **Netys NRT-U1700** | **1,7 kVA** | **1D10180083** | **2010** | APTEKA |
| **4** | **Socomec** | **MAS2MC115S-00** | **15 kVA** | **P111866001** | **2009** | NACZYNIÓWKA |
| **5** | **Socomec** | **Masters BC 340T+94** | **40 kVA** | **PM14035001** | **2016** | CHIRURGIA + ELEKTROFIZJOLOGIA NP |
| **6** | **Eaton Powerware** | **9355-40-8-3 x9Ah** | **40 kVA** | **357026** | **2007** | Hemodynamika I |
| **7** | **Socomec** | **GP 2.0 FSZ B71GP 120-1** | **120 kVA** | **P227643001** | **2012** | Hemodynamika II piętro |
| **8** | **Socomec** | **ITYS** | **6 kVA** |  **4T14950010** | **2014** | Opisownia Hemodynamiki II piętro |
| **9** | **Delta POWER** | **UPS Delta Power GREEN Force Dp GF 380** | **80 kVA** | **MC41UT858300001 (Typ: DMSTK80BNBOOG9)** | **2014** | IV , V, VI PIĘTRO (Transprantologia, Gastroeneterologia, Trakt Porodowy) |
| **10** | **Socomec** | **Masters GP 2.0** | **10 kVA** | **PM 13672001** | **2016** | NEFROLOGIA NP |
| **11** | **Socomec** | **Masters 4BC360T-00** | **60 kVA** | **P237416001** | **2016** | NEONATOLOGIA VI PIĘTRO |
| **12** | **COMEX** | **NCS40** | **40 kVA** | **F0117B013590** | **2018** | KARDIOLOGIA (Skrzydło Wschodnie) |