## Arkusz1
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/15PN/2020 załącznik nr 2 do Zaproszenia
Częsć 1 - Dostawa wyposażenia do wieży artroskopowej Stryker
|  |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
Lp | Przedmiot Zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. mary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Monitor | Monitor medyczny LED 26", wyświetlacz LCD, do zastosowan chirurgicznych, maksymalna rozdZielczość WUXGA (1920x1200), wyświetlaczobsługujacy sygnały cyfrowe i analogowe. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Źródło światła | Żródło światła LED, moc 240 W, zywotnosć 60000 godz., tryb gotowości standby, panel sterujący urządzenia - kolorowy, dotykowy wyświetlacz, , funkcja ESST, sterowanie pracą z głowicy kamer endoskopowych, możliwość sterowania głosowego w systemie SIDNE TM i SDC3, praca w systemie zintegrowanycm iSUITE TM |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Rekojeśc shavera | Rękojeść savera wraz z ostrzami do shaverów atroskopowych do wyboru - 80 szt. |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Optyka 30 stopni | Optyka 4.0 mm 30° 140mm, szerokie pole widzenia z układu soczewek wałeczkowych, zintegrowany układ oświetlajacy wykorzystujący włókna światłowodowe, szkło szafirowe na czole optyki, optyka autoklawowalna. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Optyka 4.0mm 70° wraz z płaszczem i obturatorem | - Optyka 4.0mm 70° 165mm, - 5.8mm kaniula artroskopowa do optyki 16.5cm, 2 zawory obrotowe, - Obturator do kaniuli - 5.8mm do optyki 16.5cm, - kaseta sterylizacyjna |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Światłowód | Światłowód 5mmx3m w przeźroczystej osłonie (gwint) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Płaszcz wodny | Kaniula atroskopowa 5.8mm, 2 zawory obrotowe, opturator do kaniuli 5.8mm |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Wiertarka atroskopowa | Wertarka atroskopowa napę S8 CD, do wyboru kompatybilne nasadki do wywiercania i rozwiercania - 12 szt |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Wartość netto | 0
wartość VAT
[11 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY
Częsć 2 - Dostawa wyposażenia do wieży atroskopowej Smith&Nephew
|  |  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
Lp | Przedmiot Zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. mary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Kamera | Kamera HD do wszystkich specjalizacji endoskopowych, głowica kamery o wysokiej rozdzuelczości - pionowa 1080i natywna/ pozioma 1920 natywna, trzy sygnały RGB przez kabel kamery, częstotliwość sygnału wideo 60Hz lub 50 Hz, uniwersalna głowica kamery |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Optyka | Optyka HD, full-circle, autoklawowalna, śr. zew. 4,0mm, kąt widzenia 30°, dł robocza 160 mm, kierunek lampy przeciwny, |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Światłowód | Światłowód autoklawowalny, w przexroczystej osłonie, posiadający funkcję zabezpieczającą przed oślepieniem - przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Kasety do pompy Dyonics 25 Fluid Managment System | Kasety do pompy Dyonics 25 Fluid Managment System |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Końcówki robocze shavera - różne rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego | Końcówki robocze shavera - różne rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Wartość netto | 0
wartość VAT
[11 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY