## Zał. 2
FORMULARZ CENOWY - DZPZ/333/96/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  |  | X | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odniesć się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Kardiostymulator zewnętrzny jednojamowy Typ stymulacji: VVI, AAI, VOO, AOO, szerokość impulsu: 0,05-1ms, ujemny, asynchroniczny, pojemnościowo stały, amplituda impulsu: 0,14V/500 ohm (0-20 mA/500 ohm), czułość: 0,2-10 mV, częstość: 30-180 ud./min., oporność/odporność: algorytmiczna, stymulacja szybka: 4 x ustawiona częstość + akustyczna sygnalizacja, czas pracy: 30 dni, Sygnalizacja: odłączenie obwodu stymulującego: pomarańczowa dioda LED, QRS: dioda zielona LED/ czerwona LED, sygnalizacja rozładowania baterii: mrugająca czerwona dioda LED wraz ze sprzężonym sygnałem akustycznym, Sygnały akustyczne: stymulacja szybka, słaba bateria, wymiana baterii, Wymiary i masa: 55-60 x 110-140 x 25-26 mm, 120g - 250 g, Wydłużone złącze kabla: pojedyńcze bezpieczne gniazdo 1,8-2,0 mm, Czas na wymianę baterii: maks. 30 s., Bezpieczeństwo - zabezpieczenie przed: defibrylacją, elektrokoagulacją, niekontrolowana stymulacją "runaway" |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Oprzyrządowanie - kabel do kardiostymulatora jednojamowego z pozycji 1 |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość netto
[7 empty] | wartość VAT | 0
[9 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! WYSTARCZY WPISAĆ JEDYNIE WARTOŚĆ W KOLUMNIE B, POZOSTAŁE KOLUMNY UZUPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. PROSZĘ RÓWNIEŻ UZUPEŁNIĆ KOLUMNĘ X. | [7 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data