Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz wykonania robót

Dotyczy: budynki 16 a i b

- Założenia ogólne

  - Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen).

  - Normy KNR podane są jedynie w celu określenia opisu roboty. Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysowych.

  - Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót.

  - Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w.umowie

  - Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie PDF.

  - Kosztorysy ofertowe będą podlegały badaniu.

  - Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wszelkich rozbieżności między przedmiarami a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/ urządzeń równoważnych o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ.

  - Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie  koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfigurację, przełączenia, praca dźwigu . W przypadku nie umieszczenia w/w robót w przedmiarach zamawiający uzna, że koszty te zawarto w kosztach ogólnych oferty.

  - Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o  kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.

- Założenia szczegółowe

  - Roboty będą wykonywane w czynnym budynku przychodni, przy czynnych sąsiednich gabinetach. Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne funkcje i instalacje przychodniane.

  - Ocenę  stanu  gruntów w  wykopach  fundamentowych prowadzić  pod  nadzorem uprawnionego  geologa.

  - Wytyczenie  fundamentów ,elementów sieci oraz  dróg należy zlecić uprawnionemu  geodecie.  Po  zakończonej  inwestycji Zamawiający  wymaga  sporządzenia  wymaganej  przepisami  mapy powykonawczej.

  - Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych poradni ,apteki itp kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materiałów wyłącznie skrajną  klatką schodową K-2 przy realizacji robót w budynku 16B. Po każdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robót i klatkę schodową należy zostawić w stanie czystym. (z zastrzeżeniem pkt 8.)

  - Kolorystykę okładzin ściennych, posadzek, powłok malarskich itp. należy uzgodnić z  użytkownikiem i służbami technicznymi szpitala. Wykonawca musi otrzymać pisemną akceptację zarówno użytkownika jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy – odpłatnie w miejscu wykonywania robót. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.

  - Z uwagi na mały plac budowy, dostawa materiałów sukcesywna w miarę postępu robót.

  - Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę – do wykorzystania przez Wykonawcę.

  - Istnieje możliwość ustawienia na czas realizacji robót wyciągu WBT na zewnątrz budynku dla potrzeb transportu materiałów w uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala.

  - Komunikacja, ruch pieszy istniejącą  skrajną klatką schodową  K-2 przy realizacji robót w budynku 16B.

  - Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie).

  - Przed rozpoczęciem robót należy szczelnie zabezpieczyć remontowaną przestrzeń od pozostałych pomieszczeń przed przedostawaniem się kurzu i pyłu.

  - Istniejące ścianki, stolarkę i inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

  - Wykonanie pomiarów wymaganych przepisami w pomieszczeniach i instalacji obciąża wykonawcę. Przypadki włączeń do instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń.

  - Zamawiający wymaga aby materiały przeznaczone do wbudowania poprzedzić wnioskami materiałowymi do zatwierdzenia przez inwestora, dokumentującymi równoważność merytoryczną i opłacalność ekonomiczną, dopuszczone do stosowania na ternie RP. Wymogi odnośnie wniosków materiałowych określa projekt umowy, a wzór wniosku stanowi załącznik do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przed wbudowaniem dokumentować stosownymi atestami dostawy materiału, mieszanek betonowych. Wylany beton winien posiadać stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  - Wszystkie drzwi wykonane  z  aluminium wyposażyć w min trzy zawiasy, ościeżnice winne być wpuszczone w posadzkę min. 2cm. Szklenie  szkłem  bezpiecznym

  - Stolarka ppoż. ma być wykonana w profilu jednolitym.

  - Stolarka drzwiowa  wewnętrzna (z wyłączeniem stolarki ppoż i  aluminiowej) ma być wykonana z MDF  z  zastosowaniem  ościeżnic  regulowanych.

  - Skrzydła drzwi wewnętrznych bezprogowe bez przylgni na dole i szczotek uszczelniających.

  - Należy przewidzieć malowanie powierzchni (ściany, sufity)  farbą lateksową.

  - Klimakonwektory wbudowane w pomieszczeniach winny posiadać wbudowane zawory trójdrogowe i zawory odcinające na odgałęzieniu (poza kubaturą pomieszczenia).

  - . Obudowy poziomów c.o. nad posadzką wykonać w sposób trwały. . Proponowane  rozwiązanie :  płyta  OSB  na  konstrukcji systemowej  do zabudów g-k.  obłożona  wykładziną  PCV  z  10 -cio  cm  wywinięciem  na  ścianę..

  - Obiekt służby zdrowia - obowiązuje wysoka jakość wykonania robót.

  - Elementy już wykonane na powierzchni należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  - W łazienkach o podwyższonym reżimie sanitarnym ( m.in.  gabinety diagnostyczno-zabiegowe, ) należy  przyjąć w wycenie i zastosować baterie łokciowe oraz umywalki bezprzelewowe.

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie zamontowanych systemów i urządzeń.

  - Do wyceny  branży  elektrycznej należy  przyjąć  oprawy  oświetleniowe w  technologii LED spełniające  wymagania  projektowe.

  - Zamawiający  dopuszcza zamianę  wykonania  instalacji  odgromowej przewodów wysokonapięciowych na  przewody Fe-Zn z zachowaniem  parametrów  projektowych instalacji. W  kosztorysie  ofertowym należy  podać  rodzaj przewodu.

  - Przebudowę  kanalizacji  telekomunikacyjnej  przy  bud.16A wykonać  w  oparciu o  opis PZT zamieszczony  w  projekcie wykonawczym  branży  teletechnicznej

- Założenia dotyczące urządzeń montowanych na stałe

  - Dostawę mebli i pozostałego wyposażenia ruchomego Zamawiający zrealizuje we własnym zakresie

- Wytyczne  dotyczące  wykonania robót

  - Zamawiający  przeznacza  na  realizację   całości  zadania  24  miesiące

  - Realizację  wykonać   w  podziale na  następujące  etapy:

  - - etap I  nadbudowa  16  B  wraz  z  windą  osobową

  - - etap II  rozbudowa  16 A wraz  z  drogami i  przyłączami

  - - etap III   przebudowa  istniejących  pomieszczeń  16 A

  - - etap IV  przebudowa  istniejących  pomieszczeń   16 B

  - Zamawiający  po każdym etapie będzie występował o uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie obiektu  zgodnie z Art. 55 p.2  Ustawy  P.B. i dopiero po uzyskaniu stosownych zgód będzie zasiedlał wykonawcy etap i udostępniał wykonawcy plac budowy pod następny etap.