Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz wykonania robót

Dotyczy: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BYŁEJ PRALNI SZPITALA DZIECIĘCEGO, KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ I INNYCH PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ZAKŁADU BAKTERIOLOGII, ARCHIWUM MEDYCZNEGO I POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH – etap I pomieszczenia administracyjne

- Założenia ogólne

  - Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen).

  - Normy KNR podane są jedynie w celu określenia opisu roboty. Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysowych.

  - Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót.

  - Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w umowie

  - Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie PDF.

  - Wykreślony

  - Kosztorysy ofertowe będą podlegały badaniu.

  - Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wszelkich rozbieżności między przedmiarami a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/ urządzeń równoważnych o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ.

  - Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie  koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfigurację, przełączenia, praca dźwigu . W przypadku nie umieszczenia w/w robót w przedmiarach zamawiający uzna, że koszty te zawarto w kosztach ogólnych oferty.

  - Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o  kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.

- Założenia szczegółowe

  - Roboty będą wykonywane w czynnym budynku, przy czynnych sąsiednich pomieszczeniach. Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne funkcje i instalacje .

  - Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych budynku kurzu, gruzu i brudu.

  - Kolorystykę okładzin ściennych, posadzek, powłok malarskich itp. należy uzgodnić z Służbami technicznymi szpitala. Wykonawca musi otrzymać pisemną akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy – odpłatnie w miejscu wykonywania robót. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.

  - Z uwagi na mały plac budowy, dostawa materiałów sukcesywna w miarę postępu robót.

  - Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę – do wykorzystania przez Wykonawcę.

  - Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie). Zakaz stosowania zsypu na gruz.

  - Przed rozpoczęciem robót należy szczelnie zabezpieczyć przestrzeń przed przedostawaniem się kurzu i pyłu.

  - Istniejące elementy wyposażenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

  - Wykonanie pomiarów wymaganych przepisami w pomieszczeniach i instalacji obciąża wykonawcę. Przypadki włączeń do instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń.

  - Zamawiający wymaga aby materiały przeznaczone do wbudowania poprzedzić wnioskami materiałowymi do zatwierdzenia przez inwestora, dokumentującymi równoważność merytoryczną i opłacalność ekonomiczną, dopuszczone do stosowania na ternie RP. Wymogi odnośnie wniosków materiałowych określa projekt umowy, a wzór wniosku stanowi załącznik do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przed wbudowaniem dokumentować stosownymi atestami dostawy materiału, mieszanek betonowych. Wylany beton winien posiadać stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  - Należy przewidzieć malowanie powierzchni (ściany, sufity) oddziałów farbą lateksową.

  - Klimakonwektory wbudowane winny posiadać wbudowane zawory trójdrogowe i zawory odcinające na odgałęzieniu (poza kubaturą pomieszczenia).

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie zamontowanych systemów i urządzeń.

- Zakres prac

Załączony projekt obejmuje swoim zakresem szerszy zakres prac. W ramach tego postępowania jest realizowany zakres prac dotyczących części administracyjnej pomieszczenia od A1 do A13 o powierzchni 141,54 wraz z wykonaniem niezbędnych robót dla funkcjonowania tych pomieszczeń. Zakres określają przedmiary robót. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.