## części 1-5
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/42PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do kardioplegii krystalicznej ze spiralą: Zawierający port pomiaru temperatury kompatybilny z pompą Stockert, kompatybilne z pompą Stockert wejście umożliwiające pomiar ciśnienia, pułapkę do zatorów powietrznych, spiralę do chłodzenia płynu kardioplegicznego, dwie igły plastikowe biorcze, dwukanałowe, w osłonkach do podłaczania pojemnika z płynem kardioplegicznym. Zgodnie ze schematem nr 1 |  |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/42PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Oksygenator. Wymagania zamawiającego : 1. Wymiennik gazów membranowy lub membranowy z powłoką biokompatytbilną. 2.Wbudowany termowymiennik temperatury w zbiornik kardiotomijny lub oxygenator. 3.Zbiornik kardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem, twardy, system półotwarty lub otwarty o wypełnieniu minimum 4000 ml. 4.Filtr do mikrozatorów powietrznych w linii tętniczej o świetle do 40 mikronów. 5.Zestaw wykonany z materiału niepyrogennego i nietrombogennego. 6.Czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin. 7.Rzut minutowy min 500ml przy zachowaniu prawidłowych wartości gazometrii. 8.Powierzchnia wymiany gazowej do 2.5 m2. 9.Objętość wypełniania statycznego oxygenatora do 260 ml. 10.Memebrany polipropylenowe od 280 do 300 mikronów. Wyposażenie uzupełniające : 1.Wejścia do pomiaru temperatur dostosowane do pompy Stockert. 2.Linia do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej, średnica 1/8”, grubość ściany 1/32”. 3.Wejście do pobierania krwi utlenowanej z oxygenatora ( kardioplegia krwista ) – szczelne łączenie za pomocą gwintowanych konektorów. 4.Aparat do szybkiego wypełniania. 5.Filtr bakteryjny do gazów medycznych. 6.Dwa przedłużenia z końcówkami „męsko – męskimi”, o k długości 1 m każda (o średnicy przedłużenia do pobierania próbek). |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw drenów do oksygenatora. Zgodnie ze schematem nr 2 Wymagania Zamawiającego : 1.Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: Połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linii tętniczej wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie dla żył). 2.Dreny na dwa ssaki: dwie linie pakowane w oddzielny pakiet (oznaczenia żółte i zielone) 3.Dren do wprowadzania kardiopleginy krwistej. 4.Części drenów na rolki pomp wykonane z silasticu. 5.Linia tętnicza z PCV: średnica 3/8”, grubość ściany min. 3/16”, długość min. 2 m. 6.Linia żylna z PCV: średnica ½”, grubość ściany 3/16”, długość min. 2,2 m lub w zależności od potrzeb, średnica 3/8, grubość ściany 3/16”, długość min. 2,2 m, 7.Linia ssaków z PCV: średnica ¼ ÷ 3/8”, grubość ściany 1/16:, długość min. 2 m. 8.Linia tętnicza z silasticu: średnica ½”, grubość ściany 3/16”, długość 65 cm lub w zależności od potrzeb średnica 3/8”, grubość ściany 3/16, długość 65 cm. 9.Połączenia ssań do oxygenatora – zgodne ze średnicą drenów. 10.Zestaw łączników, trójników i dodatkowych drenów dostarczany w zależności od potrzeby użytkownika. 11.Możliwość zmiany konfiguracji zestawu drenów do oxygenatora w zależności od potrzeb użytkownika. |  |  | szt. | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ssak dodatkowy: 1.Linia ssaków z PCV: średnica ¼ ÷ 3/8”, grubość ściany 1/16:, długość min. 2 m. 2.Jedna linia pakowana w oddzielny pakiet. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Linia HF. Dodatkowy dren zamknięty wykonany z silasticu o średnicy ¼” na rolki pompy umożliwiający stosowanie zmodyfikowanej hemofiltracji, wyposażony obustronnie wejściem L – L. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PARAMETRY OCENIANE : 1) OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA KARDIOTOMIJNEGO : 4000 ML-4250 ML - 15 pkt. 4251 ML I WIĘCEJ - 30 pkt. 2) RZUT MINUTOWY Z ZACHOWANIEM PRAWIDŁOWEJ GAZOMETRII : 7500 ML I WIĘCEJ - 20 pkt. 7499 ML - 7000 ML. - 10 pkt. 6999 ML - 500 ML- 5 pkt. 3) POWIERZCHNIA WYMIANY GAZOWEJ : 2,00 m2 i MNIEJ - 30 pkt. 2,01 m2 - 2,40 m2 - 15 pkt. 2,41 m2-2,50 m2 - 5 pkt. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/42PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Moduł oksygenatora do ECMO DLA DOROSŁYCH. Wyposażony w linię odpowietrzająco-ciśnieniową z zaciskiem i wyjściem Luer oraz kranik dwudrożny z portem igłowym do pobierania próbek, połączony z filtrem bakteryjnym zakończony wyjściami LLM - LLF. Wyjście i wejście oksygenatota 3/8 cala (każde z portem LL), wyjście gazów w poziomie z możliwością podłączenia kapnometru. Możliwość połączenia modułu ze zbiornikiem żylno-kardiomijnym. Powinien być również wyposażony w 1 holder do zawieszenia modułu oksygenatora na maszcie pompy. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw drenów do hemofiltracji w trakcie ECMO. Zestaw powinien zawierać linie : 3/8 x 3/32 x 5cm połączone szczelnym kolektorem z linią 3/16 z 1/16 x 60 cm, zakończona dużym Din Lockiem zabezpieczonym sterylną zatyczką. Wyróżniamy dwa rodzaje linii męską i żeńską. Końce obu linii 3/8 cala zabezpieczone sterylnie nasadkami (czerwona - męska i niebieska - żeńśka). |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/42PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sonda do pomiaru przepływów w pomostach aortalno - wieńcowych metodą " transit - time ". Sonda w rozmiarach : 1,5 mm , 2,0 mm , 3,0 mm do wyboru przez Zamawiajacego . Sonda Współpracujaca zposiadanym przez Zamawiającego aparatem VerlQ4122 firmy Medistim. |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/42PN/2016 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Gaz medyczny o składzie 50% podtlenkuazotu i 50 % tlenu przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu . Produkt leczniczy u Zamawiającego będzie mieć zastosowanie w położnictwie . |  |  | m3 | 89.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ustnik jednorazowego użytku z filtrem p/bakteryjnym oraz p/wirusowym . |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dzierżawa 10 lub 11 litrowej butli na gaz medyczny .Butla może być wyposazona w kółka. Objętość gazu 2,8 m3 lub 3,23 m3. Sztuk 2 |  |  | miesiąc | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Dzierżawa zaworu dozującego z filtrem przeciwwirusowym .Z możliwością dezynfekcji powierzchni zewnętrznej . Zawór skonstruowany w taki sposób aby uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu . Sztuk 2 |  |  | miesiąc | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dzierzawa wózka do butli 10- lub 11 litrowej . Wózek przeznaczony na 1 butlę . Sztuk 2 |  |  | miesiąc | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PARAMETRY OCENIANE : WYTRZYMAŁOŚĆ ZAWORU DOZUJĄCEGO : DO 1 MILIONA CYKLI - 1 pkt. , POWYZEJ 1 MILIONA CYKLI - 5 pkt. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.