## część 1- 8
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca mechaniczna aortalna. Zastawka dwupłatowa, możliwość rotacji zastawki, zastawka śródpierścieniowa, pierścień wykonany z węgla pirolitycznego lub pokryty węglem pirolitycznym lub z tytanu pokrytego biokompatybilną powłoką węglową lub płatki wykonane z węgla pyrolitycznego naniesionego na podłoże z grafitu ( łukowato wygięte ) , kołnierz wykonany z dacronu, teflonu ze znacznikami lub poliestru ze znacznikami ,lub poliestru ze znacznikami dodatkowo pokryty powłoką z węgla turbostatycznego , dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym, kąt otwarcia płtków min. 85 80 st. , elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli , Rozmiar zastawek od 18-19 mm do 28-31 mm ( min.6 rozmiarów ) . Jeżeli do rotacji potrzebne są osobne rotatory to Zamawiajacy ich wymaga. Wyposazone w kontroler prawidłowej ruchomości półdysków oraz w komplet miarek z trzymakiem . |  |  | szt. | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności minimum 3 lata od daty dostawy .Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca bilogiczna , bezstentowa aortalna. Wykonana z tkanek z osierdzia ńskiego lub świńskiego . Rozmiary od 19 do 27-29 mm ( pełna gama rozmiarowa) . Znaczniki ułatwiające dopasowanie zastawki do wybranej techniki wszczepienia . Chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Trwałość zastawki minim. 10 lat . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności min.3 lata od daty dostawy . Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca biologiczna na stencie , aortalna .Dostępne rozmiary od 19 do 29 mm ( pełna gama rozmiarowa ) .Wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej , zastawka z możliwością wszczepienia śródpierścieniowego i nadpierścieniowego. Stent elastyczny z pamiecią kształtu , kołnierz wykonany z dakronu ze znacznikami, lub poliestru ze znacznikami , chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo , w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności min.3 lata od daty dostawy. Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca mechaniczna , mitralna . Zastawka dwupłatowa , zastawka śródoperacyjna.śródpierścieniowa . Rozmary zastawek od 18-19 mm do 32-33 mm ( min.8 rozmarów ) (dopuszcenie 6 rozmiarów : 23,25,27,29,31,33 ) . Pierścień wykonany z węgla pirolitycznego lub pokryty węglem pirolitycznym lub ztytanu pokrytego biokompatybilną powłoką węglową lub płatki wykonane z węgla pyrolitycznego naniesionego na podłoze z grafitu ( łukowato wygięte ) . Kołnierz wykonany z dakronu, teflonu ze z nacznikami lub poliestru ze znacznikami ,lub poliestru ze znacznikami dodatkowo pokryty powłoką z węgla turbostatycznego. Dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym. Kąt otwarcia płatków min.85 80st. ,elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli. Jeżeli do rotacji potrzebne są osobne rotatory to Zamawiajacy ich wymaga. Wyposazone w kontroler prawidłowej ruchomości półdysków oraz w komplet miarek z trzymakiem . |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności minimum 3 lata od daty dostawy .Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zastawka serca biologiczna na stencie , mitralna . Dostępne rozmiary od 19-25 do 33 mm (pełna gama rozmiarowa ). Zastawka wykonana z tkanki świńskiej lub wołowej . Kołnierz wykonany z dakronu lub poliestru ze znacznikami .Stent elastyczny z pamięcią kształtu.Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją. Wyposazone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne , trwałe co najmniej podwójne opakowanie . Termin ważnosci i sterylności min. 3 lata od daty dostawy . Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 6
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Conduit z zastawką aortalną .Zastawka dwupłatowa. Dostępne rozmiary 19-21 do 33 mm ( min. 7 rozmiarów ) . Zastawka dwupłatowa . Dostępne rozmiary od 19-21 do 33 mm ( pełna gama rozmiarowa ). Piwrścień wykonany z tytanu, grafitu . Dyski wykonane z węgla pirolitycznego lub pokryte węglem pirolitycznym ., Kołnierz wykonany z dacronu , teflonu lub poliestru ze znacznikami . Proteza wykonana z weluru podwójnie tkanego pokrytego kolagenem , niewymagająca wstępnego uszczelnienia. Znaczniki na całej długości protezy, długośc protezy min. 10 cm . Kąt otwarcia płatków zastawki min. 80 st. Kazdy conduit wyposażony w wypalarkę . Wyposazenie w komplet miarek z trzymakiem . Elementy z których wykonana jest zastawka gwarantują bezpieczeństwo przy badaniu rezonansem magnetycznym min. 1,5 Tesli. Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności minimum 3 lata od daty dostawy . Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 7
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pierścień zastawkowy,mitralny. Pierścienie do annuloplastyki zastawki mitralnej w dostepnych rozmiarach : 24,26,28,30,32,34,36 mm ( dopuszczenie od 26 do 40 mm ) . Pierścienie pełne. Pierścienie z nieodkształcalnym rdzeniem , zachowujące kształt po implantacji . Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki oraz ułatwiające przyszycie. Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej .Lub pierścień o półsztywnej strukturze , zapewniajacej adaptację kształtu i utrzymującej asymetryczny kształt pierscienia .Lub Pierścień w rozmiarach 26,28,30,32,34,36 mm z z nieodkształcalnym tytanowym rdzeniem o konstrukcji niepełnej z przerwą w części przedniej. Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności minimum 3 lata od daty dostawy . Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 34PN / 2017 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pierścień zastawkowy , trójdzielny . Pierścienie do annuloplastyki zastawki trójdzielnej . Dostępne rozmiary : 26,28,30,32,34,36 . Pierścienie niepełne , kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym lokalizacji węzła przedsionkowo- komorowego i peczka Hisa. Pierścienie posiadające sztywny , nieodkształcalny rdzeń pokryty zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej . Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki. Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej . Wyposażone w komplet miarek z trzymakiem . Pakowane pojedyńczo, w sterylne trwałe , co najmiej podwójne opakowanie . Termin ważności i sterylności minimum 3 lata od daty dostawy . Depozyt na oddziale - pełna gama rozmiarowa. |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.